**附件：**

**华容县千人以上饮用水水源保护区划定方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 保护级别 | 保护范围 |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 华容县治河渡镇自来水厂地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 治河渡镇自来水厂 | 治河渡镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，其中东侧以水渠为界，遇民居以离其墙角3米为界 | / |
| 2 | 华容县操军镇南华渡自来水厂地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 操军镇南华渡自来水厂 | 操军镇 | 一级保护区 | 以水厂厂界为保护区范围边界 | / |
| 3 | 华容县塔市林场供水工程地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 塔市林场供水工程 | 东山镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，其中西侧以S202道路迎心侧路肩为界，北侧以泄洪渠为界 | / |
| 4 | 华容县操军镇合丰水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 操军镇合丰水厂 | 操军镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，南、北两侧以道路为界，遇民居以离其墙角为界 | / |
| 5 | 华容县操军镇东港水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 操军镇东港水厂 | 操军镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，东北角以学校围墙为界，东、南侧以水厂围墙为界 | / |
| 6 | 华容县北景港镇禹九水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 北景港镇禹九水厂 | 北景港镇 | 一级保护区 | 以水厂围墙为界 | / |
| 7 | 华容县北景港镇赛华水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 北景港镇赛华水厂 | 北景港镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，南侧以水厂围墙及其延伸线为界 | / |
| 8 | 华容县鲇鱼须镇赛红水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇赛红水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域 | / |
| 9 | 华容县鲇鱼须镇太平水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇太平水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 以水厂围墙为界 | / |
| 10 | 华容县鲇鱼须镇蔡田水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇蔡田水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 以水厂围墙为界 | / |
| 11 | 华容县注滋口镇富强自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 注滋口镇富强自来水厂 | 注滋口镇 | 一级保护区 | 以水厂厂界为保护区范围 | / |
| 12 | 华容县注滋口镇北洲桑田水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 注滋口镇北洲桑田水厂 | 注滋口镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，北侧以道路为界 | / |
| 13 | 华容县章华镇万圣水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 章华镇万圣水厂 | 章华镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，其中取水井南侧以080县道迎心侧路肩为界，北侧、东侧以水厂围墙为界 | / |
| 14 | 华容县章华镇护城自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 章华镇护城自来水厂 | 章华镇 | 一级保护区 | 以水厂厂界为保护区范围 | / |
| 15 | 华容县禹山镇松树岭（茶厂）水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇松树岭（茶厂）水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以1#取水井、2#取水井为中心，半径各30米的圆形区域，其中2#取水井北侧以道路迎心侧路肩为界，东北荷塘以其东塘坝为界，东南荷塘以其东、南塘坝为界 | / |
| 16 | 华容县禹山镇五谷坳水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇五谷坳水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以1#取水井、2#取水井、3#取水井为中心，半径各30米的圆形区域，各取水井南侧以水渠为界，2#、3#取水井遇鱼塘以迎心侧塘坝为界 | / |
| 17 | 华容县禹山镇蓼兰窖水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇蓼兰窖水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以1#取水井、2#取水井为中心，半径各30米的圆形区域，1#取水井东北侧、东南侧以道路迎心侧路肩为界，2#取水井东北侧以东风尾渠为界 | / |
| 18 | 华容县禹山镇终南水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇终南水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，其中取水井西侧以084县道迎心侧路肩为界 | / |
| 19 | 华容县禹山镇东湖水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇东湖水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，取水井西侧以道路迎心侧路肩为界，遇民居以离其墙角3米为界 | / |
| 20 | 华容县禹山镇南岭水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 禹山镇南岭水厂 | 禹山镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，取水井西侧以水渠为界、南侧以道路迎心侧路肩为界 | / |
| 21 | 华容县万庾镇新生水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇新生水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，北侧以道路为界，西侧以水渠为界 | / |
| 22 | 华容县万庾镇黄山水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇黄山水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，西侧以道路为界 | / |
| 23 | 华容县万庾镇富强水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇富强水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，西南角以预制构建厂边界为保护区边界，西北侧以迎心侧道路路肩为界 | / |
| 24 | 华容县万庾镇月形水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇月形水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以水厂厂界为界 | / |
| 25 | 华容县万庾镇五谷庙水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇五谷庙水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，西侧和南侧以道路为界 | / |
| 26 | 华容县万庾镇思源水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇思源水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，西侧以道路为界，北侧、南侧以水厂边界及其延伸线为界 | / |
| 27 | 华容县万庾镇永丰水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇永丰水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，西侧以道路为界,北侧和南侧以水厂厂界及其延伸线为界 | / |
| 28 | 华容县万庾镇田铺水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇田铺水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，南侧以水厂厂界及其延伸线为界 | / |
| 29 | 华容县万庾镇兔湖水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇兔湖水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以水厂围墙为界 | / |
| 30 | 华容县东山镇顺星段长江饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 东山镇顺星水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 取水口上游333m，取水口下游33米范围内的河道水域，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围 | 取水口侧一级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。陆域长度与一级保护区水域长度保持一致。 |
| 二级保护区 | 一级保护区上边界上延667米、下边界下延67米区间的河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧二级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域，陆域长度与二级保护区水域长度保持一致。 |
| 31 | 华容县东山镇塔市驿段长江饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 东山镇塔市驿居委会水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 取水口上游333m，取水口下游33米范围内的河道水域，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧一级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。陆域长度与一级保护区水域长度保持一致。 |
| 二级保护区 | 一级保护区上边界上延667米、下边界下延67米区间的河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧二级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域，陆域长度与二级保护区水域长度保持一致。 |
| 32 | 华容县东山镇新沙洲段长江饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 东山镇新沙洲水厂 | 东山镇 | 一级保护 | 取水口上游333米，取水口下游33米范围内的河道水域，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧一级保护区水域边界至堤岸纵深50米之间的陆域。陆域长度与一级保护区水域长度保持一致。 |
| 二级保护区 | 一级保护区上边界上延667米、下边界下延67米区间的河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧一、二级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域（一级保护区除外），陆域长度与一、二级保护区水域长度保持一致。 |
| 33 | 华容县东山镇清泥段长江饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 东山镇清泥水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 清泥水厂取水口上游333m，下游33米范围内的河道水域，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧一级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。陆域长度与一级保护区水域长度保持一致。 |
| 二级保护区 | 一级保护区上边界上延667米、下边界下延85米区间的河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到多年平均水位线岸边的范围。 | 取水口侧二级保护区水域边界至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域，陆域长度与二级保护区水域长度保持一致。 |
| 34 | 华容县东山镇尖角石饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 东山镇小墨山水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 尖角石正常水位线以下的全部水域。 | 一级保护区水域边界以绕山塘山间小路范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝肩、小路迎水侧路肩。 |
| 二级保护区 | / | 尖角石汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 35 | 华容县章华镇金鱼垱水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 胜峰自来水厂 | 章华镇 | 一级保护区 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、公路迎水侧路肩。 |
| 二级保护区 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |