岳阳政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：华容县中医医院应急救治能力建设采购项目

政府采购编号：华财采计【2021】0020号

采   购   人：华容县中医医院

采购代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司

2021年1月

# 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。 ②缴纳社会保险证明资料：近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。 |
| 3 | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。 |
| 4 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明扫描件。 |
| 5 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 6 | 信用记录查询情况 |
| 7 | 保证金缴纳情况 |
| 8 | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 9 | 特定资格条件 |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指： 2020年 10 月至 2020 年 12 月 6、上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 具体年度为： 2019年度 7、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 9、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 10、根据《湖南省财政厅关于应对新冠肺炎疫情促进企业复工复产有关政府采购政策的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。） |

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| （1） | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| （2） | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
| （1） | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| （2） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| （3） | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| （4） | 投标有效期不足的； |
| （5） | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| （6） | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| （7） | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目（第一包）的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 55% |
| 3 | 商务 | 15% |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  |

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 40 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计40分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 配置先进、完整性 | 10 | 所投产品为2015年后上市的最新机型、最新技术平台得5分 （以医疗器械注册证时间为准并提供证明文件） 配备投标品牌配置的后处理工作站得5分（提供证明文件） |
|  | 产品成熟度 | 5 | 根据所投产品的使用用户达到30家的计3分，每超过10家的加1分，最多加2分，本项最多计5分。（提供证明文件） |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 投标人提供了售后服务承诺函计4分， 在湖南省内有售后服务机构并提供免费400电话、提供5名维修人员姓名、电话计6分（提供证明文件） |
|  | 商务响应 | 5 | 对招标文件商务要求完全响应得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 球管、探测器、高压发生器等核心部件与设备同一品牌原厂生产 |
| 2 | 球管电压自动调节选择 电压档位≥5档 |
| 3 | 扫描采集最薄层厚≤0.6mm |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，将视为无效★号条款。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目（第二包）的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 55% |
| 3 | 商务 | 15% |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  |

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 15 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计15分；缺项或不响应要求的每处扣3分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
| 合计 | 100 |  |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，将视为无效★号条款。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目（第三包）的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 55% |
| 3 | 商务 | 15% |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  |

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 光源采用300W氙灯，LED辅灯，辅灯寿命60,000小时以上 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，将视为无效★号条款。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目（第四包）的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 55% |
| 3 | 商务 | 15% |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  |

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 超静音增压涡轮，主机重量小于6KG，重症ICU并可兼顾转运需要。外置型近心端压差式流量监测系统,最大化的病人导向和精确监测 |
| 2 | 先进智能通气模式：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单。(NAVA或SmartCare或ASV) |
| 3 | 潮气量：20ml-2000ml，容控儿童模式下最小潮气量可达20ml，可选配2ml潮气量 |
| 4 | 流速：1~240升/分 |
| 5 | CPAP:0-35厘米水柱 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，将视为无效★号条款。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目（第五包）的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 55% |
| 3 | 商务 | 15% |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  |

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量 |
| 2 | 选配功能：呼末二氧化碳、AG（麻醉气体）、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白、氧总含量 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，将视为无效★号条款。

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

附页2-1岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

附页2-2政府采购支持融资、担保机构

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的期限、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的期限、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.不可抗力

20.解决争议的方法

21.适用法律

22.通知

23.合同生效

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附页5-1 中小企业声明函

附页5-2 残疾人福利性单位声明函

附页5-3 监狱企业证明资料

附页5-4 提供价格评审优惠货物清单

附页5-5 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

附页5-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

附页13-1 投标人资格声明

附页13-2 投标人基本资格条件的证明材料

附页13-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页13-4 联合体协议书（格式）

附页13-5 其他说明

# 第一章 投标邀请

华容县中医医院  的  华容县中医医院应急救治能力建设采购项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目（标段）名称、编号及预算金额

采购项目（标段）名称：  华容县中医医院应急救治能力建设采购项目

政府采购编号：  华财采计【2021】0020号

采购项目（标段）预算： 第一包350万元，第二包55.96万元，第三包175万元，第四包100万元，第五包76.4万元。每个投标人只能对其中的一个包进行投标。（一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标）

采购项目（标段）最高限价(设定最高限价的)：  第一包350万元，第二包55.96万元，第三包175万元，第四包100万元，第五包76.4万元。

合同履行期限：合同签订后一个月内供货安装调试完毕。

| 序号 | 包名 | 标的物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16排螺旋ct | 1套 | 详见招标文件 | 350万元 | 350万元 |
| 2 | 2 | 核酸检测设备 | 1批 | 详见招标文件 | 55.96万元 | 55.96万元 |
| 3 | 3 | 胃肠镜及电刀系统 | 1套 | 详见招标文件 | 175万元 | 175万元 |
| 4 | 4 | 有创呼吸机 | 4台 | 详见招标文件 | 100万元 | 100万元 |
| 5 | 5 | 血液净化设备 | 1台 | 详见招标文件 | 76.4万元 | 76.4万元 |
|  |  | 心电监护仪 | 4台 |  |  |  |

- 采购人的采购需求：

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、需落实的政府采购政策：详见招标文件

3、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4、投标人特定资格条件：_____投标人应具有有效的医疗器械生产（经营）许可证______。

5、联合体投标。本次招标  不接受   联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：___/____ 。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

根据《湖南省财政厅关于应对新冠肺炎疫情促进企业复工复产有关政府采购政策的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者必须办理数字CA，登录《岳阳市公共资源交易网》（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载招标文件。投标人在网上注册应对所提供的证件和证明材料的真实性承担法律责任。

2、本次招标只支持网上支付标书费报名并从系统中下载招标文件。

联系电话：0730-2966692     岳阳市公共资源交易中心

3、招标文件售价：人民币500元/本，只支持网银支付。

4、报名及招标文件提供下载期限：2021年1月28日至2021年2月5日17:30，各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

5、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商进入“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）进行格式化电子招标文件的下载。

五、投标文件的制作

1、投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作YYGCZF格式投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。制作电子投标文件时，投标人须编制投标文件的内容目录和详细页码，其制作软件的下载安装和电子投标文件的制件说明（含电子签章的操作流程）可详见“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）的服务指南《全流程电子化招投标操作手册》。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2021年2月24日9时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交数据电文形式的电子投标文件并完成在线签到。其递交的电子投标文件具备法律效力，逾期递交的电子投标文件，电子交易平台将予以拒收。

2、项目采取电子招投标方式进行，要求投标人制作和上传电子投标文件，并准时参加网上开标和远程解密电子标书。

七、投标文件的解密

1、电子投标文件的解密截止时间为2021年2月24日10时00分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），逾期未解密的，视为放弃投标资格。

八、投标人澄清、补正和说明

1、评标过程中，如评委专家要求投标人进行必要的澄清、说明和补正的，投标人应在线保持关注，及时登录岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）进行网上回复，并上传提交相关资料，逾期未回复的，视为放弃澄清、说明和补正的权利。

2、招标人在岳阳市公共资源交易平台上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

九、招标文件公告期限

招标文件公告期限：2021年1月28日8：00至2021年2月5日17：30止（5个工作日）。

十、疑问及质疑

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：华容县中医医院

（2）地  址：华容县

（3）联系人：刘先生

（4）电话：18073026296

2、采购代理机构信息

（1）名  称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

（2）地  址：岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼

（3）联系人：张蓓

（4）邮  编：414000

（5）电  话：0730-8630007

十二、投标保证金

不要求缴纳。

十三、招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/），登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）下载YYGCZF格式的电子招标文件。

2、请投标人在“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作YYGCZF格式投标文件。

3、CA数字证书办理

湖南省数字认证服务中心有限公司（民兴路与狮子山南路交叉口）庙坡碧玉湾（南门）43号门面。电话：0730-8181828。

第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 华容县中医医院应急救治能力建设采购项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称： 华容县中医医院 地址： 华容县 联系人： 刘先生 联系电话： 18073026296 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称： 国鼎和诚项目管理集团有限公司 地址： 岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋13楼 联系人： 张蓓 联系电话： 0730-8630007 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | □ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 ■ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、需落实的政府采购政策：详见招标文件 3、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 4、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第4条投标人特定资格条件。 5、联合体投标：本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | / 年 / 月 / 日 / 时前。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ 10 项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2021 年 1 月 28 日 8 时 00 分至 2021 年 2 月 5 日17时30分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 岳阳市政府采购（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=yys）、 岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2021 年 2 月 24 日（星期 三 ） 9 时 30 分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 超过最高限价为无效报价 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算： 第一包350万元，第二包55.96万元，第三包175万元，第四包100万元，第五包76.4万元。 如果设定最高限价，最高限价： 第一包350万元，第二包55.96万元，第三包175万元，第四包100万元，第五包76.4万元。 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 地点 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： ____________________________________________ |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | ■ 不要求提供 □ 要求提供 |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易网发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 四、投标 |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □ 允许分包。分包内容： 分包金额 和资质要求 等。 ■ 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30 分钟 |
| 六、中标信息公布 |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第34.1款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： 中标金额的5%，由中标单位向业主支付，可以用银行转账、或金融机构、担保机构出具的保函形式交纳。 |
| 八、其他规定 |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费： 第一包35000元，第二包5600元，第三包17500元，第四包10000元，第五包7700元，由中标人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 二、中标单位在领取中标通知书时须向代理机构递交纸质版投标文件一正二副用于存档。 |

附页2-1

岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。 专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

不要求缴纳。

19. 投标文件的签署

19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

### 四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.1.4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1强制采购：对经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的非强制采购节能产品、环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 需要补充的其他内容

38.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | □ 核心产品为： / 。 □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 %的，为核心产品。 |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％，不重复享受政策；（《湖南省财政厅关于应对新冠肺炎疫情促进企业复工复产有关政府采购政策的通知》:五、各采购单位和代理机构应鼓励小型和微型企业参与政府采购活动，对其报价给予10％的扣除。) ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 % ③两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %、商务 4 %。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。 上述三类产品中取其中一类进行加分。 |

附页3-1

### 评标因素及标准

第一包：16排螺旋ct

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 40 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计40分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 配置先进、完整性 | 10 | 所投产品为2015年后上市的最新机型、最新技术平台得5分 （以医疗器械注册证时间为准并提供证明文件） 配备投标品牌配置的后处理工作站得5分（提供证明文件） |
|  | 产品成熟度 | 5 | 根据所投产品的使用用户达到30家的计3分，每超过10家的加1分，最多加2分，本项最多计5分。（提供证明文件） |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 投标人提供了售后服务承诺函计4分， 在湖南省内有售后服务机构并提供免费400电话、提供5名维修人员姓名、电话计6分（提供证明文件） |
|  | 商务响应 | 5 | 对招标文件商务要求完全响应得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |

第二包：核酸检测设备

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 15 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计15分；缺项或不响应要求的每处扣3分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
| 合计 | 100 |  |

第三包：胃肠镜及电刀系统

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

第四包：有创呼吸机

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

第五包：血液净化设备、心电监护仪

| 评分因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 (55分) | 技术参数 | 30 | 以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计30分。 标注“★”的部分为核心技术条款，投标文件中对标注“★”的条款不响应或任何不满足（负偏离），作为无效投标处理；其他条款为一般参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，总计偏离≥10项则做投标无效处理。 |
|  | 系统运行性能 | 10 | 对整个系统运行的先进性与实用性原则、稳定性原则、标准化与开放性原则、易用性原则、经济性与可扩充性原则等进行综合评审，描述全面、可信的计10分，一般的计5分，较差的计1分。 |
|  | 供货及安装方案 | 5 | 供货、安装调试方案科学合理，能全面满足招标人要求的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有方案的不计分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施明确可靠的计5分，一般的计3分，较差的计1分，没有保证措施的不计分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 以对相关技术人员的培训计划的周到，完善程度由评委酌情给分，最高5分，无培训计划的0分。 |
| 商务 (15分) | 售后服务 | 10 | 供应商设有售后服务机构（售后服务机构地址、电话）与备件库，有专人负责售前、售中和售后服务的，质保期满足招标文件要求，培训方案到位，服务响应时间短，明确了接到报修电话后2小时内作出响应，12小时内到达现场进行维修的计10分；缺项或不响应要求的每处扣2分，扣完为止。无承诺的计0分。 |
|  | 业绩 | 5 | 近三年与所投产品同类型的销售业绩，每个计1分，计满5分止。(提供合同或中标通知书复印件) |
| 合计 | 100 |  |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 技术规格、参数与要求

第一包：16排螺旋ct

1.16排螺旋CT系统，应用于全身扫描和临床研究

2.提供2015年以后推出新机型

3.提供FDA认证材料

4.提供CFDA认证材料

二.主要参数

★1.球管、探测器、高压发生器等核心部件与设备同一品牌原厂生产。

2．机架系统

2.1机架孔径 ≥70cm

2.2原厂双套扫描操作系统：具备传统的主机操作功能，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行远程遥控扫描。

2.3原厂内置一体化摄像头：机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。

2.4原厂双套患者摆位系统：具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。

2.5提供三维激光定位系统，保证系统精确度：≤1mm

2.6焦点至扫描野等中心距离：≤53.5cm

2.7焦点至探测器距离：≤98.3cm

3．X线系统

3.1球管阳极物理热容量：≥3.5MHU

3.2球管有效热容量：≥8.75MHU

3.3球管物理最大输出电流：≥240mA

3.4球管有效最大输出电流：≥600mA

3.5球管最大电压：≥130KV

3.6球管最小电压：≤80KV

3.7球管具备能谱纯化Sn技术： 提供球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。

★3.8 球管电压自动调节选择 电压档位≥5档

3.9球管敏感器官关爱技术：提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。

3.10球管阳极散热率≥500KHU/min

3.11球管大焦点尺寸≤0.8mm×0.7mm

3.12球管小焦点尺寸≤0.8mm×0.4 mm

3.13高压发生器物理功率≥32kW

3.14高压发生器有效功率≥80kW

4．探测器

4.1探测器排列≥16排

4.2成像图像层数≥32层图像/360º

4.3探测器类型最新型探测器：西门子Stellar光子探测器;GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器，国产设备提供最新探测器，提供datasheet证明。

4.4 3D防散射线滤线栅：探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

4.5探测器通道数≥760个/排

4.6探测器投照数 ≥1536 /s/360º

★4.7扫描采集最薄层厚≤0.6mm

4.8滑环类型：低压滑环

4.9机架驱动方式：皮带驱动

4.10机架冷却方式：风冷

4.11 机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)

5．扫描床系统

5.1床垂直升降最低≤46cm，最高位置≥88cm

5.2床水平移动最大速度≥200mm/s

5.3床面可扫描范围≥127 cm

5.4床水平移动精度≤±0.25mm/160kg

5.5扫描床最大载重量≥160kg

6．计算机部分（主控制台）

6.1提供型号

6.2提供一体化计算机:计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

6.3 CPU提供Intel Xeon处理器: ≥3.3GHz

6.4内存≥16 GB

6.5硬盘容量≥480GB SSD

6.6重建矩阵≥512×512

6.7显示矩阵≥1024×1024

6.8显示像素尺寸≤0.29mm

6.9处理功能:扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作

6.10高分辨率逐行扫描显示器 ≥1024×1280 LCD，≥21寸

6.11DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能

6.12激光相机接：DICOM3.0接口

6.13自动照相技术

6.14自动语音系统及双向语音传输

7.扫描参数

7.1扫描时间≤0.8s/360度

7.2成像图像层数≥32层图像/360度

7.3最薄探测器物理厚度≤0.7mm

7.4图像重建时间≥9幅/秒

7.5扫描视野≥50cm

7.6显示视野范围≥5cm~50cm

7.7定位像方向：后前、前后、左右侧位

7.8定位扫描长度≥120cm

7.9最大连续扫描范围≥120cm

7.10最大螺距≥1.5,具备连续可调节功能。

7.11全新迭代技术：西门子提供SAFIRE；GE提供ASiR；飞利浦提供IDose4；东芝提供AIDR)   ；国产设备提供最新迭代算法，提供datasheet证明。

7.12提供根据生理解剖角度的自由重建对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

7.13在重建环节自动完成后处理步骤，自动完成血管分析功能。

8.图像质量

8.1可视空间分辨率10%MTF≥14.5 LP/CM（X-Y轴）

8.2可视空间分辨率50%MTF≥11.8 LP/CM（X-Y轴）

8.3密度分辨率≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom）

9．临床应用功能

9.1自动检测扫描范围 在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整

9.2自动检测造影剂浓度 在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平

9.3多平面重建和MPR

9.4曲面重建CPR

9.5最大密度投影MIP

9.6最小密度投影MinIP

9.7高级容积漫游VRT

9.8实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描

9.9实时剂量调节软件

9.10各种伪影消除软件（包括运动伪影、容积伪影校正软件）

9.11低剂量肺扫描

9.12组织结节测量软件

9.13智能呼吸控制语音提示

9.14虚拟摄片和不对称不规则摄片编排

9.15儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)

9.16不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察

9.17 CT值扩展可将CT值扩展至-8192到+57343，便于高密度物体观察 ,提供datasheet证明。

9.18多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件

9.19并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置的算法重建任务数量≥8种

9.20直接三维高级重建功能：具备扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。实现不需要先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP

10. 其它

10.1扫描附件床垫、头托

10.2质控水模

四. 其它要求

1投标设备符合射线防护标准

2投标方有剂量检测及显示系统

3售后服务

3.1维修点：省内拥有固定的CT维修点

3.2网络一键通报修：网络自动诊断和识别报错信息，判断提供远程指导或上门更换备件服务。

3.3保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％

3.4设备停产后的备件供应≥八年

第二包：核酸检测设备

- 医用冷藏冷冻箱（2台）

1、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-20~-30 ℃可调。

2、多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警，断电报警持续≥48小时。

3、单台冰箱冷藏容积≥185L，冷冻体积≤97L；

4、安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

5、热锌板喷粉内胆。

6、冷藏、冷冻共用一套制冷系统，冷藏可单独停用。

7、单台冰箱产品带有≥2个测试，方便用户对箱内温度进行监测。

8、USB接口模块，可自动保存箱内≥10年温度数据，方便人员导出数据。

9、发泡门设计，保温性能优。

10、单台冰箱冷藏室配有≥4个蘸塑搁架；冷冻室配有≥2个蘸塑搁架；

11、产品具有医疗器械注册证。

（2）电热恒温培养箱（1台）

1、温度控制范围：5-85℃

2、温度波动：±1℃

3、公称容积≥50L

（3）台式高速冷冻离心机（1台）

1、最高转速≥16000r/min

2、最大相对离心力≥20920×g

3、最大容量≥4×100ml

4、转速精度：±20r/min

5、温控范围：-20℃～+40℃

6、温控精度：±1℃

7、电机：变频电机

8、定时范围：1min～99min59s

9、角转子：24*1.5ml

（4）台式高速离心机（常温）（1台）

1、最高转速≥16000r/min

2、最大相对离心力≥20920×g

3、最大容量≥4×100ml

4、转速精度：±20r/min

5、电机：变频无刷电机

6、定时范围：1min～99min59s

7、角转子12*1.5ml

（5）微型离心机（常温）（2台）

1、最高转速≥6000r/min

2、最大相对离心力≥2000×g

3、转速精度：±20r/min

- 移液器（2个/规格）

1、移液器：规格0.1-2.5ul

2、移液器：规格2.0-20ul

3、移液器：规格10-100ul

4、移液器：规格20-200ul

5、移液器：规格100-1000ul

（7）旋涡混合器（2个）

1、转速：≥2600转/分

2、工作方式：连续、点触

（8）干式恒温器（1个）

1、温度范围：室温+5℃一150℃数字式

2、试管座标准： 95×25×50mm×2块

（9）可移动紫外灯（3台）

1、辐射照度≥100μw/ cm2

2、灯臂长度≥950mm

3、折合后离地面高度≥1050mm

4、灯臂可调节角度：0-180°

（10）医用洁净工作台（1台）

1、洁净台分类：垂直层流、单面操作

2、气流流速≥0.3m/s；

3、紫外灯功率≥16W；

4、日光灯功率≥20W；

5、风机转速≥1250RPM，流量≥800m3/h

6、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

7、过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3um颗粒过滤效率为99.99%

（11）生物安全柜（1台）

(1)分类：100%外排，

(2)系统排风总量≥1200m3/h

(3)照明:≥10001x

(4)过滤效率：送风和排风过滤器均釆用硼硅酸盐玻璃纤维材质的高效过滤器，对0.3um(0.12)颗粒过滤效率≥99%。

(5)具有产品注册证

(6)人员安全性：用碘化钾(KI)法测试，前窗操作口的保护因应不小于1×105

(7)产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(8)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

# （12）高压灭菌器（1台）

1、设计压力≥0.25Mpa

2、设计温度≥150℃

3、灭菌温度范围：105-136℃

4、温度显示精度：0.1℃

5、保温温度设定范围：45℃-60℃

6、腔体材料	304不锈钢

7、容积≥50L

8、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

9、采用重力置换和正压脉动排气方式，排出负载和灭菌室内冷空气，内置水箱，无外排蒸汽。

10、带有干燥功能，灭菌完成后，让灭菌物品能快速干燥。

11、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

12、防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

13、超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

14、过流保护装置：设备电流过载时，过流保护关动作，系统自动切断电源；

15、漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，统自动切断电源；

16、安全连锁装置：压力温度双重安全联锁，设备起压后，门无法打开。

# （13）全自动核酸提取仪（1台）

1、处理体积：20uL-1000uL

2、样品通量：1~96

3、磁珠回收效率≥98%

4、避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。

5、显示屏：大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用。

6、精确控制：内建“精确控制”嵌入式电脑，无需外接PC。单机操作节省更多空间与资源。

7、污染控制：内置紫外消毒模块和通风过滤装置

8、快速提取：操作时间15-60分钟；每次可同时提取1-96份样品。

9、振荡混合：多模式多档速度可调（>20档）

10、操作界面：中文操作系统，平板电脑触控操作

11、模块化设计：采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率

12、节约耗材：有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材。

13、大体积样本提取：可处理高达1ml大体积样本。

14、配套使用试剂：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗

# （14）实时荧光定量PCR仪（1台）

1、样品容量≥96×0.2ml

2、适用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板

3、反应体系：20ul～120ul，支持快速反应模式体系

4、加热/制冷模块：半导体热电模式

5、温度控制范围：4℃ ～ 100℃

6、控温精度	≤0.1℃

7、温度均一性：±0.3℃

8、激发光源：全波长免维护卤钨灯

9、激发光波长范围：380nm—780nm

10、激发光通道数≥5

11、软件功能：软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、扩增效率计算、熔解曲线等

12、自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率

第三包：胃肠镜及电刀系统

（1）全数字高清影像系统  1台

1.  高清影像系统：HD+图像，精细的SXGA全数字高清图像无损传输

2.   可匹配全数字彩色CCD成像内镜实现高清图像效果

3.   全数字图像拾取、处理、传输、显示，数字内镜+数字主机+数字监视器

4.   开放式升级平台：具有网络接口，可与院内网络连接，彻底改变了以往内镜主机功能固化的弊端及升级就要更换主机的方法，可无限次升级，增加功能、提升效果，杜绝了功能、技术过时与淘汰的概念

5.   红、绿、蓝全光谱实现特殊图像显示，没有缺色现象画面真实、准确

6.  i-scan特殊光谱图像功能、提供不同部位观察模式并可自定义设置

1）i-scan se病灶表面凸现功能

2）i-scan  ce 病灶轮廓凸现功能

3）i-scan  TE-p模式：纹理增强模式，对病变进行特异性的红色增强

4）i-scan  TE-v模式：血管增强模式，清晰显示血管走行分布

5）i-scan TE-g  胃模式

6）i-scan TE-c  肠模式

7) i-scan TE-e 食管模式

8）i-scan TE-b Barrett食管模式

7.   数码图像轮廓增强

8.   数码图像降噪功能

9. 提供多组标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关数据

10.  冻结时候实时监控活动小画面并可变换位置

11. 控制预设，可在面板和内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能

12. 脚踏功能控制，可通过脚踏开关控制主机所有功能

13. 脚踏泵控制，可通过脚踏开关调整送水泵的级别、开关

★14. 光源采用300W氙灯，LED辅灯，辅灯寿命60,000小时以上

15. 峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式

16. 自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆

17. 多档调节的高流量新型低噪气泵

18. 面板光源寿命显示功能，系统菜单可以显示具体数据功能

19. 全新照明系统扩大了照射角度，边缘图像亮度提高，整幅图像照射均匀，近、远端图像明暗对降低，极大程度的抑制了粘膜、液体反光现象

20. DVI-D数字图像输出接口

21. 多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO

22. 可选择高清、标准两种图像质量输出，以满足不同监视器的匹配性

23. 内镜固定锁功能

24. 预约数据存储功能、操作者数据存储≥20名、病人数据存储≥50名

25. 恢复出厂设置功能，主机误操作后可直接恢复到正常状态

26. 可兼容所有消化电子内镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜及超声内镜、共聚焦显微内镜，并可激活所有常规及特殊功能

（2）高清电子胃镜   1台

1. 百万像素全数字彩色CCD摄像元件（需要在注册证上或者中文彩页资料上明确标注具体的像数）

2. 视野角度:≥140°

3. 观察深度:2—100mm

4. 弯曲角度:上下≥210°/120°、左右≥120°/120°

5. 插入部外径: ≤9.8 mm

6. 内镜管道: ≥3.2 mm

7. 有效长度: ≥1050 mm

8. 全长: ≥1366 mm

9. 独立前向射水管道

10. 可以全防水，全浸泡消毒，内镜按钮可以进行高温灭菌消毒；

11．内镜按钮可单独更换密封圈

12. 防喷嘴堵塞设计：独立的送水送气分离式的设计

13. 钳子管道口反逆流设计

14. 支持2倍电子放大十倍数码变焦；

（3）高清电子肠镜   1台

1. 百万像素级全数字彩色CCD摄像元件（需要在注册证上或者中文彩页资料上明确标注具体的像数）

2. 视野角度:≥140°

3.  观察深度:2—100mm

4. 弯曲角度:上/下≥180°左/右≥160°

5. 插入部外径: ≤11.6mm

6. 内镜管道: ≥3.8 mm

7. 有效长度: ≥1300 mm

8. 全长: ≥1600 mm

9. 可以全防水，全浸泡消毒，内镜按钮可以进行高温灭菌消毒

10. 独立管道前向式射水功能，内镜下治疗过程中，始终保持视野的清晰；

11. 内镜连接部可180°旋转功能

12. 防喷嘴堵塞设计13.钳子管道口反逆流设计

13. 支持2倍电子放大十倍数码变焦；

（4）专业高清医用彩色监视器：  1台

1．原装进口专业级液晶监视器 ≥24寸

2．分辨率 1920*1080 以上

3．视场角 178  ，纵横比  16:9

4. 提供3G/HD-SDI、 DVI-I数字高清接口，兼容数字和模拟视频信号；

5．具备无信号自动待机功能

（5）医用专业台车   1台

1．上下左右可旋式支架，固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

2．可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3．可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置。

4．可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。

（6）内镜专用送水泵  1台

1.可以手动控制

2.通过脚踏板实现持续冲洗

3.水容量不足时自动中止，可避免空气吸入

（7）原装进口测漏器   1个

（8）高频电刀

1、原装进口：提供原产地证明

2、基准频率：≤400KHz

3、用户数量：省内用户不少于10家

4、输出功率补偿：可根据探测组织电阻自动对为最大功率实施补偿，提供额外功率输出

5、最小输出功率自动调整：可根据探测组织电阻自动控制为最小功率输出

6、输出接口：具有电刀笔输出、腔镜单极输出、双极输出以接口

7、升级功能：可升级氩气模块，冲洗模块

8、显示界面：液晶  操作语言：中文  软件版本：可实现软件版本升级

9、单、双极功能切换，可通过主机切换控制单、双极功能。第二脚踏开关，可增加第二脚踏开关。具备双极自动启动。

10、实时显示接触电阻,能检测负极板上的电流分布，具有小儿检测设置,专用负极板,具备新生儿负极板。

11、可存贮9组以上程序，切割方式：不少于3种电切模式，

单极自动切割：最高峰值电压≤750Vp，最大输出功率≥200W，≥8档电切效果，

专用于ERCP的电切：最高峰值电压≤550Vp，最大输出功率≥150W，≥4档电切效果，

专用于EMR、ESD等的电切：最高峰值电压≤800Vp，最大输出功率≥200W，≥4档电切效果，

12、切割宽度调整：1－4档可调。时间间隔调节：1－10档可调

13、凝血方式：不少于3种电凝模式。

14、单极强力电凝 ：最高峰值电压≤1800Vp，最大输出功率≥120W，≥4档电凝效果

15、单极柔和电凝 ：最高峰值电压≤200Vp，最大输出功率≥120W，≥8档电凝效果

16、双极柔和电凝：最高峰值电压≤200Vp，最大输出功率≥120 W，≥8档电凝效果

第四包：有创呼吸机

1、基本要求：

1.1有创ICU重症呼吸机。

1.2原装进口,技术先进，性能稳定，可用于儿童、成人。

1.3彩色触摸显示屏,全中文显示及菜单。

1.4.有USB接口,可以将屏幕当前图像及数据记录到U盘.

1.5 ★超静音增压涡轮，主机重量小于6KG，重症ICU并可兼顾转运需要。外置型近心端压差式流量监测系统,最大化的病人导向和精确监测。

2、通气模式及主要功能

2.1容量控制：(S)CMV 、SIMV

2.2 压力控制：PCV、PSIMV、SpontPSIMV具有IntelliSync智能同步功能

2.3 ★先进智能通气模式：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单。(NAVA或SmartCare或ASV)

2.4压力支持容量保证模式：（PRVC或APV或VV+）

2.5窒息后备通气：智能窒息后备通气

2.6其他通气功能：手控通气、叹气、药物雾化、纯氧灌注、等待模式、,吸痰工具等

2.7同步雾化治疗系统：同步雾化30分钟或用户自行终止。

2.8 开机快速启动设置，可沿用上个病人的通气参数设置开机启动。

2.9. 智能待机功能.

2.10.内置电池使用时间≥200分钟。

2.11.可选配无创模式

2.12.可选配高流量氧疗模式

3、设置参数：

3.1.★潮气量：20ml-2000ml，容控儿童模式下最小潮气量可达20ml，可选配2ml潮气量

3.2.呼吸频率： 1-80次/分

3.3.呼气末正压：0-35厘米水柱

3.4.氧气浓度：21~100%

3.5.吸呼比：1:9-4:1(同时显示I:E, TE和TI)

3.6.吸气时间：0.1-11秒（0.1~30秒DuoPAP、APRV）

3.7.★流速：1~240升/分

3.8.吸气触发灵敏度流量触发 (近端)：关闭, 1-19 升/分

3.9.呼气切换灵敏度（ETS）：5% -80%峰流速可调

3.10.基础流速 ：0-10档自动可调

3.11.压力上升时间（Pramp）：1 ~ 1900毫秒

3.12.★CPAP:0-35厘米水柱

3.13.压力支持：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱

3.14.Phigh（DuoPAP、APRV）：0-60厘米水柱

3.15.Pasv limit：5-75cmH2O

3.16.分钟通气量百分比(MV%)：25~ 350%

3.17.窒息时间 ：5-60秒

4、监测内容：

4.1．实时波型：容量、流速、气道压力；

4.2．压力参数：峰压、平均压、最低压、平台压、呼气末正压、残气压、负吸气压

4.3．容量参数：呼出潮气量、目标分钟通气量、自主呼出分钟通气量、总呼出分钟通气量、管道漏气量、最大肺容量

4.4．流速参数：吸气峰速、呼气峰速

4.5．时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、RCi（肺泡充盈时间）、RCe呼气时间时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率

4.6．自动连续肺功能参数：吸气阻力,  静态顺应性,AOTOPEEP  呼气时间常数,  浅快呼吸指数，P0.1

4.7．动态图形监测。动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值。

4.8．其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值）

5、报警

5.1．出现异常时，有分级报警提示。

5.2．常规报警设置：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭（空气限制）

5.3．特殊报警项目：氧气浓度、管道脱落、 PEEP测不到、呼气阻塞、设置错误、 流速传感器报警、电源、电池、氧气/空气源

第五包：血液净化设备、心电监护仪

（1）血液净化设备

一、基本规格要求

整机原装进口，国际知名品牌，10.4 英寸彩色可旋转的 LCD 屏幕，有旋转按钮，配合内置智能软件方便使用，中文引导式互动操作界面，图文显示操作指引，具有 CRRT 数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行数字化管理。

二、主要技术和性能规格要求

1 泵 数量 5个

整机具有4个高精度驱动泵和1个肝素泵，有醒目的颜色标识，可直视泵的工作情况，可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例。

2 肾剂量计算器：

内置肾剂量计算器，帮助操作者制定治疗处方，可实时更新显示平均治疗达成剂量，帮助了解治疗有效性，提高 CRRT 治疗质量。

3 TFL（总液体丢失/容量失衡）：

具有TFL管理系统可保障一次治疗液体总误差在 50g，并可进行容量失衡的自动纠正。

4 压力传感器：

具有4个独立的金属压力传感器（滤器前压力传感器，废液压力传感器，血液入口压力传感器，血液回路压力传感器），全血管路压力传感器均为非侵入式压力传感器，非大气压力传感器，非接触式设计，减少与血液接触，符合院感要求。

5 平衡称：

提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂4袋5L置换液袋，可联袋治疗，电子秤线性精度0.1%，平衡称均置于机器下端,2 个独立的电子秤分别监控废液秤和液体称。具有零点校准功能，自动评估偏差值。

称重范围：  0~20kg            平衡精度：20g

6.加热系统：

内置一体式的双通道盘管式面板高效加热器，可同时对置换液和透析液加热，加热范围：35℃-39℃，递进 0.5℃，或者不加热 0℃，精准度±1℃,置换液/透析液>40℃将触发报警自动提示换袋时间。

7.空气探测器：

具备超声波检测加上静脉夹处的光学检测，血流速 200ml/min 情况时，可以监测 到最小体积1ul 的微小气泡

8.漏血探测器：

光学检测，在HCT 32 %条件下，检测范围0.2%，TPE模式灵敏度0.4%。

9.除气室：

应具备自动控制液体界面功能，减少血液与空气接触

10.屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后三个治疗的数据，连续记录病人治疗历史高达 100 小时。

三、治疗方式

1、缓慢连续超滤（SCUF）2、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）3、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）4、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）5、血浆置换（TPE）6、血液灌流（HP）7、具有小儿治疗模式

8、一体式管路，且与滤器分离，管路预冲时，膜内膜外分别预冲，自动控制血流速，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成。

四、治疗设定参数

1.血泵流速 10 - 450 ml/min

2.置换液流速 0-10000 ml/h

3.透析液流速 0-10000 ml/h

4.净超滤流速范围在 -100-2000 ml/h，最大净脱水偏差（单次治疗成人 50ml/低容量 20ml）

5.废液泵流速范围在 0-12000ml/h

五、压力监测参数

1.动脉压: -250mmHg 到+350mmHg

2.回输压 : -80mmHg 到+300mmHg

3.滤器前压 : -200mmHg 到+500mmHg

4.滤出液压 : -450mmHg 到+500mmHg

5.ADU 压：-300 mmHg 到+30mmHg

6.压力下降：-50 mmHg 到+250mmHg

7.TMP：-50 mmHg 到+450mmHg

六、安全报警监测系统要求

具备压力报警，换袋提示，温度异常报警，肝素结束提示，电源异常报警

七、配置要求

具有后备电池。

八、其他要求

1、湖南省内设有培训中心。对用户专业人员进行现场应用培训及院外培训。

2、提供专用耗材价格清单。

（2）心电监护仪

1产品设计

1.1模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

1.2★主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量

1.3监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作

2屏幕显示

2.1彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小为12.1英寸，分辨率为800×600

2.2波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调

2.3具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面

2.4360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

3监测功能

3.1标配功能：心电、血氧饱和度、呼吸、无创血压、有创血压、脉率、体温 、

3.2★选配功能：呼末二氧化碳、AG（麻醉气体）、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白、氧总含量

4心电规格

4.1三/五导联，可升级12导联

4.2具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

4.3心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

4.4心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

4.5心律失常分析≥26种

4.6具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

4.7具有≥5通道ST段分析功能

5呼吸规格

5.1监测方法：胸阻抗法

5.2呼吸率监测范围：0～150bpm

5.3呼吸率测量精度：±2rpm或±2%(取大者)

5.4窒息报警：0～60s

6血氧饱和度规格

6.1抗运动、抗弱灌注

6.2具有脉搏调制音功能

6.3血氧饱和度测量范围：0～100%

6.4血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）

6.5可选配Nellcor或MASIMO血氧技术

7脉搏规格

7.1脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

7.2脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

8无创血压

8.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。

8.2具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

8.3测量模式：手动、自动、快速（STAT）

8.4具有辅助静脉穿刺压力功能

9有创血压

9.1压力传感器标称灵敏度：5uV/V/ mmHg, ±2%

9.2压力传感器输入阻抗、输出阻抗：300Ω～3000Ω

9.3静态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

9.4动态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

9.5测量血管种类：动脉压（ART）、肺动脉压（PA）、中心静脉压（CVP）、右心房压（RAP）、左心房压（LAP）、颅内压（ICP）、P1/P2

9.6压力校零范围：±200mmHg

10体温规格

10.1双通道体温监测，具有温差显示

10.2测量范围：0～50 ℃

10.3精度：±0.1 ℃

11报警

11.1360度声光双重三级报警功能

11.2L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

11.3具有护士呼叫功能

12数据存储

12.1≥150小时趋势图表存储与回顾功能

12.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。

12.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。

12.4 ≥1000组NIBP测量结果存储

12.5 具有全息波形回顾

12.6 可选配SD卡存储功能

13联网功能

13.1 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

13.2可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及A4纸打印功能

14电池

14.1 可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟

15记录仪

15.1 可选配内置记录仪，不占用插槽位

15.2 三通道记录，三档走纸速度可选

16计算功能

16.1 具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、血液动力学以及滴定表显示等6种功能

16.2具有动态血压分析、心律分析功能

17质量保证体系

17.1 具有ISO9001、ISO13485质量体系认证、CE认证、FDA认证

17.2 具有ISO14001环境质量体系认证

# 第五章 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

3.履行合同的期限、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 甲方名称： 华容县中医医院 甲方地址： 华容县 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 华容县中医医院 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 交货时间： 签订合同后一个月内供货安装调试完毕 交货地点： 华容县中医医院指定地点 交货方式： 专人现场交货 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 整机保修一年 |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 2小时内相应，12小时内达到现场 |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 签订合同时明确 |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | / ，或第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | □ 诉讼 ■ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | / |

# 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），        （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

二、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 备注： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌场地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

### 四、商务和技术响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

### 五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的“节能产品认证证书”、“环境标志产品认证证书”或“两型产品目录”的相关证明材料（所在页复印件：该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章，并在报价文件中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书编号、环境标志产品认证证书编号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

### 六、投标人认为需要提供的其他资料

### 七、货物/服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

### 八、技术响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

### 九、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

### 十、投标人认为需提供的其他

岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

十一、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

十二、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：      ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

### 十三、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页13-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页13-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页13-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页13-4 联合体协议书（格式）

附页13-5 其他说明

附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

日期：       年  月  日

附页13-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)原件扫描件或提供银行资信证明原件扫描件。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件扫描件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》原件扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间近3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间近3个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件扫描件。

4、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

5、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

注：根据《湖南省财政厅关于应对新冠肺炎疫情促进企业复工复产有关政府采购政策的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）

附页13-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-5

其他说明

附页13-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料