华环评[2018]04号

关于岳阳宝丽纺织品有限公司新增15t/h生物质锅炉

项目环境影响报告表的批复

岳阳宝丽纺织品有限公司：

你单位报来的由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《岳阳宝丽纺织品有限公司新增15t/h生物质锅炉项目环境影响报告表》已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、岳阳宝丽纺织品有限公司位于华容县胜峰乡石伏二组（属于湖南省华容县石伏山工业园区），占地121518平方米，建筑面积12000平方米。本次在岳阳宝丽纺织品有限公司厂区内新建一台15t/h生物质锅炉，用于企业蒸汽供给。项目建设符合国家产业政策，根据《环境影响报告表》基本内容、结论及专家意见，从环境保护角度考虑，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模以及环境保护措施实施建设。项目建成后原有4t锅炉必须予以撤除，原有6t的锅炉可以作为备用锅炉保留，新建锅炉和备用锅炉燃料必须是成型生物质。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须全面落实报告表提出的各项环保措施和对策，认真执行项目主体工程和环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保达到环境保护的要求。重点做好以下几方面的工作：

1、项目锅炉产生的废气采用布袋除尘器和水膜除尘器处理后通过一根40m排气筒排放，确保废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉限值。

2、锅炉定期排污水和水膜除尘器排污水均进入沉淀池沉淀处理后回用，废水不得外排。

3、项目采取对锅炉本体加设防震垫，减轻震动传声及对风机房采取相应隔声、消声等措施，并通过距离衰减后，确保项目在各厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准的要求。

4、布袋除尘器和水膜除尘器收集的烟尘，收集后外售附近农户作农肥。锅炉运行过程中产生的炉渣经收集后外售附近农户作农肥。

5、加强环境管理，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

6、本项目投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、按照新的《建设项目环境保护管理条例》之规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的“三同时”执行情况和日常运营时环保设施的监督检查工作由我局环境监察大队负责。

二〇一八年五月三十日

抄送：湖南宏晟环保技术研究院有限公司