
华容县自来水公司水质综合合格率报表

填报单位（盖章）：                   水样名称 ：末梢水 （2次/月×5样/次)                 2018年1月

	
	浑浊度

(NTU)
	色 度

(度)
	臭和味

(级)
	水 温

(0C)
	肉眼可见物（级）
	PH值

(PH单位)
	亚氯酸盐

（mg/L）
	耗氧量

(mg/L)
	细 菌

总 数
(CFU/ml)
	总大肠

菌 群

(CFU/L)
	耐热大

肠 菌

(CFU/L)
	二 氧

化 氯
(mg/L)
	氨氮

(mg/L)

	
	1

技术条件

限制时为3
	15
	不得有异臭异味
	/
	不得含有
	6.5-8.5
	0.7
	3

原水耗氧量﹥6 mg/L时为5
	100
	100 ml水样中不得检出
	100 ml水样中不得检出
	≥0.02
	0.5

	检测次数
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	最 高 值
	〈3
	〈15
	无
	8℃
	无
	7.33
	0
	0.90
	7
	0
	0
	0.030
	0.06

	最 低 值
	〈1
	〈5
	无
	5℃
	无
	7.20
	0
	0.40
	1
	0
	0
	0.021
	0.02

	平 均 值
	〈3
	〈15
	无
	/
	无
	7.27
	0
	0.60
	3
	0
	0
	0.024
	0.01

	合格次数
	10
	10
	10
	/
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合格率%
	100%
	100%
	100%
	/
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	综 合
合格率%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注
	综合合格率=项目指标合格率之和/项目×100%=


负责人： 王新明                                    填报人：胡君            填报日期：2018年2月8日
项





目





国





标





限





值





结





果








