华环评 [2020]04号

# 关于华润雪花啤酒（湖南）有限公司14t/h天然气

# 锅炉改造项目环境影响报告表的批复

华润雪花啤酒（湖南）有限公司：

你单位《关于华润雪花啤酒（湖南）有限公司14t/h天然气锅炉改造项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华润雪花啤酒（湖南）有限公司总用地面积133334m2，总建筑面积26520m2，已建有原料处理及糖化车间、发酵过滤车间、包装车间3栋、原料库、成品仓库3栋、纸箱库、瓶箱堆场、柴油库、煤棚、配电室、办公楼、锅炉房、空压站、制冷间、净水站、CO2站及给排水、电、绿化、消防、供电、道路等配套设施。本技改项目在现有锅炉房10t/h的锅炉车间内改造现有建筑设施，新增3台4t/h（1台备用）、2台2t/h（1台备用）的天然气锅炉及配套设施，本项目建成后需拆除现有15t/h的燃煤锅炉及配套烟气处理系统、排气筒及煤棚等相关设施。本次环评仅含厂区燃煤锅炉改天然气锅炉部分，厂区其他生产工艺及建筑设施见原环评。

根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《华润雪花啤酒（湖南）有限公司14t/h天然气锅炉改造项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、落实“以新带老”的要求，解决现有环境问题。现有项目设施设备拆除前应妥善处理，不得随意丢弃。后期建设若生产工艺、生产规模等发生重大变化，需向生态环境主管部门另行环评手续。

2、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设院内雨水及污水管网。锅炉排污水及软水箱再生废水冷却后进入厂区现有污水处理站处理满足《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）后排入华容河。

3、加强大气污染治理。项目采取清洁能源天然气作为燃料，天然气锅炉均配套低氮燃烧器，最终经1根15m内径为0.6m的排气筒高空排放。

4、噪声污染防治工作。项目设备均安装在室内，并对设备安装减震基础。产生的噪声经车间的屏蔽作用和距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

5、固体废物防治工作。按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实好各类固体废物的收集、处置措施。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。危险废物废离子交换树脂等危险废物经妥善收集交由有资质的单位安全处置，并执行转移联单制度。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，制定科学有效的应急预案事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，增强事故防范意识。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2020年4月27日

抄送:江西景瑞祥环保科技有限公司