[image: image1.jpg]| |

=it

portlis: 3

ARSI B R B B P4 SO AL

1W%ﬁ%&*i&ﬂﬁﬁﬁ%ﬁ#
2 BATHIE TR
3 JFRAIS I BRI A

1 BREEW AR 1 e
2 WIVFAR I RCRIER AR Y B bR
3 Wi TARSRG . WFRVERAR bR

|

lsE LA R

12

[ 1

RSB A HBIH
R DAY LRESHT

RS BT 5 P
2 LIRS B S

2

1 BRI IREARY M, AT HARLHFRE
2 By TS RO
3 43 H BT H SR BRI 4

¥
RS T (3






华容六兴农牧有限公司年出栏95000头生猪

养殖建设项目

环境影响报告书

建设单位：华容六兴农牧有限公司

编制单位：湖南环腾环保工程有限公司

2020年9月
目 录
1 概述
5
1.1 任务由来
5
1.2 建设项目特点
6
1.3 环境影响评价的工作过程
7
1.4 分析判定相关情况
9
1.5 关注的主要环境问题及环境影响
16
1.6 环境影响评价的主要结论
16
2 总则
17
2.1 编制依据
17
2.2 评价目的、原则、内容及评价重点
21
2.3 评价因子与评价标准
22
2.4 评价工作等级及评价范围
27
2.5 环境保护目标
36
3 建设项目工程分析
40
3.1 项目概况
40
3.2 工程分析
47
4 现境现状调查与评价
65
4.1 自然环境概况
65
4.2 环境现状调查与评价
68
4.1 环境空气质量现状监测评价
68
4.2 地表水监测评价
71
72

4.3 地下水质量现状监测与评价

75

4.4 土壤质量现状监测与评价

77

4.5 声环境质量现状监测与评价

78

4.6 生态环境现状调查与评价

79

5 环境影响分析与评价

5.1 施工期环境影响分析
 79
5.2 营运期环境影响分析
82
5.3 环境风险评价
98
106

6 污染防治措施及经济技术可行性分析

106

6.1 大气污染防治措施可行性分析

109

6.2 废水污染防治措施可行性分析

6.3 地下水污染防治措施可行性分析
114
6.4 噪声污染防治措施可行性分析
117
6.5 固体废物污染防治措施可行性分析
117
6.6 雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施
122
6.7 绿化
123
6.8 环保投资估算
123
7 环境影响经济损益分析
126
7.1 环保投资估算
126
7.2 环境影响经济损益分析
126
7.3 经济效益分析
 127
7.4 环境效益分析
127
7.5 社会效益分析
128
7.6 生态效益分析
129
7.7 环境经济损益分析结论
129
8 环境管理与监测计划
130
13

08.1 环境管理计划

8.2 环境监测
132
8.3 环保“三同时”验收一览表
133
9 环境影响评价结论
137
9.1 项目概况
137
9.2 产业政策、选址合理及平面布置合理性分析
137
9.3 环境质量现状
137
9.4 环境影响预测评价结论
137
9.5 环境风险评价
138
9.6 公众参与情况
139
9.7 环境保护措施
139
9.7 环境影响经济损益分析结论
140
9.8 环境管理与监测计划
140
9.9 总结论
140

9.10 建议与要求
141
　　附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：动物防疫条件符合意见　

附件4：项目立项备案书
附件5： 环境评价执行标准的函
附件6：环境质量现状监测报告

附件7：土地租赁合同及项目用地红线图

附件8：与疏菜基地合作协议

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四周照片

附图3：项目总平面布置

附图4：项目环境空气及大气环境风险保护目标分布图
附图5：项目环境质量现状监测布点图（环境空气、地下水、地表水、声环境及土壤环境）

附表：

附表1：项目大气环境影响评价自查表

附表2：项目地表水环境影响评价自查表

附件3：项目土壤环境影响评价自查表

附表4：项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

1概述

1.1任务由来
根据国务院下发的《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）和湖南省人民政府下发的《湖南省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发[2008]9号），要求大力推进生猪集约化养殖方式，扶持生猪标准化规模养殖，鼓励发展规模养猪场和养猪小区，降低养殖成本，改善养殖条件，提高生猪综合生产能力，确保居民对猪肉消费的需求，保证猪肉产品质量的安全。2016年，湖南省农业委员会发布《湖南省“十三五”农业现代化发展规》，根据规划提出的发展目标，湖南省“十三五”期间将加快养殖业专心发展，推进畜禽标准化养殖规模。

2019年9月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力。湖南省人民政府办公厅于2019年9月11日印发了《关于促进生猪保障市场供应的政策措施》，从十二个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。受本轮非洲猪瘟的影响，猪肉价格快速上涨，对居民生活产生了不小的影响。因此，生猪养殖行业为当前牵涉到广大老百姓的一项民生工程。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5 号）“第四章构建循环型农业体系第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气— 沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。

华容县六兴农牧发展有限公司拟投资25200万元在湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村建设一个生猪养殖场，年出栏95000 头生猪。项目是由华容县六兴农牧发展有限公司投资，与湖南新五丰股份有限公司合作项目。由湖南新五丰有限公司提供饲料和仔猪。

本项目建设规模为年出栏生猪95000头。建设性质为新建， 项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物用作蔬菜基地有机肥基料，经固液分离后的废水进入黑膜沼气池处理。经黑膜沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于蔬菜基地不外排，产生的沼渣用作蔬菜基地有机肥基料；黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场区食堂灶台，多余部分用于沼气发电，贴补养殖场用电。这种种养结合发展模式是符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展观的。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年7月16日修订、2017年10月1日施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日施行）》及其修改单（生态环境部部令1号2018年4月28日）等有关法律和规定本项目属于一、畜牧类 1：畜禽养殖场、养殖小区。年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的，应编制报告书。华容六兴农牧有限公司年出栏95000头生猪养殖建设项目设计年出栏生猪94800头，故该项目应编制环境影响报告书。

华容六兴农牧有限公司年于2020年7月委托湖南环腾环保工程有限公司（以下简称“我公司”）开展《华容六兴农牧有限公司年出栏95000头生猪养殖建设项目环境影响报告书》的编制工作，受委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，并组织有关技术人员到现场及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料、对现场情况进行了调查，并通过初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则要求，编制完成了项目环评报告书。通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度。分析项目对环境实际造成的影响以及选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

1.2建设项目特点

项目为生猪的集约化养殖，结合项目养殖工艺、选址及产排污情况，项目主要特点如下：

（1）本项目属于新建性质，生产规模为年出栏生猪95000头，采用环保部认定的干清粪工艺，建设内容包括：保育育肥一体舍10栋及配套的生活设施、环保设施。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的粪渣运至蔬菜基地用作有基肥基料；病死猪送华容县病死畜禽无害化处置中心统一无害化处理。

（4）项目产生的废水采用“厌氧处理+蔬菜基地综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器及时清粪、喷洒除臭剂、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。

1.3 环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1-1。

[image: image24.png]



图1-1  建设项目环境影响评价工作程序图

项目工作内容主要为环境现状调查、工程分析、环境的影响预测和评价、环境风险评价、环保措施可行性分析。在环评的工作过程中，针对不同的内容采用不同的方法进行影响分析。环境质量现状调查与评价部分主要通过收集资料、现场勘察、现状监测等方法进行；工程分析部分主要采用类比分析、查询参考资料等技术方法进行分析；环境影响预测和评价主要采用导则推荐的模式和类比分析等技术方法进行各环境影响要素的影响分析，并结合预测结果提出环境保护措施改进建议；环境风险主要是结合生猪养殖过程中猪瘟及病死猪引起的环境污染扩散的环境风险进行分析；环保措施可行性主要是通过设计资料，并辅以同类工程调查内容进行分析。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策相符性分析

本项目属于《国民经济行业分类》中的“A0313猪的饲养”， 据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，属于第一类鼓励类农林业第 4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，项目使用的原材料、设备及工艺均不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。

1.4.2 养殖及相关政策相符性分析
（1）与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政发[2016]27号）提出湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区意外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模化养殖场，已有的养殖场要依法限期退出。

本项目湖南省华容县东山镇砖桥村，离最近的水功能保护区大荆湖相距1500米（相距500米的小荆湖不属于华容县水功能保护区），项目不属于禁养区范围，可以根据相关要求开展生猪养殖工作。

该文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处置和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染物减量化排放、无害化处理、资源化利用。

本项目采用固液分离，在养殖过程中产生的固体粪便送蔬菜基地施肥、液体进入沼气池厌氧处理，沼气用于发电，沼液和沼渣送蔬菜基地施肥，实现资源的循环利用。

因此，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的相关要求。

（2）与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的符合性

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2017]29号）第二章第十四条指出“生猪调出大县和年养殖量在5000万羽以上的家禽养殖大县，原则上每个县要建立病死畜禽收集贮存转运体系或无害化处理中心，鼓励跨行政区域联合建设病死畜禽无害化处理中心。无害化处理应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺。鼓励养殖场、养殖小区委托有资质的病死畜禽无害化处理中心集中处理病死畜禽”。

第三章第十五条指出“畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）等技术措施实施。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染。”

项目产生的病死猪及分娩废物均由华容县畜牧局指定的专业机构进行收集，并送至岳阳市华容县无害化处置中心进行处置。本项目采用种殖相结合的工艺，在养殖过程中产生的尿液，经厌氧处理后与固体粪便一起有于蔬菜基地施肥，实现资源的循环利用。因此，项目符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》中的相关规定要求。

（3）与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》的符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发[2017]68号）提出“严格落实畜禽养殖场主体责任。畜禽规模养殖场要严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规要求，牢固树立环保意识，切实履行环境保护第一主体责任，建设与养殖规模相应的粪便收集、贮存及处理设施并保持正常运转，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。实施畜禽规模养殖场分类管理，需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要及时依法申领排污许可证，并按证排污。要定期将畜禽养殖废弃物产生、排放和综合利用等情况报当地畜牧和环保主管部门备案。”

本项目猪粪及尿液厌氧处理后均送蔬菜基地肥，实现资源的循环利用。项目产生的病死猪由华容县畜牧局指定的专业机构进行收集，并送至岳阳市华容县无害化处置中心进行处置。项目通过选用养殖工艺控制畜禽废物的产生，病死猪及分娩废物由专业机构收集送至无害化处置中心处置。因此，项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》文件要求相符。

（4）与《岳阳市畜禽养殖场粪污资源化利用设施建设标准（试行）》的相符性分析

《岳阳市畜禽养殖场粪污资源化利用设施建设标准（试行）》（岳农发[2018]43号）中明确畜禽养殖场粪污资源化利用模式包括：①粪污全量收集还田利用模式；②粪污专业化能源利用模式；③粪污生物发酵处理利用模式；④同位或异位发酵床模式；⑤粪污工业化处理模式。

根据项目养殖工艺，项目采用种养相结合，属于粪污全量收集还田利用模式。

因此，本项目符合《岳阳市畜禽养殖场粪污资源化利用设施建设标准（试行）》（岳农发[2018]43号）相关要求。

（5）与《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020）年》相符性分析

《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020）年》中关于农业面源污染治理目标为“到2020年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，其中大型规模养殖场达到100%”。目前，本项目采用种养相结合开展生猪养殖，可实现养殖粪污的零排放，符合要求。

（6）与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析

本项目污染治理设施与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相符性分析见表1.4-1。

表1.4-1  项目污染治理设施与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的相符性分析

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	选址

要求
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向
	本项目沼气池设置在生产区的下风向、生活区的侧风向；项目设置200m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民住宅。
	符合

	
	畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护
	本项目污染治理工程干湿分离、沼气池的位置设置有利于排放、资源化利用和运输，场内拥有一定的余地，便于施工、运行和维护
	符合

	总平面布置
	平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、完全卫生
	本项目污染治理工程主要以猪舍恶臭治理为主体，其他设施按粪污处理流程合理安排
	符合

	工艺选择
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。畜禽粪污应日产日清。
	项目采用干清粪工艺，日产日清
	符合

	
	畜禽养殖场应建立排水系统，实行雨污分流
	项目场内实行雨污水分流
	符合

	
	选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线以及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部沼液、污水处理垫料；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%
	项目采用种养结合，沼液和粪便用于施肥，实现综合利用。养殖场位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，沼气发电能贴补项目用电，周边有足够土地能够消纳全部沼液，项目采用干清粪工艺，清粪比例控制在70%
	符合


从表0-1中可见，项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关要求。

1.4.3 选址符合性分析
（1）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81—2001）中选址要求。项目选址符合规范的原则和要求，本项目建设条件与规范要求对比分析结果见表1.4-2。

表1.4-2 项目场址建设条件与规范要求对比分析结果

	序号
	规范要求
	选址条件
	符合性

	1
	禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区
	项目未建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区，不在自然保护区的核心区及缓冲区
	符合

	2
	禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区
	项目位于农村地区，不属于人口集中区
	符合

	3
	县级人民政府依法划定的禁养区域
	不属于禁养区
	符合

	4
	国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域
	不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域
	符合

	5
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于50m
	项目边界外500m范围内无禁建区
	符合

	6
	贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向
	项目贮存设施远离水功能地表水体大荆湖1500米，并设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向
	符合


（2）与《畜禽规模化养殖污染防治条例》选址符合性分析

《畜禽规模化养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实施）中第十一条，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水源保护区，风景名胜区；

（二）自然保护区的核心区和缓冲区；

（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村，不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、人口集中区以及其他禁止养殖区，符合《畜禽规模化养殖污染防治条例》选址要求。

（3）与《畜禽养殖污染防治管理办法》选址相符性分析

根据《畜禽养殖污染防治管理办法》（2001年5月8日起实施）中第七条，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

（一）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

（二）城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；

（三）县级人民政府依法划定的禁养区域；

（四）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。

根据项目周边环境特征，项目不属于上述禁止养殖区，符合《畜禽养殖污染防治管理办法》相关要求。

（4）与《畜禽养殖产地环境评价规范》相符性分析

1）畜禽饮水水质符合性：项目生猪养殖采用自来水，根据比对《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），自来水水质标准均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）表2中畜禽饮用水水质评价指标限值。

2）土壤环境质量符合性：根据对项目场地内土壤监测结果标明，项目所在地的土壤的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地的土壤风险筛选值（基本项目）标准，亦满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）表4中养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值。

3）环境空气质量符合性：根据项目场区环境空气质量现状监测结果可知，氨气和硫化氢监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值（场内氨气和硫化氢监测结果分别为80～130μg/m³和3～7μg/m³），亦满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）表5中的标准限值要求。

4）声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）表6中的标准限值要求。

因此，项目选址环境质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中的环境质量要求。

1.4.4  “三线一单”符合性分析

（1）生态红线

项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村，与水功能区大荆湖相距1500m。本项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM10和PM2.5。本项目主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度，项目主要污染物不会对PM10和PM2.5有叠加影响，不会影响环境空气质量；项目周边地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目厂界四周噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

项目废气经妥善处理后能达标排放；无生产废水外排；固体废物可得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于农用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求；本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。
（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本项目选址于湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村，项目主要环境问题及环境影响如下：

（1）环境空气：重点关注项目建设产生的恶臭对区域环境空气质量以及敏感点的影响；

（2）水环境：重点关注项目项目废水收集、处理措施以及完全综合利用的可行性； 

（3）声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

（4）固体废物：重点关注病死猪、胎盘胎衣及医疗垃圾的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

（5）营运期环境风险。

1.6 环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合城市总体发展规划和环境功能区划。该项目废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。

综上所述，拟建工程的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性， 从环保角度，该项目的建设可行。

2  总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令2014年第9号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令 第三十一号），（2018修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订），2017年6月27日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号），2016 年7月1日；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第二十八号），2004 年8月28日；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》（2015 年 4 月 24 日修订）；
（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），2011年10月17日；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号），2015年4月2日；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（15）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号），2016年11月24日；

（16）《大气污染防治行动计划》（2013）；

（17）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院 令第682号），2017年7月16日；

（18）《中华人民共和国自然保护区条例》（1994年10月9日发布，2017年10月7日修订）；

（19）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号），2014 年 12月 29 日；

（20）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48 号，2017年6月27日；

（21）《中华人民共和国野生动物保护法》（1989年3月1日施行，2018年10月26日修订）；

（22）《中华人民共和国陆生野生动物保护事实条例》（1992年3月1日颁布，2016年2月6日修订）；

（23）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

（24）《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）；

（25）《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号）；
（26）《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环规财[2017]88号）。

2.1.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第 44 号），2017 年 6 月 29 日；

（2）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（ 生态环境部令 部令 第 1 号），2018 年4月28日；

（3）《危险废物转移联单管理办法》（原环境保护管理总局第 5 号令），1999年 6 月 22 日；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），2012 年7月3日；

（5）《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第 35 号)，2015年9月1日；

（6）《国家危险废物名录》（环境保护部令第 39 号），2016 年6月14日；

（7）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012 年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会），2012 年 5月 23 日；

（8）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（2014年1月1日）；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29号），2019年10月30日；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告 2017年第43号，2017年8月29日；

（11）《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2016]48 号）；

（12）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》环发[2011]19号；

（13）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

（14）《关于促进生猪保障市场供应的政策措施》（2019年9月11日）；
（15）《畜禽规模化养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实施）；
（16）《畜禽养殖污染防治管理办法》（2001年5月8日起实施）；

（17）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）。

2.1.3地方规章

（1）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修正）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年6月29日）；

（3）《湖南省环境保护“十三五”规划》；

（4）《湖南省主体功能区规划》（2016）；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区规划》（DB 43/023-2005）；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知， 湘政发〔2017〕4 号；

（7）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30号）；

（8）《湖南省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发[2008]9号）；
（9）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政发[2016]27号）；
（10）《湖南省“十三五”农业现代化发展规》（湖南省农业委员会，2016年8月）；
（11）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2017]29号）；
《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发[2017]68号）；
（12）《华容县生猪生产发展十条措施》（2020年4月2日）；

（13）《岳阳市畜禽养殖场粪污资源化利用设施建设标准（试行）》（岳农发[2018]43号）。

2.1.4技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)
10、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

11、《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》；
12、《病死动物无害化处理技术规范》；

13、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）；

14、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

15、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-90）；

16、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

17、《规模猪场环境参数及环境管理》（GB/T17824.3-2008）；

18、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

19、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

20、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

21、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

22、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

23、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；

24、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）。

2.2评价目的、原则、内容及评价重点

2.2.1评价目的

（1）提出建设项目实施过程中应采取的清洁生产措施、污染防治措施及环境管理方面合理、可行的对策和建议。

（2）从环境保护角度对项目选址合理性作出论证结论，为政府及环保部门决策、建设单位提供科学依据，力求项目建设兼顾经济、环境和社会效益的统一。

2.2.2评价原则

（1）污染治理按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率；

（2）污染物达标排放原则。

2.2.3评价内容

具体评价内容如下：

1、进行项目工程分析和环境影响识别及评价因子筛选，开展项目的环境现状调查，查明有无存在的环境问题及提出改进的措施与要求；

2、调查与分析项目营运过程中产生的养殖“三废”对区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤及生态环境的不利影响；

3、根据项目影响和区域环境质量控制目标及环境管理的要求，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算；

4、分析项目营运期间存在的环境风险，提出有关对策；

5、进行环境经济损益分析和提出环境管理及监测计划；

6、结论与建议。

2.2.4评价重点

本项目为新建项目，根据本项目特点，本项目施工期短，评价重点为工程分析、环境影响分析、污染防治措施可行性分析。

2.3评价因子与评价标准

2.3.1评价因子

1、环境影响因素识别

本项目为已建工程，根据项目工程特点、环境特征以及对环境的影响性质与程度，对该项目的环境影响要求进行识别，识别内容见表2.3-1。
表2.3-1    项目主要环境影响因素

	[image: image9.png]0=4 %,

o

[




环境因素

生产环节
	环境

空气
	地表

水质
	地下水

环境
	声环境
	土壤

环境
	生态

环境
	环境

风险
	公众

健康
	社会

经济

	养殖废液
	-1L 
	-1L
	-2L
	
	-1L
	-1L
	-2L
	-2L
	

	生活污水
	-1L 
	-1L
	-1L
	
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	

	猪舍恶臭
	-3L
	
	
	
	
	
	-1L
	-2L
	

	设备设施、猪吼叫
	
	
	
	-2S
	
	
	
	-1L
	

	养殖废物（粪便）
	-2L
	-1L
	
	
	-1L
	-2L
	-1L
	-2L
	-1S

	危险废物
	
	
	-1L
	
	-1L
	
	-1S
	-1S
	-1S

	生活垃圾
	-2L
	-1L
	
	
	-1L
	-1L
	-1L
	-2L
	-1S

	病死猪
	-1L
	-1L
	-2L
	
	-2L
	-2L
	-3L
	-3L
	-1L


注：影响程度：1—轻微，2—一般，3—显著影响范围；S—短期，L—长期影响性质；+—有利，-—不利。

2、评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，筛选出的项目评价因子见表2.3-2。
表2.3-2  项目评价因子一览表

	项目
	现状评价因子
	影响评价因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、 氨气、硫化氢
	氨气、硫化氢

	地表水环境
	pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群
	/

	地下水

环境
	pH、氨氮、挥发酚、氰化物、总硬度、硫酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、 氯化物、汞、砷、镉、六价铬、铁、锰、铅、溶解性总固体
	氨氮

	土壤环境
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、锌、汞、镍
	/

	声环境
	LeqdB（A）
	LeqdB（A）

	固体废物
	/
	一般工业固体废物、危险废物


2.3.2评价标准

1、环境质量标准

1）环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T 17-1996），结合项目区域环境特征，本项目场址所在区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。硫化氢、氨气参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录 D其他污染物空气质量浓度参考”。标准值见下表。

表2.3-3 
环境空气污染物浓度限值 

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	
	一级
	二级
	

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	20
	60
	μg/m³

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	
	1小时平均
	150
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	100
	160
	μg/m³

	
	
	1小时平均
	160
	200
	

	5
	颗粒物（PM10）
	年平均
	40
	70
	

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	6
	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	15
	35
	

	
	
	24小时平均
	35
	75
	


表 2.3-4 建设项目特征污染物环境空气质量标准

	编号
	污染物名称
	平均时段
	最高容许浓度（μg/m3）
	标准来源

	1
	硫化氢
	1h平均值
	10
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	2
	氨气
	1h平均值
	200
	


2）地表水环境

项目区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水质要求。SS参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。
表2.3-5 地表水环境质量标准

	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类

	2
	CODCr
	≤20 mg/L
	

	3
	氨氮
	≤1.0 mg/L
	

	4
	总磷
	≤0.2 mg/L（湖、库≤0.05）
	

	5
	粪大肠菌群
	≤10000 个/L
	

	6
	BOD5
	≤4 mg/L
	

	7
	SS
	≤80 mg/L
	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。


3）地下水环境

项目所在区域的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类，标准限值详见表2.3-6。
表2.3-6 地下水环境质量标准
                                            单位：mg/L（pH 除外）

	标准名称及级（类）别
	项目
	标准值

	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	pH(无量纲)
	6.5-8.5

	
	氨氮
	≤0.5

	
	硝酸盐
	≤20.0

	
	亚硝酸盐
	≤1.0

	
	挥发酚
	≤0.002

	
	氰化物
	≤0.05

	
	砷
	≤0.01

	
	汞
	≤0.001

	
	六价铬
	≤0.05

	
	总硬度
	≤450

	
	铅
	≤0.01

	
	氟化物
	≤1.0

	
	镉
	≤0.005

	
	铁
	≤0.3

	
	锰
	≤0.1

	
	溶解性总固体
	≤1000

	
	高锰酸盐指数
	≤3.0

	
	硫酸盐
	≤250

	
	氯化物
	≤250

	
	总大肠菌群(CUF/100mL）
	≤3.0

	
	细菌总数
	≤100


4）声环境

项目厂区范围厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，标准值见表2.3-7。
表 2.3-7   声环境质量标准

	类
别
	标准值 dB（A）
	标准来源

	
	昼
间
	夜
间
	

	2 类
	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


5）土壤环境

项目区域土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），标准值详见表2.3-8。
表2.3-8  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》


                                 单位：mg/kg，pH 除外

	标准名称及级（类）别
	项目
	标准值（≤）

	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）
	砷
	≤40

	
	镉
	≤0.3

	
	铬
	≤150

	
	铜
	≤50

	
	铅
	≤70

	
	汞
	≤1.3

	
	镍
	≤60

	
	锌
	≤200


2、污染物排放标准

1）大气污染物

项目运营期恶臭污染物H2S和NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（无组织排放源）中一级标准；臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准；沼气发电机燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值；食堂油烟执行饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)。具体见表 2.3-9至表2.3-12。

表 2.3-9 恶臭污染物排放标准

                                                          单位：mg/m3
	序号
	项目名称
	厂界
	恶臭污染物排放标准

（GB14554-93）

	1
	氨
	1.0
	

	2
	硫化氢
	0.03
	


表 2.3-10  畜禽养殖业污染物排放标准

	控制项目
	标准值

	臭气浓度（无量纲）
	70


表 2.3-11   新建大气污染物排放限值

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）

	
	
	

	1
	二氧化硫
	550

	2
	氮氧化物
	240

	3
	颗粒物
	120


表 2.3-12   新建大气污染物排放限值
	控制项目
	标准值（mg/m3）

	油烟
	2.0


2）废水

项目采用种养结合，不排放养殖废水；生活废水经化粪池处理后，作为有机肥施用，不外排。

3）噪声

项目营运期噪声厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中的2类标准，具体见表2.3-13 。

表 2.3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准

单位： dB(A)

	标准号
	标准名称
	类别
	昼间
	夜间

	GB12348-2008
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	2
	60
	50


4）固体废物

病猪防疫产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单；病死猪尸体处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单中相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

2.4评价工作等级及评价范围

2.4.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ619-2011)、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，确定本工程的评价工作级别。

1、大气环境影响评价工作等级

项目建成后，主要废气为养殖场恶臭（NH3和H2S）和沼气发电机燃烧废气，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式对项目评价工作等级进行判定。

（1）评价工作等级判定方法

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本工程的大气环境评价工作进行分级。结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度，最后按照评价工作分级判据进行分级。

（2）评价工作等级划分判据

根据（HJ2.2-2018），评价工作等价按照表2.4-1的分级判据进行划分。

表2.4-1
评价工作等级判定依据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤P max ＜10%

	三级
	Pmax＜1%


其中 Pi 定义为：

Pi = Ci /C0i ×100 ％

式中：Pi —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i —第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（3）评价工作等级分级参数确定

①评价因子和评价标准筛选

根据项目工艺特点及产排污情况，确定大气评价因子和评价标准见表2.4-2。

表2.4-2  大气评价因子和评价标准筛选

	评价因子
	平均时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	硫化氢（H2S）
	1h平均值
	10
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	氨（NH3）
	1h平均值
	200
	

	SO2
	1h平均值
	500
	《环境空气质量标准》

（GB3095—2012）二级

	NOX
	1h平均值
	250
	


   ② 估算模式参数

根据项目所在区域周边环境情况及岳阳市气象站统计的气象资料，确定项目大气估算模式参数见表2.4-3。

表2.4-3 估算模型参数表

	参数
	取值
	备注

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村
	

	
	人口数（城市选项时）
	/
	

	最高环境温度/℃
	39.3
	数据来自于岳阳市气象站

	最低环境温度/℃
	-11.8
	

	土地利用类型
	农用地
	

	区域湿度条件
	潮湿气候
	

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是  (否
	

	
	地形数据分辨率/m
	90
	

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是  (否
	

	
	岸线距离/m
	/
	

	
	岸线方向/°
	/
	


   ③ 污染源参数

根据初步工程分析，本项目估算模式预测所采用的有组织和无组织源强分别见表2.4-4、表2.4-5 。

表2.4-4主要废气污染源参数一览表(点源) 
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	NOx
	SO2

	点源
	112.8828
	29.6453
	43
	15
	0.3
	120
	0.7
	0.0139
	0.0004


 表2.4-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
	污染源

名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度

(m)
	有效高度(m)
	H2S
	NH3

	矩形面源
	112.8879
	29.6435
	42
	350
	200
	4.5
	0.0006
	0.004


④ 计算结果及评价等级

根据表2.4-4、表2.4-5 的计算参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式进行估算，估算结果见表2.4-6 。

表2.4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	点源


	NOx
	250.0
	1.865449
	0.746200
	/

	
	SO2
	500.0
	0.053682
	0.010700
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.121430
	1.214300
	/

	
	NH3
	200.0
	0.809533
	0.404800
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2SPmax值为1.214%,Cmax0.6104μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于 5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。
2、地表水环境评价工作等级

1）评价工作等级判定方法

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)要求，根据建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况，受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定评价等级。

2）评价工作等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，评价工作等价按照表 2.4-7的分级判据进行划分。

表2.4-7 地表水环境影响评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级 A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级 B
	间接排放
	--

	注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为施肥利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目养殖场采用种养结合，生活废水经化粪池处理后与生产废液一起进黑膜沼气池处理，沼液及沼渣用于施肥，无废水外排。综上所述，本项目无生产废水、生活废水排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)判定依据，项目地表水环境评价工作等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

3、地下水环境评价工作等级

1）评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合附录A确定项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目地下水环境敏感程度进行综合判定。本项目为生猪养殖业，且养殖规模为年出栏94800头生猪，属于附录A中地下水环境影响评价Ⅲ类项目。
建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-8。

根据调查，本项目所在地及周边无集中式饮用水水源和国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区等敏感区，亦无集中式饮用水水源准保护区以外的补给的径流区等较敏感区，不属于分散式饮用水水源地，周边亦无特殊地下水资源，但项目周边分布有居民水井。因此，本项目所在区域地下水环境为较敏感区。

表2.4-8地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以为的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感
	上述地区之外的其他地区


2）地下水评价工作等级划分

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-9。

表2.4-9 评价工作等级分级表

	     项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三

	备注
	本项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级。


根据对项目所在地周边进行调查，项目区域地下水环境敏感程度为较敏感，且项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的Ⅲ类项目，因此结合地下水环境影响评价工作等级分级表进行综合判定，项目地下水环境评价工作等级为三级。评价范围：养殖场周边 6km 范围内浅层地下水。
4、声环境评价工作等级

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类功能区。营运期噪声源主要来自废水处理设备、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声，高压水枪使用时空压机噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表2.4-10。
表2.4-10 声环境评价等级划分表

	评价类别
	指标
	评价等级

	所在区域环境功能区划
	GB3096-2008
2 类
	二级

	受影响人口及噪声级变化
	变化不大，预计增加＜3dB(A)
	

	噪声源种类及数量
	略有增加
	


评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的 2 类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外 200m 范围内。

5、土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染类土壤环境评价工作等级由土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度进行判定。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附表A.1，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区属于Ⅲ类项目；本项目占地面积为88939m2，且为永久占地，占地规模为中型；根据调查，项目拟建地周边存在耕地，故土壤敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行判定，项目土壤环境影响评价工作等级为三级，评价范围为占地范围外50米以内。

项目土壤环境评价工作等级判定情况详见表2.4-11。

表2.4-11 污染影响型土壤评价工作等级划分表

	[image: image10.png]


[image: image11.png]


      占地规模

      评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


6、生态影响评价工作等级

本项目选址位于湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村，占地面积为88939m2（合133.41亩）。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），生态影响评价工作等级根据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，具体划分依据见表2.4-12。

表2.4-12  生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（含水域）范围

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2-20km2

或长度50-100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


    本项目位于一般区域，项目占地面积为88939m2，为农用地。根据表2.4-12 中生态影响评价工作等级划分表，项目生态影响评价等级为三级。

7、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，根据建设项目涉及的危险物质及工艺系统危险性（P）和所在地的环境敏感性（E），按照表2.4-13，确定环境风险潜势，再根据表2.4-14 和表2.4-15确定评价工作等级。

表2.4-13 建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危害性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


表2.4-14环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q）

[image: image12.png]



式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100；

本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为柴油以及有毒有害的消毒剂（氢氧化钠）和危险废物废药剂、注射器等。项目所涉及的风险物质Q详见表2.4-15。

表2.4-15项目危险物质数量与临界量的比值（Q）

	序号
	危险物质类别
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该危险物质Q值
	所在位置

	1
	消毒剂、废药剂及注射器等
	/
	0.362
	50
	0.00724
	

	2
	甲烷
	
	1.5
	10
	0.15
	

	小计
	/
	/
	/
	/
	0.15724
	


由表1.4-15可知，本项目环境风险物质最大存在量与临界量比值Q为0.15724（Q<1），本项目厂区设置 1 个黑膜沼气池， 容积为10800m3 ， 其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照 60%计算，贮存甲烷约为1.5t。经计算，本项目 Q﹤1（0.15724）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。

故项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分依据，本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.4.2评价工作范围

结合项目环境影响评价要素相应的评价工作等级，确定项目各要素环境影响评价范围，具体见表2.4-16。

表2.4-16
评价工作等级及评价范围一览表

	序号
	环境要素
	评价工作等级
	评价范围

	1
	环境空气
	二级
	以养殖场区中心点为中点，边长为 5km 的正方形区域范围内

	2
	地表水环境
	三级 B
	定性分析

	3
	地下水
	三级
	养殖场周边6km 范围内浅层地下水

	4
	声环境
	二级
	项目边界外 200m 范围内

	5
	土壤
	三级
	项目边界外50m 范围内

	6
	生态环境
	三级
	/

	7
	风险
	简单分析
	以沼气储存设施为中心半径 3km 的圆形合围的

区域


2.5环境保护目标

根据本次评价对现场进行的实地踏勘，200米范围内无声环境影响敏感目标，项目其他环境保护目标见表2.5-1~2.5-3。

表2.5-1 大气及风险环境主要保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对场址方位
	相对厂界距离/Km

	
	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	
	

	1
	彭家庄
	-1369
	562
	居民
	人群
	二类区
	WNW
	1.479577403

	2
	刘家屋场
	-1853
	996
	居民
	人群
	二类区
	WNW
	2.10369916

	3
	龙家门
	953
	1130
	居民
	人群
	二类区
	NE
	1.477929399

	4
	洪山村
	2114
	39
	居民
	人群
	二类区
	E
	2.114195216

	5
	卢家咀
	856
	-73
	居民
	人群
	二类区
	E
	0.859110937

	6
	参观咀
	953
	395
	居民
	人群
	二类区
	ENE
	1.031459116

	7
	瓦山咀
	953
	1441
	居民
	人群
	二类区
	NNE
	1.727935055

	8
	张家新屋场
	1146
	1319
	居民
	人群
	二类区
	NE
	1.747398053

	9
	郑家庄
	1437
	1708
	居民
	人群
	二类区
	NE
	2.232517859

	10
	沙港村
	566
	896
	居民
	人群
	二类区
	NNE
	1.059863338

	11
	亮明脊
	-692
	1174
	居民
	人群
	二类区
	NNW
	1.36305038

	12
	冯家屋场
	-1369
	-440
	居民
	人群
	二类区
	WSW
	1.437573368

	13
	茅屋岭
	-885
	606
	居民
	人群
	二类区
	NW
	1.073144746

	14
	刘家老屋
	-402
	851
	居民
	人群
	二类区
	NNW
	0.941512621

	15
	许家垱
	-2337
	606
	居民
	人群
	二类区
	WNW
	2.413792035

	16
	罐山咀
	-1175
	1708
	居民
	人群
	二类区
	NW
	2.073801398

	17
	湾山钳
	-692
	139
	居民
	人群
	二类区
	WNW
	0.705656357

	18
	黎老屋场
	1920
	918
	居民
	人群
	二类区
	ENE
	2.128679489

	19
	螃蟹屋场
	1920
	1219
	居民
	人群
	二类区
	ENE
	2.274486413

	20
	白屋
	1437
	406
	居民
	人群
	二类区
	ENE
	1.493270928

	21
	长荆村
	1920
	2299
	居民
	人群
	二类区
	NE
	2.995247352

	22
	剅同口
	276
	-6
	居民
	人群
	二类区
	E
	0.275945775

	23
	将军塌
	-209
	250
	居民
	人群
	二类区
	NW
	0.325748699

	24
	麻家叉
	-2337
	1631
	居民
	人群
	二类区
	NW
	2.849060538

	25
	广子庵
	-692
	-329
	居民
	人群
	二类区
	WSW
	0.765786608

	26
	何家屋场
	372
	-907
	居民
	人群
	二类区
	SSE
	0.980700824

	27
	麻老湾
	-1369
	-1197
	居民
	人群
	二类区
	SW
	1.818174707

	28
	龙家朝门
	759
	-2165
	居民
	人群
	二类区
	SSE
	2.294519424

	29
	张家叉
	372
	-2098
	居民
	人群
	二类区
	S
	2.131143834

	30
	白鹤村
	82
	-562
	居民
	人群
	二类区
	S
	0.568162713

	31
	冷家屋场
	276
	-1587
	居民
	人群
	二类区
	S
	1.610206204

	32
	袁家庄
	-789
	-830
	居民
	人群
	二类区
	SW
	1.144299092

	33
	刘家庄
	-1756
	-2121
	居民
	人群
	二类区
	SW
	2.753496358

	34
	荷花村
	-595
	-1175
	居民
	人群
	二类区
	SSW
	1.316667704

	35
	杨家垱
	-1175
	-2332
	居民
	人群
	二类区
	SSW
	2.611552908

	36
	汤家湾
	-1079
	-1965
	居民
	人群
	二类区
	SSW
	2.241389886

	37
	四房屋场
	-305
	-2354
	居民
	人群
	二类区
	S
	2.374054003

	38
	夏楼屋场
	-595
	-1887
	居民
	人群
	二类区
	SSW
	1.97847177

	39
	白鹤罐
	1437
	-1542
	居民
	人群
	二类区
	SE
	2.107684346

	40
	凤凰村
	82
	-1932
	居民
	人群
	二类区
	S
	1.93318793

	41
	书稼冲
	-1853
	-1075
	居民
	人群
	二类区
	WSW
	2.141863265


	环境要素
	名称
	保护要求
	备注

	地下水
	潜水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类
	养殖场周边 6km 范围内浅层地下水


表2.5-2 地下水及环境风险环境保护目标一览表
表2.5-3  地表水及环境风险环境保护目标一览表

	环境要素
	名称
	方位
	与场界最近距离/m
	功能及规模
	保护要求
	备注

	地表水
	小荆湖
	东
	500
	农业用水功能，水域面积40km2，水深1-2m
	《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准
	未划定功能，为项目雨水接纳水体


3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：华容六兴农牧有限公司年出栏95000头生猪养殖建设项目；
（2）建设单位：华容六兴农牧有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：湖南省岳阳市华容县东山镇砖桥村；

（5）占地面积：88939m2（合133.4亩）；

（6）主要建设内容：共建设10栋猪舍、以及兽医室、尿水收集池、配电室、生活用房、大门、更衣消毒室、围墙、出猪台、粪便固液分离区及黑膜沼气池等。

（7）养殖规模：年出栏生猪约94800头，常年存栏47400头。

（8）劳动定员及生产班制：项目劳动定员15人，全年养殖365天，日工作时间为24小时，三班制，全年工作时间为8760小时。

（9）项目总投资及资金来源：共25200万元，企业自筹。
（10）建设进度及安排：2020年10月开工建设。

3.1.2项目主要建设内容

项目主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目主要建设内容一览表

	工程分类
	建设内容

	主体工程
	保育育肥舍
	5栋5层共25个猪舍，砖混结构，每栋占地面积62米*19米=1178m2。每个猪舍存栏 1580头。

	
	保育育肥舍
	5栋1层，每层2个，共10个猪舍，轻钢保温，每栋占地面积66.86*37.28=2492m2。每个猪舍存栏 1580头。

	辅助工程
	综合用房/消毒区
	4栋1层，轻钢保温结构，每栋占地面积190m2。

	
	综合用房
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积130m2。

	
	隔离舍/消毒室
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积92m2。

	
	物资消毒区
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积40m2。

	
	洗消房
	2栋1层，轻钢保温结构，每栋占地面积50m2。

	
	烘干房
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积50m2。

	
	出猪中转区
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积100m2。

	
	配电及发电机房
	1栋1层，轻钢保温结构，占地面积60m2。

	办公生活设施
	办公楼
	1栋1层，轻钢保温，占地面积560m2。

	
	员工宿舍
	1栋1层，轻钢保温，占地面积100m2。

	公用工程
	给水工程
	本猪场生产及饮用水均采用地下水

	
	排水工程
	雨污分流，雨水随厂区明沟沿地势排出；污水经暗管集中收集到黑膜沼气池发电，沼液沼渣送蔬菜基地施肥，不外排。

	
	供电工程
	来自农村电网，自配变压器

	
	供暖工程
	猪舍内安装有电暖供冬季使用；夏季采取负压风机+水帘降温措施

	储运工程
	饲料仓
	在猪舍外面设置饲料仓，自动上料，共 10个，20 m3/个

	
	匀浆池
	匀浆池为360m3 ，密闭，顶部设置防雨棚，整个池体为混凝土浇注而成， 浇注厚度 24cm，做到防雨、防渗、防流失

	
	运输
	场内运输道路宽 4m，长 200m；项目邻接乡村道路，宽 4.5m；场外运输依托乡村道路。

	环保工程
	废水处理系统
	收集系统一套、匀浆池 1 座 360m3，黑膜沼气池1 座（

10800m3），沼液储存池 1 个，总容积 750m3。

	
	沼气利用系统
	本项目黑膜沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后  用于食堂灶台，剩余部分用于沼气发电。配套建设沼气管网及沼气净化装置 1 套。

	
	噪声防治措施
	基础减振、隔声等措施

	
	固废

	危险废物
	危废暂存间 1 个，占地面积 15m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。  生猪防疫产生的医疗废物暂存于危废暂存间

	
	
	病死猪尸
	病死猪送华容县病死畜禽无害化处置中心处理中心的处置。

	
	
	固液分离区
	固液分离区 1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积 360m2


3.1.3养殖方案及存栏量

猪场年出栏94800头，即仔猪在苗猪场断奶后7-10Kg运送至养猪场，其中西边5栋猪舍每栋一层猪舍存栏上限1580头，共7900头；东边5栋猪舍每栋五层，每栋存栏上限7900头，共39500头,东西边共10栋猪舍共47400头。饲养5.5个月直至出栏。将空栏消毒及休假等时间算在内，每年可出栏2批，即94800头左右。

3.1.4主要生产设备

项目养殖过程中的设备情况见表3.1-2。

表3.1-2 项目生产设备一览表

	1、养殖场舍构筑物
	配套设备

	名称
	数量

（个）
	饲料塔（个）
	风机（套）
	饮水器（个）

	
	
	每栋
	总数
	每舍
	总数
	每舍
	总数

	保育育肥一体舍
	35
	1
	10
	9
	315
	24
	600

	2、辅助设施构筑物
	配套设备

	办公楼
	1
	1层

	员工宿舍
	2
	1层

	蓄水池
	2
	压力罐各 1 个

	餐厅
	1
	餐饮用具若干

	装猪台
	1
	地磅 1 套

	地下水井
	2
	抽水泵2个

	3、污水处理构筑物
	配套设备

	排污系统
	10
	全场刮粪机、中央刮粪系统、粪污提升机等

	栏位系统
	10
	热浸锌栏位

	匀浆池
	1
	两相流泵 1 个

	黑膜沼气池
	1
	10800m3，管道泵 1 个

	沼气净化装置
	1
	沼气脱硫器 1 台、沼气脱水器 1 台、阻火器 1 台、沼气燃烧器 1 个

	沼液储存池
	1
	沼液储存池总容积 750m3，潜污泵 1 个

	4、粪便处理构筑物
	配套设备

	固液分离区
	1
	固液分离机1台、铲车 1 台

	5、温度调控及除臭
	配套设备

	环控系统
	10
	猪舍温度、湿度调节全自动环控系统，含玻璃钢外壳铸铝叶片风机、带钢丝网湿帘系统、吊顶通风窗、卷帘、双面进风窗、报警系统、温湿度传感器

	消毒液喷洒器
	5
	室内消毒

	喷雾机
	5
	喷洒生物除臭剂和降温
	

	6、其他
	
	配套设备
	

	智能粥料系统
	10
	全自动喂养系统
	

	沼气发电机
	2
	功率为35KW.h
	


3.1.5主要原辅材料及能源消耗

1、饲料

项目不自行加工饲料，饲料由合作单位湖南新五丰有限公司提供。饲料主要有玉米、豆粕和预混料组成，饲料中的预混料是由营养性饲料添加剂（维生素、微量元素和氨基酸）和非营养性饲料添加剂（抗菌素、生长促进剂、调味剂、驱虫保健剂）组成，饲料选用符合《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求。
根据建设单位提供的经验资料，项目饲料消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3 项目主要饲料消耗表

	序号
	养殖类型
	数量

（头）
	饲料消耗系数

（kg/d.头）
	饲养时长

（d）
	年消耗量

（t）

	1
	育肥猪
	94800
	1.5
	165
	23463

	2
	合计
	/
	/
	/
	23463


2、药剂、疫苗及生物发酵素

项目养殖过程中使用的药剂、疫苗及生物发酵素情况见表3.1-4。

表3.1-4 项目药剂、疫苗及生物发酵素消耗情况表

	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	最大贮存量
	包装

方式
	备注

	2
	益生菌
	t
	9.14
	0.2
	添
	按0.05%添加至饲料中

	4
	生物除臭剂
	t
	4.0
	0.2
	袋装
	主要成分为芽孢杆菌属、酵素菌群、光合菌群、生物酶，辅以多孔矿石粉；外购，用于厂区、猪舍的除臭

	5
	疫苗
	万只
	10
	0
	盒装
	猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬、猪丹毒、猪肺疫等疫苗

	6
	兽药
	t
	3.6
	0.2
	盒装
	氨苯尼考、强力等

	7
	注射器
	万只
	10
	0.3
	袋装
	

	8
	生石灰
	t
	60
	1.5
	袋装
	主要用于进出场道路、猪舍道路等消毒，非洲猪瘟期间采用液化气燃烧、喷枪直接加热

	9
	烧碱（NaOH）
	t
	2.0
	0.1
	袋装
	主要用于消毒池消毒


3.1.6公用及辅助工程

1、给水

项目生产、生活用水均来自于地下水，用水量为474m3/d。

项目生猪养殖用水量根据《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T 17824.1-1999）对项目用水量进行核算。

表3.1-5    项目生猪养殖用水量核算表

	                                                    猪群类别
	总耗水量

L/（头.d）
	饮用水量

L/（头.d）
	存栏数

（头）
	用水量

（m3/d）
	饮用水量（m3/d）

	育肥猪
	10.0
	6.0
	47400
	474
	284.4


注：总耗水量包括猪饮用水量、猪舍保洁用水量和饲料调制用水量。

具体用水情况见表3.1-6。

表3.1-6  项目用水情况表

	序号
	用水项目
	用水量（m3/d）
	备注

	1
	生猪养殖
	饲料拌合
	161.7
	

	
	
	生猪饮水
	284.4
	

	2
	猪舍冲洗水
	15.3
	

	2
	食槽及水槽清理
	3.0
	回用于饲料拌合

	3
	水帘补充水
	1.0
	仅夏季补充，水帘开启90天，用水量进行均摊

	4
	消毒池补充水
	0.4
	消毒池定期补充

	5
	消毒液调配
	1.2
	采用喷雾装置对猪舍及养殖场进行消毒

	6
	生活
	2.0
	职工生活

	7
	绿化
	5
	厂内绿化

	8
	合计
	474.0
	


项目养殖场收集的雨水经雨水沟/管收集后，排至养殖场南侧的雨水收集池，再顺坡沟排入小荆湖。项目生产过程中不产生和排放废水。

项目水平衡图见图2.1-1。
[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]



[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image23.jpg](¢



[image: image2]















 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]







图3.1-1  项目水平衡图（单位：m3/d）
3、供电

本项目由乡镇电网接入，场内设变配电室，辅以2台沼气发电机（35KW）供电（一开一备），以满足项目生猪养殖和生活的需要。

4、保温及降温设施

项目不设锅炉供暖。

1）夏季高温季节及冬季通过设置的空调对室内温度进行调节，辅助水雾喷洒器进行降温，同时猪舍外围加设防晒网进行降温。

2）猪舍设有通风系统，在保证室内空气循环时，亦能起到散热作用；

3）在猪舍墙壁安装降温水帘，不定时对猪舍进行直接降温。在猪舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使猪舍内的温度迅速在10分钟内下降，降温效果佳。降温水帘通常在夏季5-9月使用，场内设置1座循环水池。

4、绿化

项目厂内设有较多的绿化植被，主要为乔木和灌木，绿化面积约为10000m2。通过加强绿化，在美化、绿化厂区的同时可起到防风、防臭、抑尘和隔声作用。

5、贮运

根据本项目建设特点，需要进行场内运输的物料主要为饲料及其他药剂等，采用手推车进行运输，育肥猪在场外的运输，通过合理选择运输路线，避开居民区、学校、医院，可向北进入X076县道。

3.1.7总平面布置

本项目总平面布置根据生产流程情况及生猪养殖项目的特性要求，本着节约资金、土地、布局紧凑、合理利用的原则，同时满足饲养工艺、防疫的要求进行布局，项目总平面布置见附图5。

1、本工程养殖场养殖区与生活管理区相互分开，总体布局符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJT81-2001）的规定。

2、项目厂区呈南北布局，入口设置于西北侧，出猪中转区设置于东南侧，与村道相连，方便物料和人员输送和流动。

3、项目固液分离及干粪区、黑膜沼气池位于猪舍的侧风向中间部位，一方面节省了土地占用，另一方面使得恶臭气体能够得到集中处理。
4、本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、饲料间和出猪中转区等，做到功能区明确合理，保证养殖场内物料运输距离便捷顺畅，干净道与污净道不交叉。

5、医疗废物暂存间设置在育肥舍北面。厂区周围以及场地内均布设有绿色植物作为隔离带，起到了防疫隔离的作用。

本项目功能分区明确、科学合理、安全可靠。平面布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） 的规定，总平面基本合理。

3.2 工程分析

3.2.1 工艺流程及产排污环节分析

3.2.1.1 施工期

施工期工艺流程及产污环节见图3.2-1。


图3.2-1 施工期工艺流程和产污环节图

项目施工期主要建设进场道路、猪舍、办公用房以及辅助用房等。由图3.2-1可知施工期主要的污染有：

①废水：主要为施工废水和生活污水。

②废气：主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气、道路运输扬尘

③噪声：主要为施工机械设备噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声

④固体废物：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。
3.2.1.2营运期

本项目是由华容六兴农牧有限公司投资，湖南新五丰股份有限公司合作项目。由湖南新五丰有限公司提供饲料和仔猪。本项目营运期工艺从外购仔猪进场开始。项目营运期主要为进行生猪的养殖。营运期养猪场工艺流程和产污环节详见图 3.2-2，办公区产污环节详见图 3.2-3。















图3.2-2 营运期养猪场工艺流程和产污环节


图 3.2-3 营运期办公区产污环节图

营运期主要的污染源有：

① 废水：生产废水（主要是猪尿和冲栏废水）、生活废水

② 废气：恶臭

③ 噪声：猪叫、风机、水泵、沼气发电机、自动喷雾系统噪声

④ 固体废物：病死猪、饲料残渣、猪粪、生活垃圾、医疗废物、废包装。

1、猪舍设计

本项目采用健康环保猪舍，该猪舍具有以下特点：①结构设计：猪舍整体采用热镀锌轻钢预制结构，相比砖混的猪舍，具有结构施工周期短，成本低的特点。猪舍建设为两层，上层为猪舍，下层为粪尿分离、废气集中处理、污水处理设施。

②节能保温设计：墙体和墙面均采用新型厚实预制化的保温材料，其中屋面采用彩钢夹芯保温板，墙面采用新型保温墙体材料。

③温度控制设计：猪舍夏季采用湿帘、负压降温系统；冬季采用电地暖升温， 保证了猪舍冬季温暖，夏季凉爽，空气优良。

④清粪设计：猪舍下层设有 V 形粪沟。

⑤节水设计：地面采用半漏缝地板饲养，全程免冲栏；饮水采用气压水位阀+饮水碗，解决饮水浪费。

⑥通风设计：负压风机，强制通风。

⑦有害动物防控设计：采用专利技术进行有害生物防治，猪舍无蚊蝇鼠害。

⑧粪尿治理设计：通过源头减排、固液分离、黑膜沼气池厌氧处理、沼气用于发电、干粪及沼渣沼液送蔬菜基地施肥，实现养猪过程污水零排放。

2、饲养工艺

仔猪饲养约20周，饲养至体重达 120kg 左右，出栏结束。本阶段的主要任务是让猪充分生长，提高猪的饲料利用率。饲养时应保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在 18~22℃，夏季注意防暑降温。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

本项目采用水盘饮水器，水盘饮水器底部槽体液面始终在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触， 内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。
本项目采用自由采食的方式进行饲喂，料槽里面长期存有饲料，猪只在一天的 24 小时的时间里，

随时可以到料槽跟前进行摄食。料槽饲料的供给补充是从饲料塔（又称饲料塔式仓，材质一般为镀锌铁板或玻璃钢材质）通过密闭输料管线（一般称自动料线）直接输送到料槽中，可根据需要设定每天供料时间和次数，由料线系统自动给猪栏料槽补供饲料，由于饲料是在密闭镀锌铁管道中输送，所以输送过程中不会产生损耗，老鼠也啃食不到饲料。在减少饲料损耗的同时，又保证了饲料的质量安全。

本项目通过在饲料里添加核心益生菌（EM菌，含纳豆芽胞杆菌和酵母菌），益生菌随饲料进入猪消化道后，快速生长增殖，耗掉消化道内的氧气，为长期定植在消化道内的厌氧乳酸菌和双歧杆菌创造无氧条件，使其得到大量增殖、另一方面相对也是好氧的致病菌（比如大肠杆菌、沙门氏杆菌、魏氏梭菌等）由于缺氧而无法在肠道中定植，从而形成良好的肠道的微生物菌群结构。

人工补充的有益菌群和酵母菌与得到发展的厌氧乳酸菌和双歧杆菌之间相互作用，产生以下功能和效果：

（1）有益菌群产生的酸（如乙酸、丙酸、丁酸、乳酸）和抑菌素，有效地抑制了肠道有害微生物的生长繁殖，从而减少消化道疾病的发生。

（2）有益菌群代谢过程中所产生的多种酶、氨基酸、B族维生素和菌体蛋白质等物质，有效地提高了饲料的消化率和利用率，从而提高饲料报酬。益生菌产生的有机酸，还能刺激胃肠道蠕动加快、增加猪的采食量、提高日增重和缩短饲养周期。

（3）有益菌的菌体本身或细胞壁的作用，激活免疫细胞和增强机体免疫应答，提高猪的免疫能力。同时，生物发酵舍垫料中充满着益生菌的强势菌群，有害微生物的生长繁殖受到抑制，猪的居住环境得到净化。减少了猪只疾病的发生。

（4）有益菌群可产生氨基酸氧化酶和分解硫化物的酶类，从而降低尿液和粪便中的氨、吲哚等有害物质。实现低氨味、低臭味的猪舍。

3、消毒工艺

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

在整个饲养过程中，猪舍内部不进行带猪消毒。只在批次猪群出栏后，对猪舍进行统一彻底的清洗消毒，并采用兽医专用消毒剂（如聚维酮碘）进行消毒，消毒结束后，用高压水枪清洗干净，另行及时喷洒益生菌剂环境微生态。消毒程序一般按照：人工清理猪舍（铁锹、扫把清理）→高压水枪润湿（2 小时）→高压清洗

（扫把、铁锹配合）舍内地面、食槽、围栏、粪沟→舍内地面雾化喷洒兽医专用消毒液→地面干燥后，粪沟与地面同天喷洒益生菌粉剂，调节环境微生态平衡。在猪舍门口设置消毒垫，用于工作人员进出鞋底消毒。

（2）猪的消毒防疫

全期不进行带猪消毒。疫病主要通过注册疫苗、搞好环境卫生、加强通风管理等管理和技术手段进行防控。

（3）车辆消毒

进出厂区内门口设置消毒池，消毒液 15~20cm 深，使用 2~3%的氢氧化钠溶液，消毒对象主要是车辆轮胎。

（4）门卫消毒

回场员工入场应通过消毒门岗喷雾消毒；外来人员进入生活办公区必须经喷雾消毒、套上专用鞋套和洗手后，在专人领行下按指定路线进入生活办公区，并在指定的地方会客。

（5）生活区消毒

生活区环境定期清洁、消毒、灭鼠、灭蝇；做好场内环境绿化工作，以达到防暑降温、净化空气、美化环境、减少尘埃、预防蚊鼠等目的。

4、清粪模式

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入收集池（匀浆池），再送固液分离机进行干湿分离，粪渣送蔬菜基地用作有机肥基料，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内定期运送蔬菜基地施肥，全部综合利用。

本项目干清粪工艺具有以下特点：

①养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

②养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池实现定期及时清理，由人工打开排污塞， 粪污水排入污水处理系统处理。

③粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪便送沼渣暂存场干化后外售制有机肥基料，废水经厌氧发酵后沼液、沼渣综合利用，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内通风管、红外灯和风机相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处理区喷洒除臭剂。

粪污水处理工艺

粪污水处理工艺流程

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“黑膜沼气池”，粪便污水经固液分离后污水进入黑膜沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵停留时间为 30 天，发酵结束后，沼渣进入固粪处理区暂存场，作为有机肥基肥定期运至蔬菜基地，固液分离出的固形物与沼渣一起，作为有机肥基肥定期运至蔬菜基地。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于食堂及沼气发电。黑膜沼气池：1个，总容积10800m3，主要处理经固液分离后的粪污水。沼液储存池：1 个，总容积 750m3，主要用于储存沼液并杀菌。7、沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据牧原食品股份有限公司实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，本项目污水量71849m3，COD产生浓度约8000mg/l，COD去除率约80%，经计算全年沼气产生量114958m3/a。沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气，净化后的沼气进入后续沼气利用系统，其中一部分用于食堂用气，其余部分用于沼气发电。
(1)脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中 H2S
平均含量为 0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温 Fe2O3 干式脱硫法。将 Fe2O3 屑（或粉）和 木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水 40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3 脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S 能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S 脱除到1×10- 6 以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：
Fe2O3·H2O + 3H2S
Fe2S 3·H2O + 3H2O Fe2O3·H2O + 3H2S
2FeS + S + 4H2O
脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中 H2S 的含量超过 20mg·m-3 时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到 30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过 30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到 85%以上，经核算沼气净化后 H2S 含量不高于 78mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

(2)沼气利用

项目运营后沼气产生量为114958m3/a。沼气优先用于食堂，多余部分用于发电。

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按 1.28m3/d，项目劳动定15人， 项目食堂灶台沼气用量为19.2m3/d，7008m3/a。
产生的沼气除食堂外沼气剩余107950m3/a，用于发电，贴补养殖场用电。按照1m3沼气一般可发电2KW计算，全年可发电215900KW，平均每小时发电27.3KW（全年按7920小时计算），设两台沼气发电机，发电机功率为35KW，一开一备。
3.2.2施工期污染源分析

3.2.2.1 废水

施工场地废水主要为混凝土养护废水、施工机械冲洗废水、出入场地运输车辆的冲洗废水和生活废水。

根据现场调查和资料统计，混凝土养护废水污染物以 SS 为主，浓度约为1300mg/L；施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含 SS 和少量石油类，浓度分别约为 500mg/L、25mg/L。 项目拟在场地内设置沉淀池收集施工废水。施工废水经沉淀后回用于场地洒水不外排。

施工人员生活污水：本项目施工人员从附近招聘，施工场地不建生活区，本环评不考虑施工生活污水。

3.2.2.2 废气

项目施工过程中的废气污染源主要为施工扬尘、施工车辆及施工机械排放的尾气。

项目施工过程中基础开挖、渣土和基建材料的运输将产生扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向 150m 之间，被影响地区的 TSP 浓度平均值约 491ug/m3。

施工机械和车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有 CO、NO2、THC 等。

3.2.2.3 噪声

施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在 80～ 90dB（A）之间。

3.2.2.4 固体废物

本项目施工人员从附近招聘，施工场地不建生活区，本环评不考虑施工生活垃圾。本项目施工期的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾。

本项目根据地形地势，取高填低，预计挖方 8000 立方米，填方 8000 立方米。项目保持土石方平衡，无需设置取土、弃土场。项目剥离表土约 1000m3，临时堆存用于场地绿化用土。

建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，其产生量难以计算。根据经验计算，建筑垃圾产生量约为 4.5kg/m2，本项目建筑面积 49398m2，本项目在建设期将产生222t 建筑垃圾。

3.2.2.5 生态破坏

本项目的施工期间，将有部分土石方裸露，遇雨时将会引起水土流失，施工人员的各项活动，均会对植被、周边环境产生一定的影响。机械设备噪声对近距离内的兽类、鸟类产生惊吓，可能发生小规模、近距离的迁徙活动；施工过程中产生的扬尘， 将给周围植被的生存环境带来一定影响。

由于本项目占地面积 133亩，施工期 24个月，因此，用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测新增水土流失量为17.6t。

3.2.3营运期污染物及源强核算

3.2.3.1 废水污染物及源强核算
（1）生猪养殖尿液及粪便产生情况

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）附录A中畜禽粪污产生情况核算项目生猪粪污产生情况，具体见表3.2-1。

表3.2-1  项目生猪养殖粪污排泄量计算表

	项目
	排泄系数kg/（头.d）
	项目常年存栏量（头）
	排泄量（t/d）
	排泄量（t/a）

	猪粪
	2.0
	47400
	94.8
	31284

	猪尿液
	3.3
	47400
	155.1
	51183


注：*为折算量。

本项目生产废水和栏舍清洗水与猪粪进匀浆池混合均匀，经固液分离机分离出干粪后，废水进黑膜沼气池处理，沼液用作蔬菜基地施肥。猪场不设置排污口，不对外排放污水。

（2）猪舍冲洗废水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。保育育肥一体舍冲洗频率为每年4次，每次每个猪舍冲洗水用量为40m3，则项目猪舍冲洗水量合计为5600m3/a。冲洗过程损耗量按 10%计，则猪舍冲洗废水产生量为 5040m3/a，13.8m3/d。

（3）猪粪带入污水系统的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经匀浆池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，经固液分离后，猪粪运至蔬菜基地堆肥，污水进入黑膜沼气池进行处理，干粪按含水率50%计算，则猪粪带入水量为 47.4m3/d、15642m3/a。

（4）生活废水污染物源强核算

项目场区职工15人，按每人每天用水0.13m3，则生活用水量为2.0m3/d，废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为1.6m3/d。根据相关资料显示，生活废水污染物及浓度产生情况见表3.2-2.。

表3.2-2 生活废水污染物及浓度情况

	污染源
	污染因子
	产生浓度
	产生量

	
	
	
	(kg/d)
	t/a

	生活污水（1.6m3/d，584m3/a）
	CODCr
	300 mg/L
	0.48
	0.175

	
	BOD5
	150 mg/L
	0.24
	0.088

	
	SS
	200 mg/L
	0.32
	0.116

	
	NH3-N
	35 mg/L
	0.056
	0.02

	
	TP
	10 mg/L
	0.016
	0.006

	
	粪大肠菌群
	30000个/L
	/
	/


项目生活废水经化粪池处理后，与生产废水一起进黑膜沼气池处理。因此，本项目全场废水可实现零排放。

（5）初期雨水

项目在场地设置初期雨水沉淀池，项目场地初期雨水进沉淀后外排。岳阳市一日最大降水量为 260mm，该项目地面收集面积预计为57813 m2，综合雨量径流系数取0.9 ， 初 期 雨 水 按 照 15min 的 暴 雨 时 间 计 ， 则 收 集 的 初 期 雨 水 为 ：0.26×57813×0.9/96=140.9m3。

本项目标准化猪舍为全封闭猪舍，猪粪便在猪舍下层经刮粪板刮出后，通过密闭的输粪槽输入密闭匀浆池。猪舍外部可以做到保持整洁卫生，养殖场污染基本上不会流入猪舍外部。本项目在猪舍外全部硬化，猪舍厂界四周会全部绿化。初期雨水主要污染物为 SS，只有在生产不正常发生粪水跑冒滴漏时，污染物主要为COD3、NH3-N，此时则将初期雨水转入黑膜沼气池处理。
综上，项目设置初期雨水沉淀池约200 m3，正常情况下，初期雨水经初期雨水收集系统入沉淀池沉淀处理后排入附近的雨水沟最终汇入小荆湖。
（6） 污水水质分析

项目养殖废水包括猪尿、猪粪带入的水及猪舍冲洗水，总排放量为71849 m3/a。根据《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理》（GB/T 17824.4-1999），猪场污水的BOD5为2000~6000mg/L（本项目取5000），CODCr为5000~10000mg/L（本项目取8000mg/L），SS为氨氮为5000~12000mg/L（本项目取9000mg/L），100~600mg/L（本项目取500mg/L）。

生活污水产生量为 1.6m3/d 、584m3/a ， 主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 35mg/L。

本项目采取“干清粪、黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入黑膜沼气池进行 30d 厌氧发酵处理，黑膜沼气池设计总容积为10800m3，满足最大容纳50 天废水处理需求，以满足雨季沼液后路不畅需求。项目场区废水产生后统一进入黑膜沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液用于蔬菜基地施肥，不外排。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表 3.2-3。
表3.2-3 项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

	来源
	水量 m3/a
	指标
	浓度 mg/L
	产生量 t/a
	排放量 t/a
	去向

	养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等）
	、
71849
	COD
	8000
	574.8
	0
	用作蔬菜基地施肥，不外排

	
	
	BOD5
	5000
	359.2
	
	

	
	
	SS
	9000
	646.6
	
	

	
	
	NH3-N
	500
	35.9
	
	

	生活污水
	584
	COD
	300
	0.18
	
	

	
	
	BOD5
	150
	0.09
	
	

	
	
	SS
	200
	0.12
	
	

	
	
	NH3-N
	35
	0.02
	
	


3.2.3.2 大气污染物及源强核算

3.2.3.2.1 无组织废气

（1）猪舍恶臭

猪舍的恶臭主要来自于猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染物属于复合型污染，包括氨气、硫化氢、硫醇、三甲基胺、硫化甲基以及粪臭素等各种含氮或含硫的有机成分，污染物成分十分复杂，猪舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而臭气污染物对居民影响程度更多的是人的一种主官感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气和硫化氢。主要恶臭物质的理化性质见表3.2-4。

表3.2-4 主要恶臭物质理化特征

	恶臭物质
	分子式
	嗅阈值（ppm）
	臭气特征
	中毒症状

	氨
	NH3
	0.8
	粪尿味
	充血、呼吸障碍，头痛，发晕，昏迷

	硫化氢
	H2S
	0.0005
	臭鸡蛋味
	刺激鼻子和眼睛，引起肺炎和支气管炎


氨（NH3）：无色气体，具有强烈的刺激气味。氨的嗅阈值为0.8ppm，密度0.7710，比重0.5971（空气=1.00），易液化为无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阈值是0.0005ppm，具有臭鸡蛋味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中 NH3、H2S 产生情况，本次评价类比已建成并完成验收的河南省南阳市南召县河南牧原食品股份有限公司内乡12 场生猪养殖场，规模 10.5 万头育肥（主要进行育肥猪和保育猪的养殖）；环评批复宛环审【2010】365 号，验收批复宛环审【2016】151 号文件，本项目与河南牧原食品股份有限公司内乡12 场生猪养殖场养殖工艺相同、规模相近，其污染数据具有可类比性，经类比育肥猪 NH3 产生源强为 0.2g/头·d，H2S 产生源强为 0.017g/头·d。经统计，保育育肥猪的NH3和H2S产生强度见表3.2-5。

表3.2-5 猪舍NH3、H2S产生强度统计

	养殖种类
	NH3产生强度[g/[头.d]]
	H2S产生强度[g/[头.d]]
	存栏情况

（头）
	恶臭污染物产生量kg/d

	
	
	
	
	NH3
	H2S

	保育育肥猪
	0.2
	0.017
	47400
	9.48
	0.80


根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（实行）》（HJ-BAT-10），采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、使用无公害绿色添加剂等措施，并利用高新技术改变饲料品质及物理形态（如生物制剂处理技术、饲料颗粒），提高畜禽饲料的利用率（尤其是氮的利用率），降低畜禽排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放；使用无公害绿色添加剂畜禽养殖饲料中添加微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，可减少污染物排放和恶臭气体的产生。

结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《猪舍内氨气排放控制研究进展》（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，添加前和持续添加10天后，2个猪舍的氨分别下降40.28%和56.46%（平均48.37%）；根据《家禽环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在饲料中添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，能有效降解NH3、H2S等有害气体，通过添加有益菌剂，NH3的平均降解率为72.5%，H2S的平均降解率为81.5%。根据上述资料显示，通过估算，在采取饲料添加生物制剂（益生菌），NH3和H2S产生量可分别降低48.37%-72.5%（平均60.48%）和81.5%。

此外，通过喷洒生物除臭剂，可使猪舍中的恶臭气体浓度进一步降低，在夏季开启水帘系统降温和进一步除恶臭措施。根据《自然科学》现代化农业，2011 年第 6 期(总第 383 期)《微生物除物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对 NH3 和H2S 的去除效率分别为 92.6% 和 89%。另外，根据企业目前的养殖经验综合判断，喷洒除臭剂前后的效果明显。

因此，项目猪舍恶臭气体产生及排放情况见表3.2-6。

表3.2-6  猪舍恶臭气体产生及排放统计表

	面源
	恶臭污染物产生量
	治理措施
	恶臭污染物排放量

	
	NH3
	H2S
	
	NH3
	H2S

	猪舍面积
（62*19*15）
	0.395 kg/h

(3.46t/a)
	0.033kg/h

(0.292t/a)
	在饲料中添加益生菌，NH3和H2S去除效率达到90%；

喷洒生物除臭剂，NH3和H2S去除效率分别为92.6%和89%；夏季辅以水帘进一步去除恶臭
	0.0029kg/h
(0.025t/a)
	0.0003kg/h
(0.003t/a)


（2）污水前处理系统恶臭

黑膜沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而黑膜沼气池为密闭的，因此只在固液分离区及沼液储存池会产生恶臭气体。
1）固粪处理区臭气

本项目设置 1个固粪处理区，占地面积 300m2，根据类比内乡12 场生猪养殖场项目估算参数，固粪处理区 NH3 的产生量为 5g/m2·d，H2S 的产生量为 0.3g/m2·d。据此进行计算，本项目粪污处理过程恶臭气体产生量为 NH31.5kg/d、H2S0.09kg/d。
项目拟采用喷洒除臭剂的方式对固粪处理区恶臭气体进行处理，去除率约90%。经处理后，项目粪污处理过程恶臭气体排放量为 NH30.15kg/d、H2S0.009kg/d。

2）沼液储存池臭气

污水处理站产生沼液收集在沼液收集池，并外运蔬菜基地。项目场内设 1 座沼液收集池，容积为1500m3，占地面积750m2，可容纳一周沼液产生量1378m3。根据类比牧原食品有限公司内乡 12 场（已验收） 沼液储存池：占地面积 13622m2，H2S 的产生量为 0.0316kg/d，NH3 的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为 H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积 1500m2，则沼液储存池 H2S 的产生量为 0.003kg/d，NH3 的产生量为0.045kg/d。由于沼液储存池占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。本项目拟采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭

气体，去除率约70%。使其对周围环境的影响降至最低。

根据河南省南阳市南召县河南牧原食品股份有限公司内乡12 场生猪养殖场（该项目沼液储存池面积 12800m2）的监测数据，沼液储存池下风向 5m 和 50m 硫化氢的浓度分别是 0.03mg/m3 、0.001~0.002mg/m3；氨气的浓度分别是 0.14~0.16mg/m3、 0.11~0.12mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》硫化氢和氨的标准值 0.06mg/m3、1.5 mg/m3。故本项目沼液储存池对周边环境影响较小。

项目养殖过程中恶臭气体产生及排放情况具体见表3.2-7。
表3.2-7  项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

	序
号
	主要污染

物
	污染源
	产生量
	拟处理措施
	排放量

	
	
	
	（kg/d）
	(t/a)
	
	（kg/d
	）
(t/a)

	1
	NH3
	猪舍区
	9.48
	3.46
	饲料中添加益生菌，强制通风NH3和H2S去除效率达到90%；喷洒生物除臭剂，NH3和H2S去除效率分别为92.6%和89%；夏季辅以水帘进一步去除恶臭。
	0.069
	0.025

	2
	H2S
	
	0.8
	0.292
	
	0.007
	0.0026

	3
	NH3
	固液分离区
	0.15
	0.054
	喷洒除臭剂，设置绿化带去除率可达 90%。
	0.015
	0.005

	4
	H2S
	
	0.09
	0.032
	
	， 0.009
	0.003

	5
	NH3
	沼液收集区
	0.045
	0.016
	设置绿化带，去除率约70%。
	0.013
	0.004

	6
	H2S
	
	0.003
	0.001
	
	0.001
	0.0003

	合
计
	NH3
	全厂
	9.678
	3.53
	/
	0.097
	0.034

	
	H2S
	
	0.893
	0.325
	/
	0.016
	0.006


（3）食堂油烟废气

该项目厨房设灶台 1 个，使用脱硫后的沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员 15 人，食堂每天供应三餐，每人每日消耗动植物油以 25g/d 计，年消耗食用油 4.75kg/d、1.74t/a，做饭时挥发损失约 3%，则厨房油烟产生量约 0.011kg/d、0.004t/a。项目废气量为950m3/h，每天运行 4h，则油烟产生浓度为 3.0mg/m3，建设单位安装净化效率不低于 90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为 0.0004/a，排放浓度为 0.3mg/m3， 能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟 1.5 mg/m3 要求，实现达标排放。
3.2.3.2.2 有组织废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后 H2S 含量≤20mg/m3，燃烧发电。沼气是清洁能源，燃烧后主要为 CO2 和 H2O，但沼气中含有少量的 H2S 成分，H2S 燃烧会产生一定量的 SO2，同时沼气燃烧还会产生少量 NOX。
本项目产生的沼气量为114958m3/a，烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即 136259.17m3/万 m3-原料），烟气量为1566422m3/a。根据质量平衡定律计算出 SO2 产生量=H2S 产生量/34*64，沼气产生 SO2 量为

114958×16×10-6×64÷34=3.45kg/a，即 0.00345t/a。根据《2006 年全国氮氧化物排放统计技术要求》， 沼气燃烧过程 NOX 排放系数为 5.0kg/108kJ，沼气的发热值为 21524kJ/m3，则本项目 NOx排放量为0.122t/a。
表 3.2-8 沼气燃烧废气产排污情况一览表
	沼气用量

(m3/a)
	污染物

名称
	烟气量

（m3/a）
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量
（t/a）
	治理措施
	排放浓度

（mg/m3）
	排放量
（t/a）

	沼气燃烧发电及食堂用
	115948
	SO2
	1566422
	2.2
	0.00345
	/
	2.2
	0.00345

	
	
	NOX
	
	79.1
	0.122
	
	79.1
	0.122


3.2.3.3 噪声源及源强
本项目噪声主要为猪吼叫声、排气扇、空调、饲料拌合机、沼气发电机等设备噪声，噪声源强见表3.2-9。

表3.2-9  项目主要噪声源及源强一览表
	序号
	噪声源
	预测源强dB(A)
	产生位置
	降噪措施
	排放特征

	1
	猪吼叫
	65
	猪舍
	墙体隔声
	间歇

	2
	风机
	78
	猪舍
	风机加装消声器、加装减震垫、墙体隔声
	连续

	3
	空调
	70
	猪舍、办公用房
	风机加装消声器、加装减震垫
	间歇

	3
	固液分离机
	78
	污水处理区
	风机加装消声器、加装减震垫
	间歇

	4
	水泵
	75
	猪舍及污水处理区
	加装减震垫、风机加装消声器
	间歇

	5
	沼气发电机
	95
	发电机房
	加装消声器、加设减震基础、墙体隔声
	连续


3.2.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、疾病防疫产生的医疗废物、员工生活垃圾和废脱硫剂等。

（一）猪粪固形物和沼渣

（1）猪粪固形物

 由表3.2-1可知，本项目猪粪产生量为31284吨，养殖粪污在固粪处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的 50%计， 则分离出来的猪粪总重（以含水量 65%计）为 8938.29t/a，外送作有机肥基料，剩余溶解在废水里的猪粪进入黑膜沼气池进行处理。

拟建项目产生的粪便及去向详见表 3.2-10。
表 3.2-10 拟建项目猪粪产生及去向一览表

	
产生/去向

类别
	猪粪总产生量（含水率

80%）
	固液分离后（含水

率 65%）
	进入黑膜沼气池的猪粪

	
	t/d
	t/a
	t/d
	t/a
	t/d
	t/a

	湿重
	94.8
	31284
	27.09
	8938.29
	47.4
	15642

	干重
	18.96
	6562.8
	9.48
	3128.4
	9.48
	3128.4


（2）沼渣

项目进入黑膜沼气池猪粪干重为 3128.4t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解 50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为 6256.8t/a。
（二）病死猪尸体

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）中相关内容：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》， 但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用原则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。同时根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2017〕25 号的相关技术要求，故该项目病死猪按一般固废处置。

表3.2-11 各种类猪死亡率及平均重量一览表

	种类
	存栏量（头）
	批次（批

/a）
	平均死亡率
	平均重量
（kg/头）
	病死数

（头/a）
	病死猪重量

（t/a）

	保育育肥猪
	47400
	2
	1%
	100
	948
	94.8


由表3.2-11可知，本厂区病死猪产生量为 94.8t/a，根据企业提供的资料，本厂区产生的病死猪立即送华容县病死畜禽无害化处置中心的无害化处理车间进行高温化制处理，病死猪产生后做到日产日处理，不在厂区暂存，本项目厂区不再采取病死猪暂存措施。

（三）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为 0.005kg/a，全场产生量约为 0.474t/a，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
（五）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报 2010.07）可知：常温下，理论上每 100g 活性氧化铁一次可吸收脱除 57.5g 硫化氢气体。根据牧原食品股份有限公司提供沼气脱硫装置情况，项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为 0.22t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（六）生活垃圾

生活垃圾产生系数按 0.5kg/d·人计，则场区15名员工生活垃圾产生量为 2.74t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3.2-12。

表3.2-12 固体废物产排情况及处置措施一览表

	序号
	产生环节
	名称
	固废性质
	产生量
（t/a）
	处置措施
	排放量
（t/a）

	1
	猪粪
	猪粪固形物
	一般固废
	8938.29
	作为有机肥基料外运
	0

	
	沼气池
	沼渣
	一般固废
	6256.8
	作为有机肥基料外运
	0

	2
	养殖过程
	病死猪尸
	一般固废
	94.8
	送至华容县病死畜禽无害化处置中心处理。
	0

	3
	防疫
	医疗废物
	危险固废
（HW01

）
	0.474
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
	0

	4
	沼气脱
硫装置
	废脱硫剂
	一般固废
	0.22
	生产厂家统一回收处置
	0

	5
	员工
	生活垃圾
	一般固废
	2.74
	送环卫部门处理
	0

	
	合计
	15293.324
	/
	0


4. 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况
4.1.1地理位置

岳阳市位于湖南省北部，地处东经112º1831˝至114º96˝，北纬28º2533˝至29º5100˝之间。岳阳东依金鹗山，西临洞庭湖，北接长江，南连三湘四水，地处洞庭湖与长江的汇合口，为省辖市。岳阳市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，土地总面积15019.2平方公里，占湖南省全省总面积的7.05%。岳阳市市区面积824.4平方公里，占全市总面积的5.5%，其中城区面积60平方公里。

项目用地位于岳阳市华容县东山镇砖桥村（中心坐标为：经度112°88′82.55″，纬度29°64′31.36″）。项目位置具体见附图1。

4.1.2地形地貌

区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。覆盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。项目区域自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。

4.1.3地质地震

局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。

4.1.4气候气象

项目所在地处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过度性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均相对湿度79%，多年平均降水量为1417mm，降雨呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70％～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm，10年一遇最大1小时暴雨强度为62.05mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3℃，极端最低气温为-11.8℃。城区年平均气温偏高，为16.8℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。

项目地处亚热带湿润性季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。流域内无气象观测站，临近区域岳阳市内设有岳阳市气象站，岳阳市气象站属于国家基本站点。根据岳阳气象站1952-2012年实测气象资料，工程区多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.3℃（1971.7.21），极端最低气温-11.8℃（1956.1.23），多年平均降雨量1352mm，历年最大降雨量2337mm（1954年），多年平均蒸发量1446.6mm，多年平均风速2.9m/s，多年平均最大风速15.0m/s，历年极端最大风速28.0m/s（1965.7.21），年无霜期281天，多年平均日照时数1730小时，常年主导风向为NNW，夏季主导风向为S。各主要特征见表4.1-1。

表4.1-1  项目区域气象特征表

	项目
	单位
	数值
	备注

	平均气温
	℃
	17.2
	

	历年极端最高气温
	℃
	39.3
	1971年7月21日

	历年极端最低气温
	℃
	-11.8
	1956年1月23日

	多年平均降雨量
	mm
	1352
	

	历年最大降雨量
	mm
	2337
	1954年

	多年平均降雨天数
	d
	147
	

	多年平均蒸发量
	mm
	1446.4
	

	多年平均风速
	m/s
	2.9
	

	多年平均最大风速
	m/s
	15
	

	历年极端最大风速
	m/s
	28
	1965年7月21日

	年无霜期
	d
	281
	

	年日照
	h
	1730
	


4.1.5水文

（1）地表水资源状况

岳阳市湖泊众多，河网密布，水系发达，素有“洞庭水乡”之称。境内以洞庭湖水系为主，其流域面积占全市地表水总面积的90.93%，其次是滨江水系和鄱阳湖水系。除长江、湘江、资水外，长度5公里以上的河流有232条，其中10公里以上的有110条，50公里以上的有6条。洞庭湖水系可分为环湖水系与纯湖区水系。环湖水系包括汨罗江水系、新墙河水系、湘江水系：

①湘江水系：境内流域面积230.90平方公里，占全市总面积的2.11%。包括捞刀河、霞凝河、樟树港等一级支流和发源于玉池山的沙河、白沙河等二级支流。

②汨罗江水系：汨罗江是岳阳市最大的河流，全流域5618.87平方公里，境内流域5148.32平方公里，占全市总面积的47.11%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山，经平江县龙门入境，流经长寿、加义、平江城关、青冲口、新市、汨罗城关，于汨罗市磊石山注入洞庭湖，全长253.2公里。

③新墙河水系：新墙河是岳阳市第二大河流，全流域2370平方公里，境内流域810.13平方公里，占岳阳市总面积的7.41%。该河分南部二源，南源沙港为正源，发源于平江县板江乡宝贝岭，流域963平方公里。北源油港河发源于临湘市龙源乡麻颈，流域973平方公里，经龙源水库、渔潭、桃林于临湘市长塘乡进入岳阳县。南北二源在三港咀汇合，经新墙、荣家湾入洞庭湖。上游系山区性河道，水量丰富，现已建成铁山水库，是岳阳市集中式城市生活饮用水水源地、跨流域引水和解决滨江环湖浅丘区干旱的一个主要水源。

洞庭湖水系：根据水利部门测算，洞庭湖面积为2579.2km2，湖盆周长803.2km，总容积220亿立方米，其中天然湖泊容积178亿立方米，河道容积42亿立方米。洞庭湖纯湖区还有16条流域5平方公里以上的平原性河道，总流域3749.10平方公里，占岳阳市总面积的34.30%。藕池河、华容河系四口入湖河道，藕池河多年平均流量793立方米/秒，境内流程110公里。华容河已于1958年建闸堵坝，堵坝前多年平均流量335立方米/秒，境内流域35公里。

经调查，项目所在地东侧500米外为小荆湖，项目雨水顺着山谷走势留入小荆湖。项目所在地北侧2000米外为大荆湖、东侧以外3000米为长江，与本项目之间以荒地、耕地相隔，与项目无直接水力联系。
（2）地下水资源状况

项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05至36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。

由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300-3000m3/d，埋藏浅，一般0-5m；丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0-30m。裂隙水一般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。

根据调查，项目所在区域居民生活用水均为地下水。

4.2环境现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状监测评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018 年。

4.2.1.1环境空气质量达标判定

项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一八年 度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2018年区域环境空气质量数据见下表。
表4.2-1 岳阳市空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m³）
	标准值

（μg/m³）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.7
	不达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	57.5
	

	PM10
	年平均质量浓度
	72
	70
	102.9
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	45
	35
	128.6
	

	CO
	第 95 百分位数日平均质量浓度
	1400
	4000
	35.0
	

	O3
	第 90 百分位数最大 8h 平均质量浓度
	155
	160
	96.9
	


注：《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》未公布 SO2、NO2、PM10、PM2.5 相应的百分位数日平均质量浓度。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条―城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。故本项目所在区域 2018 年为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》、《岳阳经济技术开发区洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案(2018-2020)》(岳经办发〔2018〕20号)等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为42μg/m³和68μg/m³。

4.2.1.2补充监测特征污染物环境质量现状评价

根据项目环境特征，其营运过程中产生恶臭污染物，其特征因子为H2S和NH3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价补充一期现状监测。

1、监测点位及因子

（1）监测因子

根据大气导则要求、环境质量标准以及结合项目排污情况，项目环境空气现状补充监测选取的监测因子为NH3和H2S。

（2）监测点位

本次委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地上风向及下风向进行监测。

G1—项目所在地；

G2—项目所在地下风向；

G3—项目所在地下风向。
项目特征污染物补充监测点位基本情况见表4.2-2。
表4.2-2  特征污染物补充监测点位基本信息表

	点位

名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对场址方位
	相对场址距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	G1
	112.887654
	29.643509
	NH3、H2S
	2020.8.3-8.9
	--
	--

	G2
	112.890991
	29.639006
	
	
	西南
	150

	G3
	112.881635
	29.641020
	
	
	西南
	200


    2、监测时间和监测频次

NH3和H2S监测小时浓度：连续7天（2020年8月3日-8月9日），每天1次。
3、评价标准

NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

4、评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的监测结果统计分析要求，以列表的方式给出各个监测点大气污染物的不同取值时间的质量变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，评价达标情况。

5、监测结果及评价

项目特征污染物补充监测结果见表4.2-3。

表4.2-3 特征污染物环境质量现状监测结果表

	监测点位
	监测点位坐标/m
	污染物
	平均

时间
	评价标准（μg/m³）
	监测浓度范围/（μg/m³）
	最大浓度占标率/（%）
	超标率/（%）
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	112.887654
	29.643509
	NH3
	1h平均
	200
	90～100
	50
	0
	达标

	
	
	
	H2S
	1h平均
	10
	5～6
	60
	0
	达标

	G2
	112.890991
	29.639006
	NH3
	1h平均
	200
	120～130
	65
	0
	达标

	
	
	
	H2S
	1h平均
	10
	7
	70
	0
	达标

	G3
	112.881635
	29.641020
	NH3
	1h平均
	200
	80～90
	290
	0
	达标

	
	
	
	H2S
	1h平均
	10
	5～6
	60
	0
	达标


由表3.3-3可知，在监测期间，项目所在地及周边环境敏感点NH3和H2S小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值。

4.2.1.3小结

根据岳阳市2018年度环境质量公报，岳阳市2018年PM10、PM2.5不达标，故项目所在区域2018年为环境空气质量不达标区，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，可持续改善区域环境空气质量。

本次环评在项目所在地针对项目特征污染物（其他污染物）进行了补充监测，在监测期间，项目所在地及周边环境敏感点NH3和H2S小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值。
4.2.2地表水监测评价

4.2.2.1废水去向情况调查

本项目采用黑膜沼气池处理生产废水，沼液沼渣用作蔬菜基地施肥。猪场不设置排污口，不对外排放污水。职工生活废水经化粪池处理后，与生产废水一并进黑膜沼气池处理，不外排。根据调查，项目雨水经收集后顺地势排至东侧约500米处的小荆湖。因此，本次评价将小荆湖作为本次地表水评价的调查对象。

4.2.2.2水环境质量现状调查

为了解项目所在地区域地表水质量现状，本次评价委湖南昌旭环保科技有限公司于2020年8月3日至2020年8月5日（连续3天）对项目北侧的水渠进行水质监测。

1、监测布点

共设2个监测点位，具体为：

W1——西侧小荆湖雨水排口上游200m处；

W2——西侧小荆湖雨水排口下游1000m处；

2、监测因子

本次监测因子为pH值、化学需氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、悬浮物（SS）、粪大肠菌群；同时记录流量。

3、监测频次

连续监测3天。

4、执行标准

区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，SS参考执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。

5、监测结果与评价

项目地表水监测结果见表4.2-4。

表4.2-4 地表水水质监测统计评价表

                         单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群（个/L）

	      参数

监测因子
	范围
	平均值
	超标率

(%)
	最大超标

倍数
	标准值
	是否达标

	W1
	pH
	6.85~6.97
	/
	0
	0
	6～9
	是

	
	CODCr
	7~8
	7.5
	0
	0
	≤20
	是

	
	BOD5
	0.9~1.1
	1.0
	0
	0
	≤4
	是

	
	NH3-N
	0.787~0.815
	0.801
	0
	0
	≤1.0
	是

	
	总磷
	0. 05~0.06
	0.055
	0
	0
	≤0.2
	是

	
	SS
	20~25
	22.5
	0
	0
	≤80
	是

	
	粪大肠菌群
	2100~2400
	2250
	0
	0
	≤10000
	是

	W2
	pH
	6.63~6.84
	/
	0
	0
	6～9
	是

	
	CODCr
	13~15
	14
	0
	0
	≤20
	是

	
	BOD5
	1.3~1.8
	1.55
	0
	0
	≤4
	是

	
	NH3-N
	1.09~1.12
	1.105
	0
	0
	≤1.0
	是

	
	总磷
	0.07~0.08
	0.075
	0
	0
	≤0.2
	是

	
	SS
	23~30
	26.5
	0
	0
	≤80
	是

	
	粪大肠菌群
	2400~2600
	2500
	0
	0
	≤10000
	是


监测结果表明，项目东侧小荆湖各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，SS监测值满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。

4.2.3地下水质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价为三级评价。根据地下水环境现状监测要求，需开展地下水环境现状调查，三级评价项目潜水含水层水质监测点不应少于3个。

为了了解项目所在区域地下水质量现状，本次评价严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求开展地下水环境质量现状评价。

本次评价期间委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地周边的居民点水井（非饮用水井）进行了现状监测。

1、监测点位

共设3个监测点位：

DW1——西北向的砖桥村居民水井（E：112.885144，N：29.644647）；

DW2——东南向的砖桥村居民水井（E：112.893491，N：29.637206）；

DW3——东南向的砖桥村居民水井（E：112.890251，N：29.637859）。

2、监测因子

pH、氨氮、挥发酚、氰化物、总硬度、硫酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、 氯化物、汞、砷、镉、六价铬、铁、锰、铅、溶解性总固体，同时记录水位。

3、监测时间

本次评价于2020年8月3日-5日对地下水环境现状进行了监测，连续监测3天，每天1次。

4、执行标准

项目区域地下水执行《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017）中 III 标准。

5、监测结果

项目水质监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  地下水水质现状监测结果统计表

                                           单位：mg/L，pH值除外

	监测

点位
	监测项目
	监测结果
	标准值
	超标率（%）
	最大超标倍数

	
	
	8.3
	8.4
	
	
	

	DW1
	感官性状及一般化学指标

	
	pH
	6.65
	6.52
	6.5≤pH≤8.5
	0
	0

	
	总硬度（以CaCO3计）
	151
	148
	≤450
	0
	0

	
	溶解性总固体
	227
	218
	≤1000
	0
	0

	
	硫酸盐
	7.36
	7.31
	≤250
	0
	0

	
	氯化物
	0.593
	0.493
	≤250
	0
	0

	
	铁
	ND
	ND
	≤0.3
	0
	0

	
	锰
	ND
	ND
	≤0.10
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	ND
	ND
	≤0.002
	0
	0

	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	0.96
	0.92
	≤3.0
	0
	0

	
	氨氮（以N计）
	0.187
	0.162
	≤0.5
	0
	0

	
	微生物指标

	
	菌落总数/（CFU/mL）
	73
	75
	≤100
	0
	0

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	ND
	ND
	≤3.0
	0
	0

	
	毒理学指标

	
	氰化物
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	汞
	ND
	ND
	≤0.001
	0
	0

	
	砷
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0

	
	镉
	ND
	ND
	≤0.005
	0
	0

	
	六价铬
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	铅
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0

	DW2
	感官性状及一般化学指标

	
	pH
	6.72
	6.62
	6.5≤pH≤8.5
	0
	0

	
	总硬度（以CaCO3计）
	152
	156
	≤450
	0
	0

	
	溶解性总固体
	138
	136
	≤1000
	0
	0

	
	硫酸盐
	7.36
	7.31
	≤250
	0
	0

	
	氯化物
	0.624
	0.564
	≤250
	0
	0

	
	铁
	ND
	ND
	≤0.3
	0
	0

	
	锰
	ND
	ND
	≤0.10
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	ND
	ND
	≤0.002
	0
	0

	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	1.1
	1.21
	≤3.0
	0
	0

	
	氨氮（以N计）
	0.204
	0.215
	≤0.5
	0
	0

	
	微生物指标

	
	菌落总数/（CFU/mL）
	81
	83
	≤100
	0
	0

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	ND
	ND
	≤3.0
	0
	0

	
	毒理学指标

	
	氰化物
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	汞
	ND
	ND
	≤0.001
	0
	0

	
	砷
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0

	
	镉
	ND
	ND
	≤0.005
	0
	0

	
	六价铬
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	铅
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0

	DW3
	感官性状及一般化学指标

	
	pH
	6.37
	6.41
	6.5≤pH≤8.5
	0
	0

	
	总硬度（以CaCO3计）
	149
	155
	≤450
	0
	0

	
	溶解性总固体
	135
	133
	≤1000
	0
	0

	
	硫酸盐
	7.51
	7.61
	≤250
	0
	0

	
	氯化物
	0.631
	0.566
	≤250
	0
	0

	
	铁
	ND
	ND
	≤0.3
	0
	0

	
	锰
	ND
	ND
	≤0.10
	0
	0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	ND
	ND
	≤0.002
	0
	0

	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	1.07
	1.01
	≤3.0
	0
	0

	
	氨氮（以N计）
	0.255
	0.271
	≤0.5
	0
	0

	
	微生物指标

	
	菌落总数/（CFU/mL）
	75
	74
	≤100
	0
	0

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	ND
	ND
	≤3.0
	0
	0

	
	毒理学指标

	
	氰化物
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	汞
	ND
	ND
	≤0.001
	0
	0

	
	砷
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0

	
	镉
	ND
	ND
	≤0.005
	0
	0

	
	六价铬
	ND
	ND
	≤0.05
	0
	0

	
	铅
	ND
	ND
	≤0.01
	0
	0


由表3.3-5可知，项目所在区域三个地下水监测点位除氨氮外，各项监测因子监测值均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 标准。
4.2.4土壤质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中相应要求对土壤评价工作等级进行判定，项目土壤评价工作等级为三级，需开展土壤环境质量现状调查。

本项目为污染类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型项目调查范围为占地范围内和占地范围外50m范围内；占地范围内取3个表层样点，占地范围外可不取样。

本次评价严格按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的要求进行布点和采样，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司开展一期土壤质量现状监测。

1、监测点位

1）S1——点位1（E：112.887523，N：29.643902）；

2）S2——点位2（E：112.887795，N：29.642352）；

3）S3——点位3（E：112.888985，N：29.642484）。

2、执行标准

项目为生猪养殖项目，根据《全国土地分类标准》，用地性质属于“其他农用地”，不属于建设用地，故本项目土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地的土壤风险筛选值（基本项目）标准。

3、监测项目

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共计9项指标。

4、监测时间与频次

监测时间：2020年8月3日；

监测频次：一次值。

5、监测结果

项目土壤监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  土壤环境质量监测结果统计表

	监测

点位
	监测因子
	监测值（mg/kg）
	风险筛选值（mg/kg）
	超标率（%）
	最大超标倍数
	达标情况

	S1
	pH（无量纲）
	6.45(无量纲)
	/
	/
	/
	/

	
	镉
	8.26
	0.3
	0
	0
	达标

	
	汞
	ND
	1.3
	0
	0
	达标

	
	砷
	32
	40
	0
	0
	达标

	
	铅
	33
	90
	0
	0
	达标

	
	铬
	21.6
	150
	0
	0
	达标

	
	铜
	ND
	50
	0
	0
	达标

	
	镍
	59
	60
	0
	0
	达标

	
	锌
	52
	200
	0
	0
	达标

	S2
	pH
	6.63
	/
	/
	/
	/

	
	镉
	0.26
	0.3
	0
	0
	达标

	
	汞
	0.004
	1.3
	0
	0
	达标

	
	砷
	0.981
	40
	0
	0
	达标

	
	铅
	32.3
	90
	0
	0
	达标

	
	铬
	27
	150
	0
	0
	达标

	
	铜
	35
	50
	0
	0
	达标

	
	镍
	27
	60
	0
	0
	达标

	
	锌
	117
	200
	0
	0
	达标

	S3
	pH
	6.88
	/
	/
	/
	/

	
	镉
	0.22
	0.3
	0
	0
	达标

	
	汞
	ND
	1.3
	0
	0
	达标

	
	砷
	ND
	40
	0
	0
	达标

	
	铅
	24.6
	90
	0
	0
	达标

	
	铬
	18
	150
	0
	0
	达标

	
	铜
	22
	50
	0
	0
	达标

	
	镍
	15
	60
	0
	0
	达标

	
	锌
	102
	200
	0
	0
	达标


根据表5.4-1可知，项目所在地的土壤的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地的土壤风险筛选值（基本项目）标准。

4.2.5声环境质量现状监测与评价

为了解本项目厂界及周边环境敏感点环境质量现状，本次评价委托托湖南谱实检测技术有限公司开展了一期噪声监测。
1、监测布点

本次评价在项目场界四周外1m处各设1个点，具体如下：

N1——东侧场界外1m处；    N2——南侧场界外1m处；

N3——西侧场界外1m处；    N4——北侧场界外1m处；

2、监测项目

等效连续A声级（Leq）。

3、监测时间与监测频次

2020年8月3日-4日，连续监测2天，昼间、夜间各1次。

4、执行标准

项目厂区范围厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

5、监测结果统计及分析

项目声环境质量监测结果及分析情况见表4.2-7。

表4.2-7 项目声环境质量现状监测布点情况表

                                                          单位：dB(A)

	编号
	点位名称
	距离
	监测时间
	监测值
	标准值
	达标情况

	N1
	东侧场界
	场界外1m
	8.3
	昼间
	50
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	
	
	
	8.4
	昼间
	49
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	42
	50
	达标

	N2
	南侧场界
	场界外1m
	8.3
	昼间
	52
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	44
	50
	达标

	
	
	
	8.4
	昼间
	51
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	N3
	西侧场界
	场界外1m
	8.3
	昼间
	49
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	42
	50
	达标

	
	
	
	8.4
	昼间
	50
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	N4
	北侧场界
	场界外1m
	8.3
	昼间
	50
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	44
	50
	达标

	
	
	
	8.4
	昼间
	51
	60
	达标

	
	
	
	
	夜间
	45
	50
	达标


根据表4.2-7可知，项目厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准限值要求。

4.2.6生态环境现状调查与评价

根据调查，项目位于华容县东山镇砖桥村，所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。
5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期大气环境影响分析

项目施工过程中的废气污染源主要为施工扬尘、施工车辆及施工机械排放的尾气。项目施工过程中基础开挖、渣土和基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向 150m 之间，被影响地区的 TSP 浓度平均值约 491ug/m3。

根据现场调查，本项目周边村民相隔较远，分布再东面以及东南面，最近距离相隔 150m，施工扬尘如未有效处理将会对其造成一定的影响。但是根据现场地形，在东南以及东面有小山丘，中间有成片树林阻隔，形成了天然的扬尘防护。因项目施工内容不大，项目使用的是商品混凝土，施工时采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。通过上述措施处理后，施工扬尘将得到有效控制，预计对周边村民影响较小。

施工机械和车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有 CO、NO2、THC 等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少，对环境影响较小。

5.1.2  施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水等。施工废水往往含有石油类污染物和大量悬浮物。施工废水通过设置沉淀池处理后，回用于场地降尘喷洒用水。项目不设置施工营地，施工人员多来自周边村组，生活污水依托居民住宅内的化粪池处理后，用于农肥。

经上述处理后，本工程基本上不会对附近水体的水质产生影响。

5.1.3 施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在 80～90dB

（A）之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表 5.1-1。

表5.1-1
各类施工机械在不同距离处的噪声预测值
单位：dB（A）

	序号
	机械类型
	噪声预测值

	
	
	5m
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m
	180m
	200m

	1
	装载机
	86.0
	80.0
	74.0
	66.0
	60
	56.5
	54.9
	54

	2
	挖掘机
	84.0
	78.0
	72.0
	64.0
	58
	54.5
	52.9
	52

	3
	载重车
	82.0
	76.0
	70.0
	62.0
	56
	52.5
	50.9
	50

	4
	振捣机
	85.0
	79.0
	73.0
	65.0
	59
	55.5
	53.9
	53

	5
	电焊机
	80.0
	74.0
	68.0
	60.0
	54
	50.5
	48.9
	48

	6
	电锯
	90.0
	84.0
	78.0
	70.0
	64
	60.5
	58.9
	58


施工期须按《建筑施工厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（表

表5.1-2）控制施工时段及建筑噪声。

表5.1-2
建筑施工厂界环境噪声排放标准
单位：dB(A)

	时间
	昼间
	夜间

	噪声限值
	70
	55


根据表 5.1-2的预测结果，在未采取降噪措施的情况下，项目施工期各施工机械所产生的噪声在 50m 外可达到昼间施工厂界标准限值，150m 外可达到夜间施工厂界标准限值。项目夜间不施工。根据现场调查，200m 范围内仅东面、东南面分布有3 户村民房，最近距离相隔有 150m。现场勘察可知，项目场地东面以及东南面有小山丘，中间有成片树林阻隔，因此，施工时噪声对周边声环境保护目标影响较小。

为减少施工噪声，项目拟采取如下措施。

①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

②合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间 22：00-次日 6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

③物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响。施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

5.1.4 施工期固体废弃物影响分析

施工期所产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期施工人员食宿均依托附近村庄基础设施，施工人员的生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理，可避免二次污染。

建筑垃圾成分比较复杂，主要有砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。项目现有场地上有三栋废弃建筑物需要拆除，拆除建筑面积约250m2，产生建筑垃圾 2t。本项目在建设期将产生 65t 建筑垃圾。建筑垃圾应按当地渣土管理部门要求运至指定地点处置。
本项目根据地形地势，取高填低，预计挖方 10000 立方米，填方 10000 立方 米。项目保持土石方平衡，无需设置取土、弃土场。项目剥离表土约 1000m3，临时堆存用于场地绿化用土。

因此，从环境保护的角度看，对建设期产生的固体废弃物进行妥善处置十分重要。只要施工队伍严格按照以上措施施工，则施工过程产生的固废对周围环境影响不大。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期主要影响因子是平整场地、开挖土石、弃土（石、渣）堆放等造成的植被破坏、水土流失等；其次是施工队伍进场后产生的生活污染以及辅助工程占地等产生的影响。

1、土石开挖的影响

项目建设中土石开挖必然对原地表植物造成破坏，根据现场调查，本项目租用场地基本无植被，土地已经为平整地块。

2、土壤结构的影响

施工期对原有生态环境最为显著的影响，是对其占地部分原有土壤结构的改 变，使其性质发生根本性变化。在施工过程中，要注意表层土的剥离和保护，为场区今后绿化覆土所用。

3、水土流失的影响

在本项目施工过程中造成水土流失的原因主要有：

①在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭建临时工棚等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。

②工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，新边坡的失稳、局部地带

的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。
③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

④取土回填也易产生水土流失。

用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测新增水土流失量为 2.97t。水土流失量并不大。为防止水土流失，建议采取以下防治措施：

①施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度；

②控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作；

③在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖；

④有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、堡坎、挡土墙、护坡等水保设施；

⑤弃方、弃渣的去向由专人负责管理，监督施工弃土弃渣的运输和堆存处置；

⑥临时渣料堆放场要设挡墙，避免暴雨时施工，回填土必须压实，在回填土上进行植物或硬化措施；

⑦施工完成后，在建筑物周围、道路两侧及其他空地尽早进行绿化和地面硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。

⑧按要求做好表土的剥离、储存、利用方案，按照表土剥离设计要求，确定剥离厚度，按照分块使用推土机进行表土剥离；剥离的表土稍作碾压储存，储存区四周应采用袋装土加固，防治水土流失，并设排水沟，以排出雨水。储存后的表土， 应尽快回于场地绿化。

采取上述措施后可使水土流失降低到最小程度。

4、对野生动植物生境的影响

本项目是建设将使部分陆生生物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。项目建设期，由于施工机械的高噪声，对栖息的鸟类造成一定的惊吓，鸟类逃离施工期，从而减少鸟类栖息生存空间；经现场勘察，项目占地范围没有发现国家级、省级保护动物，因此本项目的修建对其影响较小。

5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响预测与评价

5.2.1.1 地面常规气象资料

（1）气象资料来源

本项目气象资料采用岳阳市气象局统计数据。该气象站位于岳阳市岳阳楼区岳阳市巴陵东路，北纬29.3690，东经113.1711，观测场海拔高度：51.6m。距本项目约50km，是最近的气象站，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用岳阳市气象站近20年来气象资料。

（2）气候特征

根据岳阳气象站1952-2012年实测气象资料，项目所在区域多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.3℃（1971.7.21），极端最低气温-11.8℃（1956.1.23），多年平均降雨量1471.7mm，历年最大降雨量2337mm（1954年），多年平均蒸发量1449.5mm，多年平均风速2.9m/s，多年平均最大风速15.0m/s，历年极端最大风速28.0m/s（1965.7.21），年无霜期281天，多年平均日照时数1730小时。常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%）。

（3）地面气象要素

岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果见表5.2-1。

表5.2-1   项目区域常规气象要素统计值

	项目

月份
	平均气温

℃
	平均气压

hpa
	平均相对湿度%
	平均降水量

mm
	平均蒸发量

mm
	平均风速

m/s

	1
	5.3
	985.9
	85
	79.3
	45.1
	2.8

	2
	7.1
	983.6
	85
	110.5
	51.3
	2.9

	3
	11.1
	980.4
	86
	151.4
	73.9
	3.1

	4
	17.5
	976.2
	83
	190.1
	113.0
	3.1

	5
	22.0
	972.9
	82
	212.7
	142.0
	2.7

	6
	25.7
	969.2
	80
	175.4
	179.2
	2.8

	7
	28.2
	968.3
	72
	116.8
	252.0
	3.5

	8
	27.2
	969.2
	77
	155.5
	203.9
	2.9

	9
	23.5
	975.0
	80
	82.0
	137.1
	2.8

	10
	18.4
	980.7
	80
	91.2
	107.9
	2.6

	11
	12.9
	984.5
	78
	62.6
	79.6
	2.8

	12
	7.9
	986.6
	78
	44.1
	64.5
	2.8

	全年
	17.2
	977.7
	81
	1471.7
	1449.5
	2.9


(4）风速、风向

岳阳市气象站近20年统计的风向频率见表5.2-2，风速见表5.2-3，全年及四季风玫瑰图见图5.2-2。

表5.2-2  岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

	时间
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	SW
	WSW
	NW
	NNW
	C

	春
	11
	17
	15
	6
	3
	2
	8
	6
	2
	0
	5
	5
	7
	2
	4
	3
	9

	夏
	13
	8
	8
	4
	5
	4
	7
	15
	4
	1
	3
	7
	5
	1
	2
	4
	8

	秋
	14
	20
	18
	5
	5
	6
	5
	1
	1
	0
	3
	2
	4
	1
	4
	6
	5

	冬
	9
	22
	17
	11
	5
	4
	5
	4
	1
	3
	2
	4
	3
	1
	4
	6
	5

	全年
	11
	18
	16
	5
	3
	5
	5
	6
	5
	3
	5
	3
	2
	1
	2
	4
	8


表5.2-3  岳阳市气象站近20年风速统计

                                                                 单位：m/s

	月份
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	十一
	十二
	全年

	风速
	2.8
	2.9
	3.1
	3.1
	2.7
	2.8
	3.5
	2.9
	2.8
	2.6
	2.8
	2.8
	2.9



图5.2-1 岳阳全年及四季风玫瑰图

从表5.2-2、5.2-3和图5.2-1中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

(5）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表5-8。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A,B,C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。岳阳市大气稳定度频率分布见表5.2-4。
表5.2-4   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

	 稳定度

季节
	不稳定类
	中性类
	稳定类

	
	A
	B
	C
	小计
	D
	E
	F
	小计

	春季
	5.1
	6.5
	5.5
	17.0
	76.4
	6.5
	0.0
	6.5

	夏季
	1.1
	10.5
	22.5
	34.1
	56.2
	9.1
	0.0
	9.1

	秋季
	6.3
	13.5
	1.2
	21.1
	55.1
	23.8
	0.0
	23.8

	冬季
	3.7
	6.1
	2.1
	11.9
	73.1
	15.1
	0.0
	15.1

	年均
	4.0
	9.2
	8.0
	21.2
	65.1
	13.5
	0.0
	13.5


5.2.1.2 环境影响预测与评价
预测因子、评价标准、污染物排放源强

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为 H2S、NH3、SO2、NOX。
（2）评价标准

本次评价工作的标准见表5.2-5。

表5.2-5
评价标准单位：μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准

	H2S
	1h 平均
	10
	《环境影响评价技术导则—大气环境》

（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 浓度参考限值

	NH3
	1h 平均
	200
	

	SO2
	小时平均
	500
	

	   NOX
	小时平均
	200
	


（3）本项目污染排放源强

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，根据《环境影响评价技术导则-- 大气环境》（HJ2.2-2018），采用 AERSCREEN 计算排气筒落地浓度，各计算参数见表5.2-6，表5.2-7。

表5.2-6
点源污染源排放参数

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	NOx
	SO2

	点源
	112.8828
	29.6453
	43
	15
	0.3
	120
	0.7
	0.0139
	0.0004


表5.2-7 厂区面源污染源排放参数

	污染源

名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度

(m)
	有效高度(m)
	H2S
	NH3

	矩形面源
	112.8879
	29.6435
	42
	350
	200
	4.5
	0.0006
	0.004


模型参数见表5.2-8。
表5.2-8
模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	39.8

	最低环境温度/℃
	-11.9

	土地利用类型
	农用地

	区域湿度条件
	          湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是
否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是
否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）污染物浓度预测结果

1、无组织排放污染源贡献浓度预测

本次无组织排放污染源贡献浓度预测结果见表表5.2-9。

表5.2-9  本项目无组织排放NH3及H2S 贡献值预测结果（μg/m3）
	距离中心下风向距离D（m）
	正常工况

	
	硫化氢（H2S）
	氨（NH3）

	
	预测浓度C

mg/m3
	浓度占标率P（%）
	预测浓度C

mg/m3
	浓度占标率P（%）

	50.0
	0.076937
	0.7694
	0.512913
	0.2565

	100.0
	0.093244
	0.9324
	0.621627
	0.3108

	200.0
	0.119790
	1.1979
	0.798600
	0.3993

	300.0
	0.118390
	1.1839
	0.789267
	0.3946

	400.0
	0.108680
	1.0868
	0.724533
	0.3623

	500.0
	0.100070
	1.0007
	0.667133
	0.3336

	600.0
	0.091783
	0.9178
	0.611887
	0.3059

	700.0
	0.085704
	0.8570
	0.571360
	0.2857

	800.0
	0.079890
	0.7989
	0.532600
	0.2663

	900.0
	0.074616
	0.7462
	0.497440
	0.2487

	1000.0
	0.070029
	0.7003
	0.466860
	0.2334

	1200.0
	0.062364
	0.6236
	0.415760
	0.2079

	1400.0
	0.055852
	0.5585
	0.372347
	0.1862

	1600.0
	0.050285
	0.5029
	0.335233
	0.1676

	1800.0
	0.045539
	0.4554
	0.303593
	0.1518

	2000.0
	0.041483
	0.4148
	0.276553
	0.1383

	2500.0
	0.033588
	0.3359
	0.223920
	0.1120

	3000.0
	0.027940
	0.2794
	0.186267
	0.0931

	3500.0
	0.023760
	0.2376
	0.158400
	0.0792

	4000.0
	0.020541
	0.2054
	0.136940
	0.0685

	4500.0
	0.018021
	0.1802
	0.120140
	0.0601

	5000.0
	0.015998
	0.1600
	0.106653
	0.0533

	10000.0
	0.007062
	0.0706
	0.047077
	0.0235

	11000.0
	0.006282
	0.0628
	0.041877
	0.0209

	12000.0
	0.005642
	0.0564
	0.037614
	0.0188

	13000.0
	0.005109
	0.0511
	0.034062
	0.0170

	14000.0
	0.004660
	0.0466
	0.031064
	0.0155

	15000.0
	0.004275
	0.0428
	0.028503
	0.0143

	20000.0
	0.002979
	0.0298
	0.019862
	0.0099

	25000.0
	0.002246
	0.0225
	0.014975
	0.0075

	下风向最大浓度
	0.121430
	1.2143
	0.809533
	0.4048

	下风向最大浓度出现距离
	251.0
	251.0
	251.0
	251.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


从表 表5.2-9 可以看出，本项目无组织排放NH3、H2S 对敏感点NH3、H2S 小时最大浓度贡献值出现在251m处，占标率分别为 0.4%、1.2%。NH3的最大浓度为0.8μg/m3，叠加厂界最大背景浓度130μg/m3，落点浓度为130.8μg/m3，远小于环境标准限值200μg/m3；H2S的最大浓度为0.12μg/m3，叠加厂界最大背景浓度7μg/m3，落点浓度为7.12μg/m3，远小于环境标准限值10μg/m3。说明，拟建项目排放的大气污染物满足达标排放要求。
2、有组织排放污染源贡献浓度预测

有组织排放污染源贡献浓度预测结果见表 5.2-10。

表5.2-10 预测有组织扩散结果（μg/m3 ）
	距离中心下风向距离D（m）
	正常工况

	
	NOx
	SO2

	
	预测浓度C

mg/m3
	浓度占标率P（%）
	预测浓度C

mg/m3
	浓度占标率P（%）

	50.0
	1.421136
	0.5685
	0.040896
	0.0082

	100.0
	1.480732
	0.5923
	0.042611
	0.0085

	200.0
	1.175245
	0.4701
	0.033820
	0.0068

	300.0
	0.943671
	0.3775
	0.027156
	0.0054

	400.0
	0.802551
	0.3210
	0.023095
	0.0046

	500.0
	0.734858
	0.2939
	0.021147
	0.0042

	600.0
	0.622685
	0.2491
	0.017919
	0.0036

	700.0
	0.561421
	0.2246
	0.016156
	0.0032

	800.0
	1.736631
	0.6947
	0.049975
	0.0100

	900.0
	0.512632
	0.2051
	0.014752
	0.0030

	1000.0
	0.454773
	0.1819
	0.013087
	0.0026

	1200.0
	0.414533
	0.1658
	0.011929
	0.0024

	1400.0
	1.752060
	0.7008
	0.050419
	0.0101

	1600.0
	1.503042
	0.6012
	0.043253
	0.0087

	1800.0
	1.305001
	0.5220
	0.037554
	0.0075

	2000.0
	0.982730
	0.3931
	0.028280
	0.0057

	2500.0
	0.853808
	0.3415
	0.024570
	0.0049

	3000.0
	0.207569
	0.0830
	0.005973
	0.0012

	3500.0
	0.190996
	0.0764
	0.005496
	0.0011

	4000.0
	0.421830
	0.1687
	0.012139
	0.0024

	4500.0
	0.366856
	0.1467
	0.010557
	0.0021

	5000.0
	0.144466
	0.0578
	0.004157
	0.0008

	10000.0
	0.137061
	0.0548
	0.003944
	0.0008

	11000.0
	0.117146
	0.0469
	0.003371
	0.0007

	12000.0
	0.084001
	0.0336
	0.002417
	0.0005

	13000.0
	0.064496
	0.0258
	0.001856
	0.0004

	14000.0
	0.077409
	0.0310
	0.002228
	0.0004

	15000.0
	0.076328
	0.0305
	0.002197
	0.0004

	20000.0
	0.050547
	0.0202
	0.001455
	0.0003

	25000.0
	0.033735
	0.0135
	0.000971
	0.0002

	下风向最大浓度
	1.865449
	0.7462
	0.053682
	0.0107

	下风向最大浓度出现距离
	763.0
	763.0
	763.0
	763.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


从表5.2-10可以看出，本项有组织排放 SO2、NOX 小时最大浓度贡献值出现在763m，占标率分别为 0.74%、0.01%。SO2的最大浓度贡献为 1.87μg/m3 ，叠加最大背景浓度16.7μg/m3 ，厂界最大浓度为18.57μg/m3 ，远小于环境标准限值500μg/m3 ，NOX的最大浓度贡献为0.05μg/m3 ，叠加最大背景浓度57.5μg/m3 ，厂界最大浓度为57.55μg/m3 ，远小于环境标准限值500μg/m3 。说明，拟建项目排放的大气污染物满足达标排放要求。
5.2.1.3 大气环境防护距离核算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于厂界浓度满足大气污染物场界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经计算，正常工况下，项目猪舍无组织面源排放的氨和硫化氢下风向最大浓度分别为4.0693μg/m3和0.6104μg/m3，占标率分别为2.0347%和6.104%，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中环境浓度限值要求。因此，本项目可不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.3 大气环境防护距离核算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于厂界浓度满足大气污染物场界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经计算，正常工况下，项目猪舍无组织面源排放的氨和硫化氢下风向最大浓度分别为4.0693μg/m3和0.6104μg/m3，占标率分别为2.0347%和6.104%，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中环境浓度限值要求。因此，本项目可不需要设置大气环境防护距离。

5.2.2 地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地面水》（HJ 2.3-2018）表1中的水污染影响型建设项目评价等级判定，项目地面水评价工作等级为三级B，可不开展区域污染源调查，可不开展水环境影响预测。

本次评价结合导要求，对地表水环境影响不作预测，仅根据项目情况，对现有水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性进行简要分析。根据工程分析以及项目实际建设情况，项目采用种养相结合的养殖工艺，生产废水排入黑膜沼气池处理，生活废水经化粪池处理后一并排入黑膜沼气池处理后，沼液送蔬菜基地施肥，不排放。因此，本项目全场废水可实现零排放。

综上所属，本项目的废水能够得到合理处置不外排，对周边水环境影响较小。
5.2.3 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行判定，本项目地下水环境评价工作等级为三级，需采用解析法或类比法进行地下水影响分析与评价。

1、地下水污染影响

1）污染途径  本项目属于Ⅲ类建设项目。根据项目基本特征，项目养殖过程中不排放养殖废水。废水对地下水的污染途径主要来自①事故状态下废水管道、储液池跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透；②生产设施因基础防渗不足，而造成废水经裂隙污染地下水。其通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染的是猪粪尿液，污染的途径是渗漏至土壤，进而迁移至深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。根据建设单位建设方案，本项目通过对废水构筑物进行防渗，均采用黏土和防渗膜处理等，有效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。少量滴漏部分经挥发后不会汇流和外排。

2）项目污染地下水情景分析

项目猪场正常情况下废液不会下渗。当受到外界作用下，猪场废水构筑物发生裂缝，导致养殖废液下渗经包气带进入浅层地下水对周边地下水产生影响。当发生事故污染时污染物顺地下水流向发生运移，呈线状污染。因此，本项目地下水污染源可以概化为平面点状污染源。污染源的排放规律概化为连续排放。

3）预测模型及参数

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，三级采用解析法或类比法进行地下水影响分析与评价，本次地下水环境影响预测采用解析法中的“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型进行地下水影响预测。

本次评价利用解析法养殖废液经裂缝泄漏后地下水中污染物的运移情况进行计算，预测化学需氧量（CODCr）和氨氮（NH3-N）。实际情况中往往存在废液在不为人知的情况下以相对固定的浓度不断的渗入地下水含水层中，类似此类情况可用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ 610-2016 公式 D.2 表示污染物的运移规律。

[image: image4.jpg]C

G |

=St

x— m

;e"' erfe(

x+u1

o





式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t 时刻点x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L； u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc—余差数函数；
项目地下水环境预测模型参数选取情况见表5.2-13。

表5.2-13  项目地下水环境预测模型参数表

	污染物
	初始浓度C0（mg/L）
	地下水平均流速u（m/d）
	纵向弥散系数DL（m2/d）

	化学需氧量
	8000
	1.2×10-4
	1.67×10-2

	氨氮
	500
	1.2×10-4
	


4）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后 1d、100d、500d、1000d 等进行预测。预测结果见表5.2-14。

表5.2-14  解析法预测结果一览表

	预测因子
	距离时间
	10（m）
	20（m）
	30（m）

	化学需氧量（mg/L）
	1（d）
	0
	0
	0

	
	100（d）
	1.85×10-4
	0
	0

	
	500（d）
	60.01
	4.26×10-3
	0

	
	1000（d）
	349.43
	2.33
	9.35×10-4

	氨氮（mg/L）
	1（d）
	0
	0
	0

	
	100（d）
	1.16×10-5
	0
	0

	
	500（d）
	3.56
	2.66×10-4
	0

	
	1000（d）
	21.88
	0.146
	5.85×10-5


根据表5.2-14中的计算结果，项目养殖猪舍废液发生泄漏后的1000d，化学需氧量最大迁移距离为下游30m处，浓度为9.35×10-4mg/L；氨氮最大迁移距离为下游30m处，浓度值为5.85×10-5mg/L。化学需氧量和氨氮在泄漏1000d、下游10m处的贡献值分别为349.43mg/L和21.88 mg/L，将对地下水环境产生一定的影响。

根据地下水可能的污染途径，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。具体措施详见章节 6.3。本项目严格采用分区防渗措施，杜绝渗漏造成地下水污染。重点防渗区：猪舍、积粪池、粪沟、匀浆池、固液分离区、黑膜沼气池、沼液暂存池、消毒池；一般防渗区：初期雨水收集沉淀池、料塔；简单防渗区：办公生活楼、配电房、其他区域。重点防渗区地表混凝土防渗层能应与 6m厚黏土层（K≤1×10-7cm/s） 等效；一般防渗区地表混凝土防渗层能应与 1.5m 厚黏土层（K≤1×10-7cm/s）等效； 简单防渗区地面进行硬化即可。

本项目通过严格落实各项环保治理措施，对项目地进行分区防渗，可减轻各种污水下渗对地下水可能造成的污染，公司只要严格执行各项规章制度，加强生产管理，防止废水的跑、冒、滴、漏， 项目投产后基本不会对评价区内地下水造成负面影响。因此，项目的建设对地下水产生的影响较小。

根据调查，项目所在区域居民生活用水均采用自来水，无分散式饮用水水源地，亦无特殊地下水资源。项目化粪池为典型的生活污水处理设施，其对地下水环境的范围极小，影响可控。

5.2.4 声环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境评价等级划分的基本原则，项目声环境评价工作等级为二级。评级范围为项目场界外扩200m的范围。

本次评价主要分析项目在营运期噪声的影响程度、影响范围，给出场界噪声贡献值及环境敏感点的预测值。因本项目为已建项目，且本次评价针对场界和环境保护目标进行了一期监测。本次评价结合项目目前营运情况和噪声监测值进行分析。

1、项目噪声源及源强

本项目营运期噪声主要来源于风机、污水提升泵、固液分离机、自动喷污系统以及猪只喂食时叫声。根据同类项目调研可知，项目主要的噪声源为风机噪声（风机出风口噪声）。由于本项目产噪设备全部布设在猪舍内第一层，设备设置设备房，水泵安装减震垫，风机加装消声器。本项目为35个标准猪舍组成，标准猪舍内规格、设备均一样。昼间设备全开， 夜间污水处理系统停止运行。噪声源强见表5.2-15。

表5.2-15 项目主要噪声源及源强一览表

	序号
	噪声源
	预测源强dB(A)
	产生位置
	降噪措施
	降噪效果dB(A)
	排放特征

	1
	猪吼叫
	65
	猪舍
	墙体隔声
	-6
	间歇

	2
	风机
	78
	猪舍
	风机加装消声器、加装减震垫、墙体隔声
	-29
	连续

	3
	空调
	70
	猪舍、办公用房
	风机加装消声器、加装减震垫
	-23
	间歇

	3
	固液分离机
	78
	污水处理区
	风机加装消声器、加装减震垫
	-23
	间歇

	4
	水泵
	75
	猪舍及污水处理区
	加装减震垫、风机加装消声器
	-23
	间歇

	5
	沼气发电机
	95
	发电机房
	加装消声器、加设减震基础、墙体隔声
	-29
	连续


说明：设置隔声墙（6dB 噪声衰减），设备加装减震垫（约可减噪 8dB），风机加装消声器（约可减噪15dB）。
2、预测情景

本次噪声影响预测，通过《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声衰减和叠加预测模式，预测分析厂界噪声情况。

3、噪声预测模式
噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测噪声源噪声到场界排放值，并判断是否达标。

1）室内源

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点源，据此，室内声源传播衰减公式为：

Lp(r)=Lp0+10lg[(1-a)/a]-TL-20lg(r/r0)

式中：

Lp(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)；

Lp0—距离噪声源r0处的声压级，dB(A)；

TL—墙壁隔声量，本项目取10dB(A)；

a—车间系数，本项目取0.15。

r—参考位置距噪声源的距离，m；

r0—（测量Lp0时距离设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，取1m。

2）室外声源

某个噪声源在预测点产生的声级为：

Lp（r）=Lp（r0）-20Lg（r/r0）-(L

式中：

  Lp（r）—噪声源在预测点产生的声级，dB(A)；

  Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB(A)；

  r0 —参考位置距声源中心的位置，m；

  r—声源中心至预测点的距离，m。

(L—各种因素引起的衰减量，dB(A)。附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，本次估算只考虑建筑遮挡所引起的衰减。

3）噪声叠加公式

   Leqs=10lg(∑100.1Leqi)
式中：Leqs—预测点处的等效声级，dB(A)；
4、噪声预测结果
项目噪声源强距离场界情况见表5.2-16。

表5.2-16  项目噪声源与场界最近距离一览表

	噪声源
	各预测点距离(m)

	
	东场界
	南场界
	西场界
	北场界

	猪舍
	20
	20
	38
	40

	风机
	30
	20
	48
	30

	空调
	30
	20
	48
	30

	固液分离机
	120
	60
	150
	70

	水泵
	30
	21
	48
	31

	沼气发电机
	150
	40
	150
	140


本项目噪声源强衰减至厂界后，再进行叠加，计算结果见表5.2-17。

表5.2-17 项目风机噪声对场界贡献值计算结果

	序号
	预测点位
	最大预测值dB(A)
	标准值dB(A)

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东场界
	43.5
	38.2
	60
	50

	2
	南场界
	49.2
	44.2
	60
	50

	3
	西场界
	37.6
	33.3
	60
	50

	4
	北场界
	35.3
	30.6
	60
	50


根据现有噪声监测结果及叠加风机噪声后，项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

综上，本项目建成运营后，噪声对周边声环境影响较小。
5.2.5 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废弃物主要为猪粪、病死猪尸体、沼渣、饲料残渣、废包装袋、员工生活垃圾、医疗废物等。

猪粪、饲料残渣、沼渣由封闭汽车运输至华容插旗菜叶有限公司做有机肥原料；废包装收集后交由废品回收商回收；医疗废弃物在兽医室内统一收集。一旦发生病死猪情形，及时与华容县畜牧局联系，由专业人员直接进行现场收集和转运，并及时送至华容县病死畜禽无害化处置中心处理，项目不设临时处置设施。医疗废物专用塑料袋中，交有资质的单位进行处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。 
本项目在兽医室内设置医疗废物临时存放点。医疗废物的暂存应符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订）的要求。具体有：

①应选择符合标准要求的包装或容器盛放医疗废物；  

②暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且与危险废物相容；

③暂存间必须有泄露液体收集装置，设施内要有照明设施和观察窗口；

④应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5；

⑤不相容的危险废物必须分开存放，且设置隔断。

综上所属，本项目固体废物均得到了妥善处置和合理利用，不会对周围环境产生影响。

在落实本次评价提出的整改措施，认真落实危险废物暂存、转运等措施的前提下，本项目固体废物均能实现妥善处理，对环境影响较小。

5.2.6 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价工作等级为三级，可采用定性描述或类比法进行预测。

本项目污染土壤的主要途径为污染物渗透进入土壤，进而污染土壤环境；固体废物尤其是危险废物在场内暂存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。

本项目采取如下措施防止土壤污染：本项目严格采用分区防渗措施，杜绝渗漏造成地下水污染。重点防渗区：猪舍、积粪池、粪沟、匀浆池、固液分离区、黑膜沼气池、沼液暂存池、消毒池；一般防渗区：初期雨水收集沉淀池、料塔；简单防渗区：办公生活楼、配电房、其他区域。重点防渗区地表混凝土防渗层能应与 6m  厚黏土层（K≤1×10-7cm/s） 等效；一般防渗区地表混凝土防渗层能应与 1.5m 厚黏土层（K≤1×10-7cm/s）等效； 简单防渗区地面进行硬化。本项目设置规范化的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，地面采取防渗措施（基础防渗，渗透系数小于10-10cm/s），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”的要求，同时按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能避免污染物污染土壤和地下水环境。

根据本期对项目场地土壤进行的监测结果可知，监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地的土壤风险筛选值（基本项目）标准。因此，本项目营运过程中对土壤环境的影响程度较小。

5.2.7运输过程环境影响分析

1、车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中大部分地区是林地和农田。在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。但由于增加的车流量很小，不会给沿途的生态农业带来影响。生猪运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输猪只车辆的恶臭影响范围在道路两侧 50m 内，因此对道路两侧 50m 范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开， 影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在 1-2min  左右。只要加强管理、车辆合理调度，则对周围居民环境敏感点的影响是有限的。
2、运输道路两侧声环境影响分析

本项目运输线路沿乡村道路、县道运输，路面为水泥路面。本项目运输路线无可替代的方案。一般在大型车车速为 30km/h  时，大型车 7.5m  处噪声级为 75.6dB(A)。

项目运输过程中会途径村庄，会对村镇居民生活产生影响。

在采取适当的措施后，可以大大减缓噪声影响。具体措施如下：

（1）限速行驶，控制车速在 30km/h 以内；

（2）禁止鸣笛；

（3）禁止夜间运输，运输时间可在上午 8 点至 12 点，下午 2 点至 5点间，避开午休时间段。

5.2.8 生态影响分析

1、水土流失影响

项目建成后，场区内地面采用混凝土地面，并在空地和厂界四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀。与施工期相比，有效减少了水土流失。

（1）对动物、植物的影响

项目运营期对动物资源的影响主要是噪声、交通运输和施工人员的活动，将会对附近栖息在灌草丛中的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响，对其正常生活产生干扰，造成其大部分迁离其原栖息地。

由于项目及其周边地区人类活动频繁，只剩下与人类活动较密切的动物在该区栖息。本次评价生态环境调查期间，并未发现有珍稀、濒危动物，也未在评价区域内观察到大型野生哺乳动物。项目噪声在采取必要治理措施后，对周边环境影响不大， 不会对项目现有动物资源的造成明显影响。

项目建设时原有植被受到破坏，对植物生态系统造成了一定程度的损坏，主要体现在植物生物量的损失，对当地植物的种类、基因库层面并未带来太大影响。项目营运期，在养殖场内部空地和场界四周加强绿化，绿化以乔、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主；植被多采用当地常见种。

根据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着场区的绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归。生猪发生病疫，如果处理不当，会使得当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目建成后，会采取较好的牲猪病疫防疫措施并制定了强有力的牲猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，牲猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

5.3 环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施， 使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保场界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

5.3.1 环境风险识别

5.3.1.1 风险物质识别

生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性。本项目猪粪委托处理，不在本项目评价范围内。本项目主要风险物质为沼气中的甲烷，其理化特性如下：
表5.3-1
甲烷的理化性质和危险特性
	第一部分
危险性概述

	危险性类别：
	4（易燃气体）。
	燃爆危险：
	易燃。

	侵入途径：
	吸入
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	健康危害：
	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可

致冻伤。

	第二部分
	理化特性
	
	

	外观及性状：
	无色无臭气体

	熔点（℃）：
	<-182.50C
	相对密度（水＝1）
	0.42（-1640C）

	闪点（℃）：
	-18842%浓度×60 分钟
	相对密度（空气=1）
	0.55

	最低点火能量
	0.28mj
	爆炸上限％（V/V）：
	15%（体积百分比）

	沸点（℃）：
	-161.50C
	爆炸下限％（V/V）：
	5.15%

	溶解性：
	微溶于水、溶于醇、乙醚。

	主要用途：
	主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造

	第三部分
	稳定性及化学活性
	
	

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热。

	禁配物：
	强氧化剂
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	第四部分
	毒理学资料
	
	

	急性毒性：
	小鼠系入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60 分钟

	毒性：
	属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用， 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25%~30%出现头昏、呼吸加速、
运动失调。

	最高容许浓度
	300mg/m3


由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

5.3.1.2 生产设施识别

本项目生产设施较少，可能发生环境风险的设施为废水处理系统泄漏。

5.3.1.3 生产过程识别

本项目在饲养过程中不可避免的会出现动物疫情和传染疾病，会导致出现生物安全事故的发生。

5.3.2 事故后果分析

5.3.2.1 沼气泄漏事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表 5.3-2。

表 5.3-2  重点部位及其薄弱环节

	重点
部位
	典型设备

及特点
	薄弱环节
	可能发生的事故

	
	
	
	原因
	类型
	后果

	发酵
	黑膜沼气池
	黑膜沼气池、管线
	维护保养不当
	黑膜沼气池破裂、管线损坏
	沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸

	运输
	管线
	管线
	维护保养不

当
	管线损坏，接口

不严
	沼气泄漏，遇火源

发生火灾、爆炸


火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。
5.3.2.2 生猪尿液废水事故性排放

猪场废水中主要污染物为 CODcr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵， 废水中各污染物会对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。
①土壤

当废水排放超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，使土壤环境质量严重恶化。同时，土壤对病原微生物的自净能力下降，容易造成生物污染和疫病传播。

②大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。此外，废水中含有大量的微生物扩散到空气中，可能引发口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等疫病传播，危害人和动物健康。

③地表水

废水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”。

④地下水

废水渗入会使地下水溶解氧含量减少，水质变坏，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

5.3.2.3 病死猪风险影响分析

猪病包括传染病、寄生虫病、内科病、外科病及产科病等，这些疾病的发生，都给养猪生产造成重大损失。这些病中，尤以传染病的危害最为严重，会引发猪只大批死亡，造成巨大经济损失。

病死猪处理不当，极易引起病原扩散，带有病菌、病毒和寄生虫虫卵的畜禽、皮毛、血液、粪便、骨骼、肉尸、污水等会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，首先对养殖场及其周围地区的其他畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡，造成更大经济损失。

“人畜共患疾病”是指那些由共同病原体引起的人类与脊椎动物之间相互传染的疾病，其传染渠道主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。有一些病源属于人畜共患病，包括病毒、细菌、支原体、螺旋体、立克次氏体、衣原体、真菌、寄生虫等。主要疾病种类有：高致病性禽流感、炭疽、鼠疫、猪丹毒、猪水疱病、狂犬病、布氏杆菌病、结核病、李氏杆菌病、链球菌病钩端螺旋体病、旋毛虫病、肝片吸虫等。人畜共患病可以通过接触传染，也可以通过吃肉或其他方式传染。如果对这些病死猪处理不当，没有采取有效的预防和控制措施，或使病死猪流入市场，则各种带有病菌、病毒和寄生虫虫卵的畜禽、皮毛、血液、粪便、骨骼、肉尸、污水等会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，会对人畜健康产生极大的威胁，严重影响了公众卫生安全，给人类健康和生命带来灾难性危害。

5.3.3 事故防范措施

5.3.3.1沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①黑膜沼气池的检查

黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

②防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

火灾和爆炸的预防

①沼气在生产使用过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近 20m 内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核； 

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。
5.3.3.2 污水处理设施事故排放防范措施

（1）加强污水处理设施的维护和管理，保证设施的完好率，对于关键设备如水泵等及配件应确保有足够的备件，电源应采用双回路供电。

（2）认真建立、完善并严格执行有关污水处理设施运行管理制度和操作规程规范。制定事故处理应急预案，平时加强演练。
（3）粪尿管道可采用埋地敷设，提高输送管道的设计等级，选用优质管材， 设专人巡视，防止人为破坏，同时减少输送过程中的跑、冒、滴、漏。

（4）污水处理系统各池底底部做好防渗措施。

（5）沼气池兼做事故收集池。本项目在对收集沉淀池进行设计时，已考虑将事故池并入设计，加大沼气池容积。本项目沼气池最多收集 37 天的废水。池体采取防渗、防漏措施；池四周设截水沟，防止径流雨水流入；池体采用全封闭。

5.3.3.3 环境卫生风险事故防范措施

（1）设计中考虑猪场布局合理，采取分离的布置方法，按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求；生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

（2）建立正常的卫生防疫制度，按计划对猪舍进行清扫、消毒按计划对猪群实施免疫程序，建立免疫档案。

（3）健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死猪必须不得乱扔污染环境。

（4）猪只饲养采用全进全出制度，为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

5.3.4 事故应急预案

根据国家环保总局环发【2005】152 号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除； 尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

按环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等规范制定 “环境突发事故应急预案”，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表 5.3-3。
表5.3-3  应急预案基本内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标、装置区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	场区、地区应急组织机构、人员。

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息


5.3.5 环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案， 见表 5.3-4。
表5.3-4 项目应急预案一览表



	序号
	项
目
	内
容
及
要
求

	11
	事故状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练

	13
	公众教育和信息
	加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要毒物甲烷等有深刻的了解、认识和安全防患意识

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


5.3.7 风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在500m 以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目黑膜沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播， 不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

5.3.8 总量控制分析

根据全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为： 水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。
废气：项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的 SO2 及 NOX，经工程分析可知，脱硫后的沼气燃烧废气中中 SO2 排放量为0.00345t/a，NOX 排放量为0.122t/a。建议项目总量控制指标为 SO2 ：0.00345t/a、NOx：0.122t/a。
废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于蔬菜基地施肥，全部综合利用、不外排， 无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2 ：0.00345t/a、NOx：0.122t/a。

6 污染防治措施及经济技术可行性分析

6.1 大气污染防治措施可行性分析

根据项目工程分析，项目营运期间产生废气的点位及污染物主要为养殖场恶臭和沼气发电机运行产生的燃烧废气。

6.1.1 无组织恶臭

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是 NH3 和 H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主， 在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

① 源头控制

通过控制饲养密度，加强通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在 1～2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，并采取全自动清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加强粪便干燥，可减少猪粪污染；

② 过程整治

猪场采用“环保部认定的干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③ 终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。在猪舍、沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO) 具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含 S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释 100 倍喷洒，项目污水处理区、固液分离区、猪舍均喷洒除臭剂。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过 4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后， 其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

① 硫化氢 H2S 的反应：
R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-
R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH- R-NH3++OH-→R-NH2+H2O
② 与甲醛 HCHO 的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
③ 与氨 NH3 的反应：R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
④ 与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2 R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表 6.1-1
项目废气污染防治措施一览表

	序
号
	排放源
	防治措施
	实施方案
	治理目标

	1
	猪舍
	控制密度，自动清粪；喷洒

除臭剂，厂区绿化
	制密度，自动清粪；喷洒

除臭剂，厂区绿化、猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒
	氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》

（ GB1455 4-93）表 1

中二级标准要求。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准 》 表 7

标准要求。

	2
	固废处理区
	设置顶棚，周边喷洒除臭

剂， 加强绿化
	设置顶棚，周边喷洒除臭剂，

加强绿化
	

	3
	污水处理系统
	加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化，喷洒除臭剂
	对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒 3 天每
天喷洒一次，之后每隔 5 天喷
洒一次
	

	4
	沼液储存池
	四周设置绿化
	四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化
	


采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准 》 表 7标准要求。
6.1.2 沼气燃烧废气

本项目全年沼气产生量为 114958m3/a，沼气脱硫后，优先用于食堂灶台，剩余部分全部用于沼气发电。本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温 Fe2O3 干式脱硫法，脱硫后沼气中的H2S含量低于20mg/m3，当脱硫后沼气中H2S含量达到20mg/m3，立即更换脱硫剂。经计算，沼气燃烧后的SO2 排放量为 0.00345t/a，排放速率0.0004kg/h，排放浓度2.2mg/m3；NOx排放量为0.122t/a，排放速率0.0139kg/h，排放浓度77.9mg/m3。 SO2 和 NOx排放浓度及排放速率满足《大气污染物排放标准》GB16297-1996表2排放限值要求。

6.1.3 食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于 1.5mg/m3，可达到油烟排放浓度目前可以达到

《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为2.0mg/m3)。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

6.2 废水污染防治措施可行性分析

6.2.1 废水处理工艺比选

废水沼气化处理工艺能够实现养殖场粪污的综合利用，沼气化处理工艺的种类较多，工艺的选择由粪污种类、工程类型和工艺路线确定，常用的有以下几种：

CSTR 工艺：CSTR 工艺适合各类粪污处理沼气工程。其特征是原料液要预处理、液泵进料、进料TS 浓度为 6～8%（采用螺杆泵才能达到 8%）。因我国使用单一的畜禽粪，故产气率在中温条件下，一般为 0.8～1.0m3/m3；沼渣沼液一般不经固液分离直接用于农田施肥。其缺点是原料要进行预处理，工程投资偏高；能耗偏大，能量输出率偏低，如进行热电联产(CHP)， 能量输出率可大幅度提高。

USR 工艺：采用上流式污泥床原理，其特征是原料预处理，液泵进料，进料 TS 浓度 3～5%，采用下进料上出料方式，没有机械搅拌；原料从底部进入消化器内， 与消化器里的活性污泥接触，使原料得到快速消化。未消化的有机物固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部溢出，这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期（SRT）和微生物滞留期（MRT），从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面， 有较多的应用。产气率在中温条件下，一般为 0.7m3/m3 左右。USR 是一种简单而又低值的反应器。

黑膜沼气池发酵工艺：黑膜沼气池发酵工艺是 20 世纪 70 年代开发的一种适用于低 SS 工业有机废水的厌氧处理工艺，并被应用于畜禽养殖场的污水处理。其原理是先对养殖场污水进行固液分离，污水进入黑膜沼气池进行厌氧反应，产生沼气，出水用作农肥，是一种以环保治理为主，生产肥料和能源为辅的能源环保型沼气工程工艺。

HCF 工艺：是一种全混式工艺，其原理是将粪污按照 TS 浓度 8～12%调配，直接进入带搅拌器的 HCF 反应器进行厌氧反应，产气率在中温条件下视原料不同在0.8～1.2m3/m3 之间，产生的沼渣直接用于农田施肥，也是典型的能源生态型沼气工程工艺。

IC 工艺：是目前效能最高的黑膜沼气池。该反应器是集黑膜沼气池发酵反应器和流化反应器的优点于一身，利用反应器内所产沼气的提升力实现发酵料液内循环的一种新型反应器。但在实际工程存在运行能耗大、一次性投资高的问题。

五种工艺的列表比较如下。

表 6.2-1  沼气工程工艺的对比一览表

	指标
工艺
	CSTR
	黑膜沼气池发酵
	HCF
	USR
	IC

	原料范围
	畜禽场粪污
	畜禽场污水
	畜禽场粪污
	猪场粪污水
	畜禽场粪污

	原料 TS 浓度
	6～8%
	＜2%
	8～12%
	3～5%
	2～8%

	应用区域
	全国各地
	中部、南部
	全国各地
	中部、南部
	全国各地

	单位能耗
	高
	中等
	低
	中等
	高

	单池容积
	300～1000m3
	100～1000m3
	100～300m3
	100～600m3
	100～1000m3

	操作难度
	高
	中等
	低
	中等
	低

	产气率
	≥0.8m3/m3
	≥0.5m3/m3
	≥0.8m3/m3
	≥0.7m3/m3
	≥0.5m3/m3

	经济效益
	较佳
	低
	中等
	较低
	佳


保留粪水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，在黑膜沼气池的选择上，华容六兴农牧公司结合公司工艺路线及生产实际， 同时通过对其他同类同样采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，采用黑膜沼气池发酵厌氧发酵工艺，既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的黑膜沼气池污水处理工艺。

本项目养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便、污水/尿液经处理后用于蔬菜基地施肥，无污水排放口外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证 COD、氨氮 100%总量减排。

本项目设计厌氧反应池废水发酵时间为 30 天，能够保证废水处理效果。前30天黑膜沼气池只进水，不排水，保证30天的停留发酵时间；30天后，方可以边进水边出水，出水进沼液暂存池，停留两三天后，再运至蔬菜基地。废水进黑膜沼气池前经匀浆池预处理，均匀水质水量， 能够减少沼气产生，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥厌氧池除臭杀菌作用。

项目黑膜沼气池反应温度为常温，废水处理是在厌氧无害化消除病原菌的基础上，尽量保留粪水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的肥料。

6.2.3 废水治理措施工艺

本项目猪舍采用漏缝地板，地板下设清理机，猪粪实现日产日清，废水由粪沟进入污水处理系统，采用“黑膜沼气池厌氧发酵+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。

①工程废水处理工艺：

本工程污染治理详细工艺描述如下：匀浆池：均衡水质、水量。

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE 黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分供沼气发电；沼液供蔬菜基地施肥，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

猪舍


沼液蔬菜基地施肥

图6.2-1  工程污水处理工艺流程图

②污水处理规模的确定

本项目废水量为217m3/d，考虑废水处理的不稳定性及雨季沼液外运不畅的影响，黑膜沼气池的设计容积为 10800m3，水力停留时间大于设计的30 天，可达50天，为全封闭结构。满足工艺要求， 厌氧处理设施可正常运行。

     ③水处理效果的分析

根据牧原食品股份有限公司内乡12 场生猪养殖场采用黑膜沼气池处理废水的效率可知，COD、BOD5、氨氮和 SS 的去除率分别可达到 80%、76%、7.5%和 74%以上，本项目废水处理预测结果见表 6.2-2。

表 6.2-2
废水处理效率及预测结果

	处理工段
	主要污染物浓度（mg/L）

	
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS

	废水处理系统
	进水
	8000
	5000
	500
	9000

	
	去除率
	80%
	76%
	7.5%
	74%

	
	出水
	1600
	1200
	463
	2160


养殖区综合废水经污水处置工程处理后，产生的沼液用于蔬菜基地施肥。

6.2.4 沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液， 不仅含有作物所需求丰富的 N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

（2）土地沼液消纳能力

①农肥效确定

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为 N 素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量为 463mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的 80%左右，则总氮浓度为 579mg/L。

②蔬菜基地消纳能力计算

按照农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施，即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏 10 头猪需配套不少于 1 亩土地。  

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣、污水处理系统产生的沼液均用于蔬菜基地施肥，故需要消纳地的面积约10000亩。

华容农牧有限公司和华容插旗菜业有限公司签订猪粪、沼渣、沼液综合利用协议， 共利用12000亩蔬菜基地，消纳项目产生的沼液、猪粪及沼渣。
6.3 地下水污染防治措施可行性分析

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、沼液储存池、沼气工程、发酵区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

① 猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

② 沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设 1.5mmHDPE 防渗膜进行防渗；

③ 沼气工程各水池（（除黑膜沼气池采用 HDPE 膜防渗）应为混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

④ 固粪处理区，地面混凝土进行防渗，其上搭建顶棚，周边设置 1m 高围挡；

⑤ 雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表 5  及表 6 进行判定，具体判定内容见表 6.3-1、6.3-2。

表 6.3-1   
污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理


表6.3-2
天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	主要特征

	强
	岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0，渗透系数 1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件


项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，根据污染控制难易程度，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表 6.3-3。
表 6.3-3
地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气

带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物

污染物
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照 GB189100 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物

污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗

区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据表6.3-3 判定，项目属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化，结合建设单位以往建设的养殖场的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表6.3-4。

表6.3-4
本项目污染地下水防治措施一览表

	序号
	项目
	保护措施
	达到效果

	1
	猪舍内部
	底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度
	各构筑物符合《规模化畜禽养殖场 沼 气 工 程 设 计 规 范 》

（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求；具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施、满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求



	2
	沼液储存池
	沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设 HDPE 膜进行防渗，并设置导流渠，渗透系数达到 1.0×10-10cm/s
	

	3
	污水处理系统
	各水池应为混凝土结构，黑膜沼气池采用HDPE 膜防渗
	

	4
	固粪处理区
	地面混凝土进行防渗， 渗透系数达到

1.0×10-7cm/s，其上搭建顶棚
	

	5
	场区雨、污管

网
	雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规

范要求进行建设
	

	6
	场区内净道与脏道设置
	合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化 防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。
	


项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生， 这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到沼气工程集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

② 猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括： 猪舍、污水收集池、固粪处理区、沼液储存池、危险废物暂存池等；一般污染防渗区主要包括： 一般固废暂存区、猪舍周围地面等。

一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺 10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上沼液储存池采用铺设 HDPE 膜进行防渗，污水收集池、养殖区等用混凝土进行防渗，黑膜沼气池采用 HDPE膜防渗；HDPE 膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为 P6，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

粪便堆放场（本项目为固粪处理区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好排水沟、收集池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响， 能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设

备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

6.4 噪声污染防治措施可行性分析

本项目噪声主要为猪吼叫声、排气扇、空调、饲料拌合机、柴油发电机等设备噪声，项目在营运过程中采取如下防治措施：

1）尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

2）猪出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶发性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间；

3）加强各类设施的运行管理，避免因设备故障而发生高强度偶发噪声。

通过采取上述措施后，结合本期噪声监测及预测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本次评价认为项目上述噪声防治措施可行。

6.5 固体废物污染防治措施可行性分析

6.5.1 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

项目猪粪和沼渣用于蔬菜基地施肥，猪粪便堆肥处理生产的有机肥中砷、镉、铅、汞等重金属均能满足《有机肥料》（NY525-2011）表 2 有机肥中重金属限量指标的要求。固废污染产生及防治措施见表 6.5-1。

表  6.5-1 固体废物产排情况及处置措施一览表

	序号
	产生环节
	名称
	固废性质
	产生量
（t/a）
	处置措施
	排放量
（t/a）

	1
	猪粪
	猪粪固形物
	一般固废
	8938.29
	用于蔬菜基地施肥
	0

	
	沼气池
	沼渣
	一般固废
	6256.8
	用于蔬菜基地施肥
	0

	2
	 养殖过程
	病死猪尸
	一般固废
	94.8
	送华容县病死畜禽无害化处置中心处置
	0

	3
	防疫
	医疗固废
	危险固废
（HW01）
	0.474
	暂存于危废暂存间，定期有资质单位处置
	0

	4
	沼气脱硫装置
	废脱硫剂
	一般固废
	0.22
	生产厂家统一回收处置
	0

	5
	员工
	生活垃圾
	一般固废
	2.74
	送环卫部门处理
	0

	
	合计
	
	
	15293.324
	/
	0


6.5.2 固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高 10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目设置 1 个危废暂存间，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存池须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用 2mm 厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第 5 号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

6.5.3 粪便综合利用措施分析
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场猪粪可采取堆肥发酵后用作农肥。本项目猪粪经固液分离后，干猪粪外运至华容插旗菜业有限公司的12000亩菜地进行堆肥发酵，符合畜禽粪便“无害化、减量化、资源化”相关要求。华容插旗菜业有限公司各块菜地均建有堆肥发酵池，可用于本项目猪粪堆肥发酵。
猪粪及沼渣含有丰富的有机质和氮、磷、钾元素，具有优良改良土壤的作用。其养份含量见表 6.5-2。

表  6.5-2 
猪粪、沼渣的养份含量表 单位：%

	有机质
	全氮
	速效氮
	全磷
	速效磷
	全钾
	速效钾

	28.62
	1.92
	0.27
	2.94
	1.39
	0.39
	0.22


猪粪有机质腐熟后形成腐殖质储存在土壤中，对改良土壤、培养地力有明显效果。因此，家畜粪便在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。化肥中的磷酸钙会与土壤中的石灰质、铁反映形成沉淀物，大大降低磷的利用率。有机肥料中的磷是有机磷，肥效优于磷酸钙，被固定的可能性小，相对提高了磷肥肥效。同时畜粪中的有机质在积肥、施肥过程中，经过微生物的加工分解以至重新合成，最后形成腐殖质储存在土壤中。腐殖质对改良土壤、培养地力的作用是多方面的：它能调节土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要；能调节土壤的酸碱度，形成土壤的团粒结构；能延长和增进肥效，促进水分迅速进入植物体，并有催芽、促进根系发育和保温等作用。同时有机质腐熟后，形成较高量的胡敏酸，具有典型的亲水胶体性，能把细小的土壤粘结起来形成较大的团粒，构成土壤的团粒结构，同时在转化过程中释放能量，能刺激作物根系多吸收养分，改良土壤提高产量。

6.5.4 养殖场防疫、病死畜禽尸体处置措施分析

（1）养殖场防疫

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、牛囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。项目拟采取有如下防疫卫生措施：

①严格了“三区分离”制度，生活管理区、养殖区和粪污处理处置区，实现了分区建设，有效避免了交叉污染。

②养殖区有明确的净道与脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③进入养殖区各出入口设置有消毒池，出入车辆须经消毒池进行消毒处理，消毒池设置门楼和防水堰，防止雨水进入导致消毒液外溢污染；主厂区门口设置消毒室，设置有脚踏消毒槽、洗手盆。入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理。

④进场人员不得携带任何肉类及肉类制品，对于随身所带物品，小件物品须经紫外线照射消毒 20min，大件物品须经熏蒸消毒后方可带入；场内所有人员不准饲养犬、猫及其它动物；人员进场后必须在生活区隔离 48h，并保证进场前 48h 内没有去过屠宰厂、疾病诊断实验室等类似场所。

⑤生活区工作人员一般情况下不准进入生产区，确需进入时，须经批准，在更衣消毒间经更衣、淋浴、消毒后方可进入；生产区工作人员不准穿工作服随意出入生产区，工作完毕后要把工作靴刷洗干净。处理死猪的工作人员不得再返回猪舍工作，所穿衣、靴须经专门消毒后再用。

企业采取有严格的畜禽规范化管理措施，其疾病控制能力大大提高。企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有较高科学管理水平。因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

（2）病死畜禽尸体处置措施分析
《根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第 9 条规定：

病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于 2m，直径大于 1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
本项目病死猪产生量约为 94.8t/a，产生于当日送至华容县病死畜禽无害化处置中心的高温化制机处理设施处理。转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。
6.5.4 医疗废物的处理与处置
本项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。本项目医疗废物单独收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期由有资质单位收集和处置。项目危险废物满足防风、防雨、防晒的“三防”要求，本项目医疗废物产生量为0.474t/a，外运次数为每年一次，满足本项目危险废物暂存的要求。
6.5.5 生活垃圾处置
生活垃圾经垃圾收集桶收集后，定期送至环卫部门指定地点，并由环卫部门定期清运，最终实现妥善处理。该类方式是生活垃圾处理的常见措施。

因此，本项目产生的固体废物均能实现妥善处理。
6.6 雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围挡等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约 20～30cm 即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表 6.6-1 项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

	序号
	项目
	保护措施
	达到效果

	1
	污水处理系统
	评价要求黑膜沼气池严格做好防渗措施
	各池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》

（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求， 具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求， 应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流，满足《畜禽养殖业污染防治技 术规范》（HJ/T81－2001）要求

	2
	沼渣暂存
	具备“三防”措施
	

	3
	固粪处理区
	地面进行硬化，三面设置约不低于 1 米的围挡，加盖顶棚
	

	4
	场区雨、污管网
	雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设
	

	5
	场区内净道与脏道设置
	合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水 材料铺垫
	


6.7 绿化

6.7.1 原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑， 又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。
6.7.2 绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周， 都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

6.8 环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为 336.5万元，本项目总投资 25200 万元，环保投资占总投资的比例为1.34%。具体见表 6.8-1。

表 6.8-1
项目污染防治投资估算表

	项目
	类别
	措施内容
	投资（万元）

	废水
	生活污水
	污水处理设施，工艺为“预处理+黑膜厌氧发酵” 工艺；1 套沼气干法脱硫装置；1 座黑膜沼气池（容积为10800m3）雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施
	180

	
	养殖废水
	
	

	废气
	猪舍臭气
	饲料添加菌种，采用节水型饮水器、自动清粪工艺、全自动环控系统，含玻璃钢外壳铸铝叶片风机、带钢丝网湿帘系统、吊顶通风窗、卷帘、双面进风窗、报警系统、温湿度传感器及自动控制系统、喷洒除臭剂
	33

	
	固粪处置区
	顶部有棚，三面设置不低于 1m 高围挡，喷洒除臭

剂，底部设置导流沟
	3

	
	沼液储存池
	四周喷洒除臭剂、四周设置绿化
	6

	
	食堂油烟
	安装净化效率不低于 90%的油烟净化装置一套
	1

	固废
	疾病防疫产生的医疗

废物
	暂存于危废暂存池，设置危废暂存标志，定期交由

有资质的单位处置
	1

	
	废脱硫剂
	暂存于固废暂存间，由负责项目环保工程的施工单

位统一回收处置
	—

	
	生活垃圾及厨余垃圾
	垃圾桶若干，集中送环卫部门处理
	0.5

	
	猪粪和沼渣
	粪便发酵制有机肥基肥外售、沼渣经晾晒后做有机

肥基肥外售
	40

	噪声
	设备噪声
	基础减振、隔声等措施
	12

	风险事故
	沼气泄漏
	加强设备的维护，按规定定期对黑膜沼气池、管 道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育
	10

	
	消防器材
	若干
	

	辅助工程
	沼液储存池
	建设沼液储存池 1 个，容积 750m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施
	5

	
	地下水监测
	在场区废水处理系统下游设置 1 口地下水

观测井
	1

	
	生态保护
	加强场区绿化
	10

	
	水土保持
	施工期设置导流沟，建筑材料及土方及时覆盖，场

区地面硬化
	

	防渗措施
	沼液储存池
	在清场夯压的基础上铺设 HDPE 膜防渗
	20

	
	固粪处理区
	地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，设置顶棚和

围挡，防止雨水进入造成溢流污染
	

	
	污水处理

区
	匀浆池
	混凝土结构
	

	
	养殖区
	场区、排污沟、
	猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，采取暗
沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件
	10

	卫生事故
	加强场区内卫生防疫工作
	2

	环境管理
	制定环境管理体系，加强环境管理
	2

	环境监测
	制定环境监测计划，定期监测
	

	合
计
	336.5


7 环境影响经济损益分析

7.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为336.4万元，占总投资的比例为1.34%。

7.2 环境影响经济损益分析
7.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在 70dB（A） 以上环境中居民的人均医疗费用比 70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在 70dB（A） 以上环境的居民有 66.7% 睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到 70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

7.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是 NH3 和 H2S。
本项目建设后，猪舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的树林吸收，对周围环境的影响可降至最低，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

7.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部通过管道输入黑膜湖沼气池统一处理，之后作为农肥施用于蔬菜基地施肥，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

7.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有林地生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

7.3 经济效益分析

7.3.1本项目经济技术指标

项目总投资25200万元，正常情况下项目年出栏生猪94800头，每头猪产值按1500元计算，全收入可达到14220万元，按3年收回成本算，全年利润可达到5820万元，高于行业基准收益率12%的要求。本项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

7.3.2 环保措施运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。


表 7.3-1本项目环保措施运行费用

本项目年利润总额为5820 万元，环保设施运行年费用为 37.2 万，占年利润总额的 0.6%，本项目环保设施运行费用合理。

7.4环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展， 促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为336.5万元，占总投资的比例为 1.34%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表7.4-1。

表7.4-1项目环境效益分析表

	序
号
	项目
	环境效益

	1
	废水沼气化处理

工程
	厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气用于

食堂、发电；沼液外运蔬菜基地施肥

	2
	猪粪、沼渣综合

利用
	外运蔬菜基地施肥

	3
	沼气回收利用
	减少废气排放，实现资源的回收利用

	4
	废气处理
	恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放

	5
	噪声处理
	采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放

	6
	雨污分流及“三

防”措施
	经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤

造成直接污染


由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。
7.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气用于食堂及发电，降低能源费用，实现以沼气生产区为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有定点的生猪销售市场， 养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。
（3）该项目的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。
（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质农肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

7.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣、沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质农肥，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

7.7 环境经济损益分析结论
综上所述，工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

8.1.1 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由 1 名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员 3 人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表 7.1-1。

表8.1-1
排污口环境保护图形标志

	排放口名称
	图形标志

	排气筒
	
[image: image5]

	噪声源
	
[image: image6]

	固废堆放场所
	
[image: image7]

	危险废物
	[image: image8.jpg]





危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

8.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表8.1-2。

表8.1-2
本项目环境管理计划

	环境问题
	管理措施
	实施机构

	施工期
	粉尘、扬尘污染
	采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气 TSP 污染，特别靠近敏感点的地方；

运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖；

搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置；
	业主

	
	噪声
	严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标；

加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平；
	业主

	
	固体废物
	开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡；

多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运；
	业主

	营运期
	废气污染
	加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。
	业主

	
	水质污染
	加强管理，保证污水处理设施正常运行。
	业主

	
	噪声污染
	加强管理，保证营运期噪声达标排放。
	业主

	
	固体废物
	加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。
	业主

	
	土壤污染
	按照环境监测技术规范及国家生态环境部颁布的监测标准、方法执行。
	有资质的环境监测

机构

	
	环境监测
	按照环境监测技术规范及国家生态环境局颁布的监测标

准、方法执行。
	有资质的环境监测

机构


8.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

8.2 环境监测

8.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

8.2.2 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

8.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见表8.2-1。

表 8.2-1
环境监测内容一览表

	项目
	监测点位
	监测内容
	监测频次

	废气
	场区四周场界
	SO2、NOX、H2S、NH3
	建议每年监测一次

	废水
	养殖场黑膜沼气设施进、出口
	pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量
	建议每年监测一次

	地下水
	项目所在地上游
	pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、镉、汞、铜、砷、锌等
	建议每半年监测一次

	
	项目所在地下游
	
	

	噪声
	四周场界外 1m
	噪声值
	建议每半年监测一次


上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。

8.3 环保“三同时”验收一览表
本项目“三同时”竣工验收一览表见表8.3-1：

表8.3-1
环境保护“三同时”验收一览表

	项目
	产污环节
	源强
	防治措施
	排放量/浓度
	验收内容
	满足标准

	
	
	产生量
	产生浓度
	
	
	
	

	废水
	养殖废水、

生活污水
	72433m3/a
	COD：

8000mg/l BOD5：
5000mg/l SS： 9000mg/l NH3-N：
500mg/l
	养殖废水与生活污水混合后经场区 1 套 “黑膜沼气池发酵厌氧发酵系统”处理，沼液用于农田施肥
	COD：1600

mg/l BOD5：
1200mg/l SS：

2160 mg/l NH3-N：463
mg/l
	包括 1 座匀浆池， 容积360m3；1座黑膜沼气池，容积10800m3； 1 座沼液储存池，容积750m3。
	废水中主要污染物去除效率为 COD80%、BOD576%、SS74%、NH3-N7.5%。

	废气
	猪舍
	
	饲料中添加益生菌，强制通风NH3和H2S去除效率达到90%；喷洒生物除臭剂，NH3和H2S去除效率分别为92.6%和89%；夏季辅以水帘进一步去除恶臭。
	
	饲料中添加益生菌，强制通风；喷洒生物除臭剂；夏季辅以水帘进一步去除恶臭。
	
	除臭剂由人工
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 厂界标准值（无组织）
中二级标准要求： NH3≤1.5 mg/m3、H2S≤0.06 mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	喷洒，喷洒频率
	

	
	
	NH3: 3.46t/a H2S : 0.292t/a
	
	NH3:
0.025t/a H2S
：
0.0026t/a
	
	
	为：前期连续喷
洒 3 天，以后每
隔 5 天喷洒一次
	

	
	固液分离
	
	设置顶棚，三面设置围
	
	设置顶棚、三面设

置围挡，喷洒除臭剂，除臭效率 70%
	
	除臭剂的喷洒

频率为：翻堆时喷洒
	

	
	区及干粪棚
	
	挡、喷洒除臭剂
	
	
	
	
	

	
	沼液储存
	
	周边绿化
	
	草地、灌木、乔木等间隔立体绿化
	

	
	池
	
	
	
	
	

	
	沼气燃烧发电
	SO2 :0.00345t/a

NOX：0.122t/a
	SO2 :
2.2mg/m3 NOX：
77.9mg/m3
	通过排气筒排放
	SO2 :0.00345t/a

NOX：0.122t/a
	15m 高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996


	
	食堂油烟
	0.004t/a
	3.0mg/m3
	烟气经过处理效率为

90%的油烟净化装置
	0.0004t/a 0.3mg/m3
	1 套处理效率为 90%的油烟净化装置
	《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)

	固废
	猪粪
	8958.29 t/a
	粪便、沼渣送蔬菜基地施肥
	/
	厂区设置 1 固粪处理区，高 6.3m，占地面积分别是 360m2,置顶棚，三面有围挡
	综合利用，不外排

	
	沼渣
	6256.8t/a
	
	
	
	

	
	废脱硫剂
	0.22t/a
	在场区暂存后定期交由

厂家回收
	/
	=废脱硫剂定期交由厂家回收
	《一般工业固体废物 贮存、污染控制标准》
（GB18599-2001)

	
	生活垃圾
	2.74t/a
	生活区设置若干垃圾桶
	/
	在生活区设置若干垃圾桶，定期由环卫部门

收运
	

	
	病死猪尸
	94.8t/a
	送至华容县无害化处理中心处理
	/
	在场区设置暂存间，共 1 个危废暂存间， 具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施
	《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）

	
	医疗固废
	0.474t/a
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
	/
	
	

	噪声
	猪舍、风机
	65~90 dB(A)
	隔声、消声
	55~70dB(A)
	设备基础减震，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化
	工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348—2008）2

类标准

	
	固液分离区
	75dB(A)
	隔声、减振
	60dB(A)
	
	

	
	配电及发电房
	90~100
	密闭房间、隔声、吸声、减振
	60~70
	密闭房间、墙壁吸声、设备基础减震，隔声消声降噪，

草地、灌木、乔木等间隔立体绿化
	

	风
险
	沼气储

存、利用
	/
	安装消防器器材
	/
	消防器材若干
	/

	防渗措施
	沼液储存池防渗
	/
	做好 HDPE 膜防渗措施，周边设置围堰和防护栏等安全措施
	/
	沼液储存池底部和池壁铺设 HDPE 膜，周边设置防护栏等安全措施，容积 750m3 ， 总防渗等级达到 1.0×10-10cm/s
	符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》

（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》

（GB50010）的要求， 具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。

	
	场区防渗
	污水处理

区
	/
	严格做好防渗措施
	/
	黑膜沼气池采用 HDPE 膜防渗，总防渗等级达到 4.19×10-9cm/s
	

	
	
	养
	/
	严格做好混凝土措施
	/
	养殖场区底部铺设混凝土，混凝土抗渗标号
	满足《畜禽养殖业污染


	
	
	殖
区
	
	
	
	为 S6，总防渗等级达到 4.19×10-9cm/s
	防治技术规范》

（HJ/T81－2001）中畜 禽粪便的贮存相关要  求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。

	
	
	固液分离区
	/
	严格做好混凝土措施
	/
	地面铺设混凝土，混凝土抗渗标号为 S6， 总防渗等级达到 4.19×10-9cm/s

顶部设置顶棚
	

	场界
	/
	/
	/
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中二级标准要求、臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》表7 标准要求《工业企业 厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）
2 类标准


9环境影响评价结论

9.1 项目概况

本项目为生猪养殖项目，项目建设地位于华容县东山镇专桥村，属新建项目，项目建成后规模为年出栏生猪 10 万头。建设内容：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该养殖场总占地面积 133亩，总投资 25200 万元，劳动定员为15人，全年工作365天。

9.2 产业政策、选址合理及平面布置合理性分析

项目为规模化、标准化的生猪养殖业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，项目原材料、设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，项目符合国家产业政策。

项目不属于禁养区；项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中相关要求。项目的建设不会突破区域环境质量底线、资源利用上线，亦不属于环境准入负面清单内容。因此，项目选址建设可行。
项目用地布局紧凑、合理，满足饲养工艺和防疫要求，总平面布置合理。
9.3 环境质量现状

9.3.1 环境空气

根据岳阳市2018年度环境质量公报，岳阳市2018年PM10、PM2.5不达标，故项目所在区域2018年为环境空气质量不达标区。本次环评在项目所在地针对项目特征污染物（其他污染物）进行了补充监测，在监测期间，项目所在地及周边环境敏感点NH3和H2S小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值。
9.3.2 地表水环境

项目养殖过程中不产生和排放养殖废水。本次评价将项目西侧的小荆湖作为本次地表水评价的调查对象并进行布点监测。根据监测结果显示：小荆湖项目雨水排口上游200m处断面和雨水排口下游1000m处断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准。

9.3.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目开展了一期地下水布点监测。监测结果显示：项目上游西北、下游东北、下游东南砖桥村居民水井水质监测结果均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 标准。

9.3.4 土壤环境质量

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的要求开展了一期土壤质量现状监测。项目土壤中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地的土壤风险筛选值（基本项目）标准。

9.3.5 声环境

根据对项目四周场界的噪声监测结果表明，厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

9.4 环境影响预测与评价

9.4.1 地表水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水， 废水总排水量为72433m3/a。项目废水经场区污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“黑膜沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为液态农肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于蔬菜基地施肥。因此本项目运营期产生的养殖废水，对周边环境的影响不大。
9.4.2 环境空气

工程采取除臭措施后无组织排放的 H2S、NH3 在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录 D 中有害物质的最高允许浓度；

(1)本项目无组织排放的 NH3、H2S 在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；
(2)经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

(3)经计算，本项目最终的防护距离为 500m，防护距离内无人口集中区、医院、学校等敏感点存在，满足项目防护距离要求，同时评价建议在该防护距离内不得建设敏感点。
9.4.3 噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准要求。

9.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸及猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

9.4.5 风险

本项目涉及的危险化学品为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施， 建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

9.5 公众参与情况

本项目已按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）进行了公示：于2020年7月24日、8月13日分别在网上公示10个工作日、同时分别在岳阳晚报上公示10个工作日、2020年8月25日在建设项目所在地张贴公示10个工作日。公示征求意见期间内，公众未通过任何形式提出任何意见。由此可知，多数公众认为本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，该项目的环境问题可接受。

9.6 环境保护措施

9.6.1废气

工程产生废气为猪舍、污水处理系统、固液分离及干粪区等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：猪舍强制通风定期冲洗、饲料添加除臭剂、夏季水帘降温除臭；②臭气产生单元喷洒除臭剂、周围加强绿化工作。③食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部烟囱排放。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录 D 中有害物质的最高允许浓度要求，废气在对周围环境的影响较小。

9.6.2 废水

工程废水主要为养殖废水、生活污水。

养殖区废水产生总量为 71849m3/a，为猪舍冲洗废水、尿液、猪粪携带的混合废水。生活污水产生量为 584m3/a。废水经污水处理系统处理后做农肥，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

9.6.3 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施、沼气发电机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为 65～ 100dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，噪声能够达标排放，措施可行。

9.6.4 固体废物

经固液分离后猪粪固形物与沼渣，运送蔬菜基地施肥。病死猪尸送华容县无害化处理中心处理；医疗废物定期交由有资质单位处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾环卫部门定期收集。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

9.7 环境影响经济损益分析结论

工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

9.8 环境管理与监测计划

本项目成立了环境管理机构并配备了专职管理人员，提出了施工期环境监理措施；从废气、废水、噪声等方面制定了环境监测工作计划，为管理部门和企业的环境保护和污染防治工作提供了可行合理的依据。

9.9 总结论

综上所述，华容六兴农牧有限公司生猪养殖项目环境影响报告书符合国家产业政策和规划要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

9.10 建议与要求

1）除做好猪栏卫生清扫工作外，加强对生猪疫情的监测及预防工作。如果发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并同步报告畜牧局、生态环境局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

2）强化项目生猪外运管理，降低对运输沿线环境的影响。

3）加强危险废物的贮存及管理，及时委托有资质单位对项目危险废物进行处置。

4）做好厂区防疫工作。

2.0





161.7











生猪成长消耗245.7





饮料拌合





2.0





3.0





448.1





生猪养殖





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





食槽及水槽清理





284.4





生猪饮水





挥发损耗1.5





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





尿液155.1


猪粪47.3








15.3





474.0





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





挥发损耗1.0





13.8





猪舍冲洗水





1.0





挥发损耗1.0





地下水





水帘补充水





水池





0.4





挥发损耗0.4





消毒池补充水





地下水





地下水





地下水





1.2





挥发损耗1.2





消毒液调配





挥发损耗0.4





挥发损耗0.4





挥发损耗1.2





挥发损耗0.4





2.0





地下水





地下水





1.6





生活





挥发损耗5.0





5.0





绿化





建筑材料堆放、运输





噪声





扬尘





土方开挖





基础施工





主体施工





设备安装





建筑垃圾、生活垃圾、生活污水











外购饲料





饲料（料塔）、饮用水（管道）、空气





肥猪出售（120kg）





外购小猪（10kg）





育猪舍（饲养21周）





病死猪：外送华容县无害化处置中心





废气：负压风机抽出





噪声：隔音墙体





猪粪尿：进匀浆池





医疗废物：委托处理





沼液、沼渣送蔬菜基地施肥





液体进黑膜沼气池





固液分离





猪粪尿：进匀浆池





固体粪便送蔬菜基地施肥





废气：15米高排气筒





沼气发电





食堂油烟





化粪池处理后进黑膜沼气池处理后用作农肥





生活废水





办公生活





交由环卫部


门处置





生活垃圾





序号�
项	目�
内	容	及	要	求�
�
1�
总则�
简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故�
�
2�
危险源概况�
评述危险源类型，数量及其分布�
�
3�
应急计划区�
养殖区、粪污处理区�
�









4�












应急组织�
场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情；


专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。


地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援�
�



5�
应急状态分类及应急响应程序�



规定事故的级别及相应的应急分类响应程序�
�






6�



应急设施、设备与材料�
防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材


防止原辅料泄漏、外溢、扩散


事故中使用的防毒设备材料�
�
7�
应急通讯、通知与交通�
规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制�
�



8�
应急环境监测及


事故后评估�
由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行


评估，为指挥部门提供决策依据�
�
9�
应急防护措施，消除泄漏方法和器材�
事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物降低危害；相应的设施器材配备


邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行无害化处理。�
�






10�



应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康�
事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护


邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制


规定，撤离组织计划及救护方案�
�












干清粪工艺











沼气发电 








食堂做饭








匀浆池





滤液











猪粪





固液分离机





沼气

















脱硫剂





沼气净化设备





沼气








黑膜沼气池	沼渣





固粪处理区





沼液





沼液储存池





蔬菜基地施肥





序号�
费用名称�
费用（万元/年）�
备注�
�



废气�
场区恶臭�
除臭剂费用�
5�
/�
�
�
�
环保人员工资�
3�
1 人，3 万元/人.年�
�



废水�



养殖及生活废水�
折旧费�
16�
总投资 180 万元，按 20 年折旧期�
�
�
�
电费�
7.2�
12 万 kW·h/年，单价 0.6 元/kW·h�
�
�
�
人工费�
6�
人员按 2 人计，人员工资 3 万元/人·年�
�
合计�
37.2�
/�
�











