华环评 [2021]13号

# 关于华容康乐精神病医院建设项目环境影响报告表的

# 批     复

华容康乐精神病医院有限公司：

你单位《华容康乐精神病医院建设项目申请办理环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容康乐精神病医院有限公司拟投资1000万元，租赁华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组的原白鼎学校用地建设华容康乐精神病医院建设项目。项目占地面积5600m2，建筑面积3400m2，租赁华容县田家湖生态新区普圣堂社区十三组的原白鼎学校用地。核定床位199张，主要建设门诊楼、住院部，项目总建筑面积3400m2，工程分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主要设置科室有：检验科、精神科、医学影像科、放射科等科室，在科室布局安排上考虑放射科尽量远离公众。本项目所开设科室中，不包括传染病房，不设制氧系统。医院放射和辐射类科室和设备另行报批并办理许可证。项目符合国家产业政策，根据湖南凯星环保科技有限公司编制的《华容康乐精神病医院建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设院内雨水及污水管网。切实对照《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》及《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）建设污水处理设施，污水应分类收集，足量后单独预处理，再排至医院污水处理系统；医疗废水与经化粪池初步处理后的生活污水、经隔油池处理后的食堂含油污水一起通过自建污水处理站消毒处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入城镇污水管网、进一步处理后最终排入华容河。

2、废气污染防治工作。项目污水处理站采用一体化密闭式设计，各污水处理构筑物均设密封盖板，采用喷洒生物除臭剂进行除臭，空气自然扩散，满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。项目食堂厨房油烟废气经油烟净化设施处理符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求屋后排放。

3、噪声污染防治工作。加强医院的设备管理，合理布置污水处理站风机、空调、备用发电机、油烟净化器设备及医疗设备等，釆用低噪声设备基础上设置隔音、减振等措施，加上墙壁隔声、绿化降噪及距离衰减，院区厂界噪声可满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固体废物防治工作。医疗废物须严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，建设规范的医疗废物暂存场，健全转移联单管理制度，并建立收集、转运台帐。项目产生的医疗废物按性质分类包装后运往医院内的医疗废物暂存间，每天交由有资质的单位处理。污水处理站污泥经消毒处理后与医疗废物一并处理，委托有资质单位清运处置。生活垃圾置入楼内各层垃圾桶内，每天由环卫部门负责清运至市政垃圾中转系统，最终运往垃圾处理场卫生填埋处理。本项目各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）收集后交由相关单位处理。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。对医疗废物管理人员开展专业知识培训，编制事故应急预案，配备相应应急处置物资，制订营运期环境监测计划。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队备案。

2021年6月18日

抄送:湖南凯星环保科技有限公司