岳华环评 [2021]24号

# 关于湖南恒利食品有限公司150吨/年小龙虾罐头项目环境影响报告表的批复

湖南恒利食品有限公司：

你公司《关于申请办理湖南恒利食品有限公司150吨/年小龙虾罐头项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、湖南恒利食品有限公司租赁华容县北景港镇原岳阳瑞华景港纺织原料有限公司现有厂房设150吨/年小龙虾罐头项目。项目总投资800万元，其中环保投资157万元。现有厂区总用地面积13333m2，本项目不新建厂房，总建筑面积为4500m2（包括各生产工段），厂区已配套建设完善的给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南恒利食品有限公司150吨/年小龙虾罐头项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区雨水及污水管网。厂区雨水直接外排东侧农灌渠；生活污水经化粪池处理后，由罐车运至华容县中环污水处理公司处理；生产废水经自建污水处理站处理达到华容县中环污水处理公司接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后由罐车运至华容县中环污水处理公司处理。

2、废气污染防治工作。项目锅炉烟气经水膜除尘处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3的要求后经35m排气筒装置外排；食堂油烟废气经抽油烟机+油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）浓度限值要求后经专用烟道排放。加强车间通风，原料进厂后及时进行筛选等处理，垃圾做到日产日清，同时污水处理设施采用加盖密闭喷洒生物除臭剂等措施进行臭气防治。

3、噪声污染防治工作。选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设一般固废暂存场所，生物质燃料灰渣由周边农户收集用于农田施肥。下脚料及时拖走外售做饲料用。污水处理站污泥、原料挑选过程中产生的杂质与生活垃圾一同运至垃圾填埋场填埋处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全各污染防治设施运行管理及各类台帐，定期检修，规范进行环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

6、总量控制指标：COD≤0.3t/a、氨氮≤0.1t/a、SO2≤0.6t/a、NOX≤0.7t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2021年12月17日