岳华环评[2022]01号

# 关于华容县沱江新能源有限责任公司扩建年周转100吨桌用燃料仓储项目环境影响报告表的批复

华容县沱江新能源有限责任公司：

你公司《关于申请办理华容县沱江新能源有限责任公司扩建年周转100吨桌用燃料仓储项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县沱江新能源有限责任公司位于华容县鲇鱼须镇蔡田村华宋公路旁，现有工程为年运转2000立方米甲醇。由于市场需求量增加，拟投资100万建设“华容县沱江新能源有限责任公司扩建年周转100吨桌用燃料仓储项目”，占地面积为1608m2，主要新建一栋存储仓库，配套建设事故应急池，对储存区硬化、防渗处理，库区四周设置密实围墙，其他辅助、公用工程和环保设施均依托现有工程。根据湖南太禹环保科技有限公司编制的《华容县沱江新能源有限责任公司扩建年周转100吨桌用燃料仓储项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施。采取设置围挡、物料遮盖、定期洒水等措施控制扬尘；通过选用低噪声设备，控制施工时间等措施控制施工噪声影响；建筑垃圾运至指定场所处置；施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。雨水经厂内雨水管排入西南面的农灌渠，本项目无废水产生，生活用水经三级化粪池处理后，用于农田灌溉、菜地浇灌。

按照分区防控的原则落实报告表提出地下水污染防治措施，液体储存区设施围堰，并做好防渗、防腐及倒流措施，应急池体全部进行防渗处理，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水。

3、噪声污染防治工作。通过设置围墙，噪声设备应设隔振基础或铺垫减振垫，强化行车管理制度，减少机动车的频发启动和怠速等措施后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门定期清运。

5、加强营运期风险防范。严格落实各项环境风险防范措施，加强设备设施的维护和管理，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年3月4日