岳华环评[2022]11号

# 关于湖南华丰食品科技有限责任公司年产58000吨腌制蔬菜、7000吨休闲食品建设项目环境影响报告表的

# 批     复

湖南华丰食品科技有限责任公司：

你公司《关于申请办理湖南华丰食品科技有限责任公司年产58000吨腌制蔬菜、7000吨休闲食品建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、湖南华丰食品科技有限责任公司租用华容高新技术产业开发区（三封产业园）原华容县恒晶电子科技发展有限公司，新建年产58000吨腌制蔬菜、7000吨休闲食品建设项目。项目投资总额3000万元；占地面积23184m2；主要建设内容包括休闲食品车间、腌制池、锅炉房、冷藏库、食用油罐、废水处理工程、废气处理工程等主体工程和配套设施，腌制蔬菜加工车间依托现有厂房，其他配套设施依托现有。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南华中矿业有限公司编制的《湖南华丰食品科技有限责任公司年产58000吨腌制蔬菜、7000吨休闲食品建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。实行“雨污分流”，雨水经雨水沟排至园区雨水管网。生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入自建污水处理系统处理后，排入园区污水管网，进入工业园污水处理厂深度处理。

- 2、废气污染防治工作。生产车间加强厂区通风；食堂油烟经抽油烟机收集后经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求引至楼顶排放；锅炉废气经过高效布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值后通过35m高排气筒排放。卤制车间和辣椒油制作车间各配备1套油烟净化装置，其产生的油烟和异味均通过油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准要求后经排气筒排放。

- 3、噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备、车间内合理布局、设备基础减震处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，规范建设危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存区，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。生活垃圾经厂内垃圾桶收集后再由环卫部门统一清运处理；边角料和不合格产品收集后同餐厨垃圾一同处置，废包装材料、废弃的布袋、布袋除尘器收集的粉尘厂内收集后，同生活垃圾一同处处理；炉渣经收集后外售作为农肥；污水处理站污泥进行卫生填埋；制取软水更换的废阳离子交换树脂由更换单位自行带回处理；废润滑油桶及沾染了油类物质的劳保用品暂存于危废暂存间（2m2），再由有资质的单位处置。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 6、总量控制指标：SO2≤1.273t/a、NOX≤1.53t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年9月9日