岳华环评[2022]15号

# 关于湖南华隆酸菜有限公司华隆芥菜加工生产一期项目（6万吨/年）环境影响报告表的批复

湖南华隆酸菜有限公司：

你公司《关于申请办理湖南华隆酸菜有限公司华隆芥菜加工生产一期项目（6万吨/年）环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、攀华集团有限公司成立湖南华隆酸菜有限公司，租赁华容高新技术产业开发区三封工业园华容芥菜产业园C区已建成的标准化厂房、办公楼、宿舍楼以及配套专用污水处理站，投资65000万元建设华隆芥菜加工生产一期项目（6万吨/年）。本项目区域占地面积为142216m2，共3个厂房，本次加工项目位于2号厂房内，其余1号、3号厂房作为二期规划目前空置。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据长沙博均环保科技有限公司编制的《湖南华隆酸菜有限公司华隆芥菜加工生产一期项目（6 万吨/年）环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。厂区实行雨污分流排水制，雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水管网。生活污水与生产废水进入已建污水处理站处理满足华容工业园（三封工业片区）污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，一起进入华容工业园（三封工业片区）污水处理厂深度处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准后排放至华洪运河。

- 2、废气污染防治工作。加强项目日常监管，严格控制项目废气污染。生产车间加强通风；蒸汽锅炉采用天然气作为燃料，达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3 特别排放限值标准后经8m高烟囱排放。污水处理站密闭设置，周边绿化，确保异味气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。车间油烟、食堂油烟由高效油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中标准后通过专用管道高于楼顶外排。

- 3、噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备、基础减振、隔声消音、独立机房、厂房隔声，合理布局以及绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

- 4、固体废物防治工作。根据“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，规范建设危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存区，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。生活垃圾经厂内垃圾桶收集后再由环卫部门统一清运；废包装材料可外售给物资回收公司；边角料及不合格产品统一收集后集中处置；污泥干燥后委托有资质的单位处理，废食用油餐厨垃圾处理单位处置，废离子交换树脂厂家回收；废油桶、废手套、废抹布统一收集于专用密闭容器暂存于危废间，定期外委交由有相关有资质单位处置。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

6、总量控制指标：COD≤5.74t/a、氨氮≤0.77t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2022年12月16日