岳华环评[2023]3号

# 关于华容县鼎立通再生资源加工厂2000吨/年废塑料破碎加工建设项目环境影响报告表的批复

华容县鼎立通再生资源加工厂：

你公司《关于申请办理华容县鼎立通再生资源加工厂2000吨/年废塑料破碎加工建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容县鼎立通再生资源加工厂租赁租用华容东华棉业有限责任公司的1#、2#空置仓库为生产经营场所开展年产废旧塑料碎片2000吨项目。项目拟投资80万元，占地面积9000㎡，建筑面积3000m2。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南华中矿业有限公司编制的《华容县鼎立通再生资源加工厂2000吨/年废塑料破碎加工建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、项目原辅材料不得利用进出口废塑料、医疗废物和危险废物的废塑料。

- 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，完善项目雨污管网。生活污水经隔油池、化粪池预处理达到接管标准要求后进入市政污水管网；生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）表1中B级标准后，进入华容县桥东污水处理厂进一步达标处理。

- 3、废气污染防治工作。原料装卸搬运、投料及破碎粉尘通过喷淋降尘、加强车间通风换气等措施，确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放二级标准要求；及时清理污泥污物、定期喷洒除臭剂、加强车间通风换气，确保厂界臭气浓度、硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中臭气浓度二级新改扩建标准要求。

- 4、噪声污染防治工作。严格落实各项噪声防治措施，通过采用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

- 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》等相关标准和规定要求，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置全过程管理台帐。项目栅渣和生活垃圾经分类妥善收集后，统一交由环卫部门清运处置；分拣杂物、废标签经分类收集后统一由废品回收公司处理；沉淀池污泥集中收集，运至华容县鼎山无害化垃圾处理场安全填埋；本项目隔油池产生的废油、废矿物油暂存于危废暂存间后，委托有危废处理资质单位处置。

- 6、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 7、总量控制指标：化学需氧量≤0.5t/a、氨氮≤0.1t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2023年1月29日