建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：  华容县人民医院传染病区建设工程项目  
建设单位（盖章）：      华容县人民医院          
编制日期：           二〇二三年五月           
中华人民共和国生态环境部制
+
[image: image1.wmf](

)

0

0

/

lg

20

r

r

L

L

r

-

=


[image: image3.jpg]i fil] EELASE A 2 1) N G TS T AR

i H 45 /
S %ﬁ%k%@ﬁﬁ?ﬁﬁﬁﬁiﬁﬁ
41-108 Bbi: GRImRBIAR: (s
- i) o W RIERE (B, ) o 3
REONA S it Gl TR FARIBLHIRSS
SRR DA RS
LA S e
. R PRAES B
ML ATR (%) @ﬁék@%ﬁ{
Gi— 3k fE AN Shoc2: 0043 0
BRREA B8 _HA7) v W B
‘%ﬁ }\ ( ?)72%; oc'?s %R(é‘
EEGHA CET P ‘
G
HERRHEEAR (BF) 2%%&& i 8]
— . G AR J

BAZFR (FE)

gi— it fE A

N T LUV NS Y

(R LIEREIN

iR Bl BRI S (ELEETRE EF

i 20210503543000000004 BH053484 Hﬁ &
2. F B w5

4 GRIZEIEE T Re] EEREAE BT

BT H AL, ERIE T
ST, DI R PR PR3 0R
L BH027486 FE AR B bR, B R /ﬁ @gﬁ
RERS B, V0358 ORAP 475 It M A

HiHHR, it





[image: image4.jpg]N A

B H ARG (R
g i 15 DL AR W

AR EAL 17 FH B+ L PR A PR 4 5] (G —r 2 A
KA 91430602060138255N ) AEARE: REMLHFE
CERTEFRZMRE R () RARFEELKE) EhE
FoHAR, RREALZKFFIEY, __TRT (B T/
TR B&EF RV B ARERERZHINEATE
R EAREC IR AN R EAREREL R XER

T MEFREGHRE R RERN LT EH, =&

AR, AW RERBE; ZIEAERRBE RO R A
N tEE (RREEWIENTREFRLFEEEEES
20210503543000000004 , 5% 5___ BH053484 ),

F E R AR A % T B (fz A % 5
BH027486 ) (K% &2#HHH) & 1 A, ERARHH

AEMARAR; REMM ERRHARKBEIIN (BEFE
AP ES (R Rl EEED L) AEWRAEL 4
g, AEDEIFNREERLE,




[image: image5.jpg]BATRRG”
TRESHE.

=]

EE Y RS 3
“EERLNEH
T

K7 B LG

9=

I

2

FF BRSHHATR KR TIE78S (KL

B58%528. 5305%)

THREE

1

NYTEE1H1HZE6A30H it E

i ER
K

RS .

RGRER

N

BA

=

NAE

RBHE, KK
ZAERER 14

N, —
19

’

- (B &)
[, K

B, BESIEIISEES, tERASBETENHT, %

F TR KR VPG, I E K

»
v

#ERIINH

3
MEHL

E

W, HEH

PP AR5 o

(K%

i, REEBEMTESLKE, EHRRTRE

T

WIEEE LB, HRRE. FEHD

EHYLEFRA R AR

v,
,

7 (B RN R )

¥

7R SHE
B B

=

EE T E %

»

BETEH
IE, &
A RAE )

T,
wS
5

IR
bl

7R

o
M
=
iy
el
H
5
ry
s
i
£
R
ik
st
Bk
oLy
ry
&R
=
o
KR
K
1
2
ny

H R
R

38255N

1*
FEREA
% 5 6 [

s
!

91430602060

//www. gsxt. gov. ch

Eiﬁ%éﬁéﬁ&%ﬁﬁmm%“p




[image: image6.jpg]ST TR

Environmental Impact Assessment Engineer

AR F by F A RFABAT) TR
Foik AR, 4 ST IRPAMAL
AARKEAGE T B RE—HB0H K, " & feA8

BB IR vk 1 TALIF 69 5 Ak K- fe WEAFSHS:  430105198511145628

HAEH: 1985411 7
vk H . 20214054308

B O 5 20210503543000000004




[image: image7.png]B AIREERER

LENCHEEREETS {5

ERNFEIMRERAR 0 2023-03-1 1R I MBS RRSAEES BHABETAH, BIINEAUSE...
SRR 2020-03-07  2EpAE:
2023-03-12~ 2024-03-11

- [(Ee= ) [(E==

I TREAEES () R

. H NS SG—it=ERAE: 91430602060138255N —
=D EHERESIRAS R E RS (%) Bit 50 &

T HREE-SEH-ET R AFIREE78S B 8




[image: image8.png]SHNMRBRES () MSHARER

IE=SEmHIRTR R IR (&)

S

BIEMBEH

HBRENRERE..

SRR RN

SROXKEEEA

FIEATITAZ..

76000535 (#...

EERIEHEX.

FEGIGRIMOFIES..

iSSR0 /4.

ERGEESUA..

wHARER

RESS

15j125
h11g68
799998
103x9d
X9n660
skay2
4fk0g4
Oh7eno

76944

3| FE- | ER

PSR

BE=

BE=

BE=

BE=

BE=

BE=

BE=

BE=

BE=

e
49--108EEH ; %..
41--090F ERA...
41--090F ERA...
51--128THA.
2705588, K.
52--13084R A,
45--008F W ..
27--056%E, A..

26--053EBRIBIRL

= o1/ 0 2. mEE 1 nfEgsses

ERIRPAEH

HBREARER

FIEAZZAR..
SRR
ERTERRR...
HEEEERE..
IEHHSEARER. .

ERTEESUE..

(I RER

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...

ERIEREER...




[image: image9.png]AREEEE

RS A TS &R

SHAATE: 2022-03-18

fissieg 0
AR =2/ 2022-04-15~2023-04-14
15, wmies
ssws EEEE
I TREAEES () R
wa: = SRR EENEREERAD

IE=SEREIMERNIRES (R Bit 15%
RIS ESEES: 20210503543000000004 EEES: BH053484 . 5

wE= 13




[image: image10.png]‘

5 BEREER
“BEARERE
HREREREE
BOEEEEAS
FIEATRE
6000753 (#.
EERWESER
FERARAMIE
[ R0

sErEESLE

RERS IEREER
155 mE=
niiges | mEE
o008 | mEE
oved | REE
wheso | BEE
jsay2 mE=
ahogs | BEE
o | mEE
Tegas | BEE

mE=E
45-108ER %
41--090% £
41--090% £
si-12s T
27--055EE. %
52-130SHAE
45008 F U
27--036%E. &

26-0s3ZRBEL

o Bt g

BEBEER
“B2)\RER

REEEEHEE
REEEEHEE
SIErEEAR
Ea 1
SETZERRE.
mEeTEE
IsEEEEER

e

EHROEE
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR

SRA=TEAR

BB R E R R R

BHEEA

EERBAR
B

B
mrzaE
B
mEemE
=
wEEEE
=

B

e




[image: image11.png]fes]

i

BXER

pz=H

RIEREREES:

EARAEE

E L

EWE

2020-03-19

AREEEE

NCS ARIRSSIES

0
2022-03-19~2023-03-18

AT EFR EHFMRERAT

ERES: BHO027486

{5

IE=SEREIMERNIRES (R Bit 19%

RES

wE=

1

18




[image: image12.png]5 BEREER

‘

-

“BEARERE
HREREREE
FIEATRE
sErEESLE
EFOENESS
Exgusnee
EEmEETEE
e

EmEERS

DR IR —

mERS FERARR LCE]
15125 wE= 49-108E0%; 5.
hiigss | BEE 410907 ER7
ro3ed wE= 11287
7egcas | mER 26--0s3EHERL
ocbaty mE= so-119mE, 1.
parczh wE= 45098 U
osedk  mER 27--060THTH.
coned | mEm ss-oTIEEIE
bossy | mER a1-091BER
e w1 s oop = mee | = FTEs i

BEBEER
“B2)\RER

REEEEHEE
SIErEEAR
e
SEFEELAR
e
EETERTEE.
SRR

EmEREAE

EHROEE
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR
SRA=TEAR

SRA=TEAR

BB R E R R R

BHEEA

EERBAR

B

B

B

B

B

B

B

B

B




[image: image13.png]K

182502
730¢a

1722808

19943602

HREHS
3

21666.4¢a

HES KR
.2

=

BkaEr

1722802





目  录

- 1 -一、建设项目基本情况


- 1 -二、建设项目工程分析


- 12 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 31 -四、主要环境影响和保护措施


- 31 -五、环境保护措施监督检查清单


- 65 -六、结论


- 66 -建设项目污染物排放量汇总表


附件：
附件1  环评委托书

附件2  编制单位承诺书

附件3  事业单位法人证书

附件4  不动产权证书

附件5  发改可研批复

附件6  原项目变更环评批复

附件7  原项目验收备案表

附件8  监测报告及质保单

附图：

附图1-1、1-2  项目地理位置图

附图2  环境监测布点图

附图3  环境保护目标图

附图4  项目总体布置图

附图5  岳阳市环境管控单元图

附图6  生态红线图

附图7   项目所在地及周边现场照片

附图8  工程师现场勘查照片


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	华容县人民医院传染病区建设工程项目

	项目代码
	2020-430623-84-01-012241

	建设单位联系人
	谭明
	联系方式
	15074099577

	建设地点
	湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧

	地理坐标
	112度31分51.648秒   29度31分8.531秒

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84-108医院841中的其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	华容县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	华发改投审【2022】103号

	总投资（万元）
	10802.68
	环保投资（万元）
	175

	环保投资占比（%）
	1.62
	施工工期
	12

	是否开工建设
	(否

(是           
	用地（用海）

面积（m2）
	13146.07

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	《华容县“十四五”规划纲要》

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	根据《华容县“十四五”规划纲要》中“提升基层医疗卫生机构标准化建设水平，形成覆盖城乡的公共卫生服务体系。完成县人民医院、县中医医院二期等重点项目建设，持续改善县域诊疗服务环境。建立科学规范的全科医生培养、激励制度，加大基层医疗卫生机构全科医生招聘引进力度，为基层培养“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生。发挥中医药特色优势，坚持中西医并重，传承发展中医药事业，提升中医临床诊治能力。”

本项目为华容县人民医院传染病区建设工程项目，属于华容县人民医院重点项目建设，有利于改善县域诊疗服务环境，符合《华容县“十四五”规划纲要》要求。

	其他符合性分析
	1、项目选址可行性分析

本项目选址于湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧，项目用水由市政供应，供电由市政电网提供，可满足本项目生产用水用电需要；华容县人民医院传染病区，紧邻华鲇路，在交通、通信、供电、供水等方面具备良好条件，项目周边敏感目标主要为临近居民，现有医院运营过程中无居民环保投诉事件，本项目主要污染源为医疗废水和医疗废物。项目区域污水管网完善，医疗废水经自建污水处理站处理后可排入市政管网，最终由华容县麻浬泗污水处理厂处理。项目区域交通方便，便于医疗废物的外运；环境质量监测数据显示，本项目环境质量现状较好，周围没有自然保护区、风景名胜、文物古迹，集中生活饮用水源地等需要特别保护的目标，无环境制约因素，在落实本环评报告提出的环保措施后，通过对废水、噪声、废气、固废等污染源采取有效的控制措施，加强管理，保证环保设施的正常运行，对周边影响不大。综上，本项目选址合理可行。

2、产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业代码为“Q8415专科医院”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”的“三十七、卫生健康”中的“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，且项目已取得华容县发展和改革局关于项目的发改备案（华发改投审【2022】103号），由此可知项目符合国家产业政策。

3、“三线一单”符合性分析判定

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单。

（1）生态保护红线

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在华容县生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据表3-1中2021年环境空气质量现状、表3-2地表水现状以及表3-3噪声监测结果可知，华容县环境空气质量、项目废水排放受纳水体以及所在区域声环境均达标。结合本项目各项环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放均可达标。项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的污水处理厂设备，提高了污水处理效率，节省了物资和能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

项目属于为医疗综合大楼，不在华容县产业发展的负面清单内。
综上，本项目建设符合“三线一单”要求。

4、与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）合理性分析

根据岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）文件，章华镇属于岳阳市重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062320001。

表1-1  项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表

内容

管控维度

符合性分析

符合情况

空间布局约束

1.1依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为

1.2严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户

本项目行业类别为四十九、卫生，医院中的其他，属于鼓励类，不涉及所列限制情况

符合

污染物排

放管控

2.1加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用

2.2推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治

本项目行业类别为四十九、卫生，医院中的其他，属于鼓励类，不涉及所列限制情况
符合

环境风险

防控

3加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度

不涉及所列限制情况

符合

资源开发

效率要求

4.1水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。

4.2能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤

4.3土地资源：耕地保有量4790公顷，基本农田保护面积3400公顷，城乡建设用地规模3237.13公顷

与所列要求不冲突

符合

综上，本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）相符合。

5、总平面布置合理性

根据《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对传染病医院平面布置的要求，具体分析见下表。
表1-2  项目总平面布置与（GB50849-2014）、（HJ2029-2013）符合性分析一览表

项目
GB50849-2014要求
本项目情况
符合性分析
项目总平面布置
应合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织应清晰，并应避免院内感染
项目人流车流分开
符合
主要建筑物应有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求
根据项目初步设计，项目建筑物均满足朝向、卫生、日照、采光、通风、消防要求
符合
宜留有可发展或改建、扩建用地
项目区西侧留有远期建设用地
符合
有完整的绿化规划
根据项目初步设计，已对项目区绿化进行规划
符合
对废弃物妥善处理，并应符合国家现行有关环境保护的规定
相关废弃物均按照国家现行的环保规定进行处置
符合
院区出入口应不少于两处
院区南侧和东侧各设置一个出入口
符合
对涉及环境污染的医疗废弃物及污废水，应采取环境安全保护措施
医疗废弃物按规定暂存、转运并交由资质单位处置；污废水经污水处理站处理达标后排入当地污水处理厂
符合
医院出入口附近应布置救护车冲洗消毒场地
出入口已布置救护车冲洗消毒场地
符合
车辆停放场地应按规划与交通部门要求设置
车辆停放已按规划与交通部门要求设置
符合
绿化规划应结合用地条件进行
项目初设及可研已对项目区绿化进行了规划
符合
项目
GB50849-2014要求
本项目情况
符合性分析
总平面布置
医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向

本项目污水处理站设于项目东南角，位于总体建筑物布置下风向

符合

医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运

污水处理站东侧设有一个出入口，便于污水排放及污泥贮运。水电条件良好。

符合

传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生产设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，且应与污水处理建、构筑物严格隔离

本项目污水处理站设于项目东南角，位于总体建筑物布置下风向，传染病楼与污水处理站有10m间隔
符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰

污水处理站与病房、居民区等建筑物之间设有绿化防护带，可减少臭气和噪音对病人或居民的干扰
符合

综上所述，项目建筑物布局合理，功能分区明确，交通流程组织合理，总平面布置以功能分区的合理性为基础，做到洁污分流、医患分流，故项目平面布局合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

华容县人民医院始建于1939年10月，2019年8月2日，被省卫健委正式确认为三级综合医院，由于住院楼建设较早，现有门诊急诊、住院楼建设质量不高及布局欠合理、住院楼病床紧缺等问题，因此华容县人民政府在2010年5月决定将华容县人民医院迁址，故2010年委托环境保护部南京环境科学研究所承担环境影响评价编制工作，并于2010年9月28日取得湖南省环境保护厅关于（附件1）《华容县人民医院迁建项目》的环评批复（湘环批（2010）268号），为满足全县群众就医需求，医院对建设规模及设备做了变更，并于2015年7月24日取得岳阳市环境保护局（附件7）（关于华容县人民医院迁建项目变更环评的批复》。现医院于2015年12月基本完成全部医疗设备、基础设施建设，搬迁至医院新址，投入运行。2016年9月12日获得岳阳市环境保护局关于华容县人民医院迁建项目竣工环境保护验收意见的函（岳环评验【2016】13号，见附件8）。2020年7月完成排污许可填报，为重点管理（许可证编号124306234462804301001V）。

2023年3月，为完善华容县医疗服务体系，提升医疗服务品质，改善华容县人民群众及周边区县传染病就医环境，华容县人民医院决定在湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧建设华容县人民医院传染病区建设工程项目，建设内容包括：新建一栋传染病综合大楼面积9900.00平方米，动力机房面积600.00平方米，污水处理及垃圾站面积450.00平方米，该项目完成后传染病区大楼总床位数156张。项目已取得华容县发展和改革局关于同意变更华容县人民医院传染病区建设工程项目建设内容的批复（华发改投审【2022】103号），并取得项目所在地土地使用权（湘（2019）华容县不动产权第0004577号）。

注：本项目传染病楼及相关设备用房设置在用地南侧，远期建设的综合楼及放疗中心设置在基地北侧，本次建设用地占地面积为13146.07m2，远期建设用地使用面积为13521.49m2（建设内容为：1栋放疗中心、1栋综合楼以及1座地下室及连廊等）。
根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日）的有关规定，本项目属第“四十九、卫生84”中第“108医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外）”类别，确定本项目评价类别为环境影响报告表。

本次环评不进行辐射类专项分析评价，医院放射和辐射类科室和设备应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，另行报批并办理。

2、项目概况

（1）项目名称：华容县人民医院传染病区建设工程项目；

（2）建设单位：华容县人民医院；

（3）项目建设地址：湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧；

（4）建设性质：扩建；

（5）项目投资：总投资10802.68万元；

（6）建设规模：占地面积13146.07m2，新建一栋传染病综合大楼面积9900.00平方米，动力机房面积600.00平方米，污水处理及垃圾站面积450.00平方米，项目完成后传染病区大楼总床位数156张。

2.1主要建设内容与规模

（1）主要建设项目

本项目为扩建项目，在原院区西侧新建一栋传染病综合大楼面积、动力机房面积、污水处理及垃圾站，该项目完成后传染病区大楼总床位数156张。

项目总占地面积，项目占地面积13146.07m2，建筑面积约10950.00m2，包括一栋传染病综合大楼占地面积2783.59m2，动力机房占地面积581.36m2，污水处理及垃圾站占地面积186.78m2，该项目完成后传染病区大楼总床位数156张。主要建设内容如下：


	建设内容
	表2-1  项目扩建前后主要建设内容一览表

类别

扩建前

扩建项目
备注

项目名称
华容县人民医院迁建项目变更环评

项目名称

华容县人民医院传染病区建设工程项目
主体工程
急诊大楼4000m2
一层：大厅、抢救室、输液室、收费室、挂号室、治疗室、药房、化验室和放射室；

二层：内科诊室、外科诊室、妇（产）科室、儿科诊室、骨科诊室、留观室；

三-五层：医护休息室、办公室、护士站

/
/
/
门诊大楼8820m2
一层：大厅、体验中心、中心输液室、传染病科室（传染性肝病科、结核病科室、流行性热感染科室）；

二层：内科诊室、外科诊室；

三-六层：妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、针灸病诊室、推拿诊疗室、康复诊室、门诊治疗室

/
住院大楼

24720m2
一层：大厅、检验科、血库、放射科、保卫值班室；

八层：住院病房；
九层：手术室、办公用房
/
医技楼

8400m2
一层：大厅、核磁共振室、值班室；

五层：检查室、内窥镜室、手术室、病理科、医疗设备科、中心供养站、休息室；
六层：办公室、档案室、会议室
/
/
/
传染病楼，建筑面积10010.14m2
4F，H=18.1m，一层：含结核、发热、肠道、关爱、肝病门诊区，以及CR、DR、超声。检测化验、药房等辅助区和污洗、污收、库房等后勤区；

二至四层：住院区，共计156床位，其中ICU床位12床。主要为普通病房、ICU病房、医护区以及生活区，其中三层为结核病区，四层含负压手术室1间。

新增

辅助工程
保障系统

1250m2
配电房、保卫室、消毒供应中心(电消毒)、洗衣房、医用氧气站（罗城氧气，储存量10t/批次，使用量114t/a）、 冷却塔、电梯（升降梯18 台、扶梯两台）等。
动力机房，建筑面积581.36m2
1F，H=5.2m，主要有配电房、发电机房、消防水泵房及消防水池组成。
新增
行政办公、生活 辅助

6300m2
七层：医务人员行政办公、医护人员值班、食堂（地下）等用房

/
/
/
/
/
/
/
/
食堂（依托现有项目行政办公、生活 辅助楼1-2F）

扩建项目用餐依托原院区

/
/
污水处理站及垃圾站，建筑面积363.18m2
1F，H=6.1m，主要由垃圾暂存间、垃圾分类存放间及污水设备间组成，地下一层为污水处理池。

/

公用工程
给水

华容县自来水公司供水管网供给

/
/
/
排水

污污分流，市政污水管网

/
/
供电
市政供电系统提供；自备发电机一台

/
/
供热、供冷
洁净空调、冷却塔
/
/
/
给水

华容县自来水公司供水管网供给

/
/
/
排水

污污分流，市政污水管网

/
/
/
供电

市政供电系统提供；自备发电机一台
/
/
/
供热、供冷

洁净空调、冷却塔

/
环保工程
废水
行政办公废水与医疗废水经污水处理站处理达标后进市政污水管网，项目食堂废水经隔油池处理后，再经污水处理站处理达标后排入华容县麻泗里污水处理厂；

（现有污水处理站设计污水处理能力为800t/d，处理工艺采用格栅+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO接触消毒池）

/
/
/
废气
有组织废气主要有锅炉燃烧废气及食堂油烟，由于目前锅炉已停用，改用太阳能热水器，现有项目食堂油烟经净化处理后通过44m专用烟道引至住院楼屋顶排放。

无组织废气如医疗废气、污水处理站臭气经通风处理。

/
/
/
/
/
废水

感染废水经脱氯消毒后与普通医疗废水进入污水处理站（设计处理规模1000t/d，格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒）处理达标后排入华容县麻泗里污水处理厂；食堂废水依托原院区隔油沉淀池处理。
新建污水处理站，扩建项目建设完成后，原院区污水处理站停用，原院区废水进入新建污水处理站

/
/
废气

医疗废气经通风换气、高效过滤处理后高空排放；污水处理站及垃圾房恶臭废气经除臭装置处理后通过烟道引至屋顶排放。
/
噪声

噪声经合理布局、减振、隔声、消声处理后对周边环境影响不大。

噪声

噪声经合理布局、减振、隔声、消声处理后对周边环境影响不大。
/
固废

生活垃圾交由环卫部门处置；医疗废物收集后暂存于垃圾房（医疗固废暂存间）并交由资质单位处置；污水处理站污泥定期清掏后交由资质单位处置。

固废

生活垃圾交由环卫部门处置；医疗废物收集后暂存于垃圾房（医疗固废暂存间）并交由资质单位处置；污水处理站污泥定期清掏后交由资质单位处置。
/



	建设内容
	（2）依托工程：
表2-2  项目依托工程内容一览表

依托工程名称

依托工程位置

依托可行性

食堂
依托现有项目原院区已建食堂
项目建设完成后，新增员工及住院病人均依托原院区食堂，食堂油烟经高效油烟净化器处理，食堂废水经隔油沉淀池处理后进入原院区污水处理站。
食堂依托可行性分析：根据建设方提供资料可知，现有项目院区食堂目前用餐人数为600人，最多可同时容纳1000人用餐，本项目新增用餐人数236人，依托可行。
（3）主要设备
项目拟采用机构仪器设备详见下表：

表2-2  扩建项目主要机构仪器设备一览表

序号
设备名称
单位
扩建数量

备注

1
呼吸机

台

8

新增
2
血球分析仪

台

2

新增
3
彩色多普勒超声仪

台

2

新增
4
输液架
个

166
新增
5
试管架
个

20
新增
6
标本封存盒
个

20
新增
7
移液器
个

4
新增
8
生物安全运输箱
个

4
新增
9
恒温培养箱
个

2
新增
10
离心机
台

2
新增
11
壁挂式空气消毒机
台

20
新增
12
移动式空气消毒机
台

20
新增
13
床单位消毒机
台

10
新增
14
电动吸引器
台

6
新增
15
电动吸痰器
台

6
新增
16
ABS单摇床

张

166
新增
17
ABS床头柜

台

166
新增
18
单摇床垫

张

166
新增
19
ABS升缩餐板

张

166
新增
20
壁挂消毒机

台

12
新增
21
生物安全柜

台

8
新增
22
铅胶衣

套

6
新增
23
移动防护屏风

个
6
新增
24
移动DR

套

2

新增
25
除颤仪

套

2

新增
26
心电图机

套

2

新增
27
生化仪

套

2

新增
28
降钙素原检测仪

台
1
新增
29
ups后备电源

套

1
新增
30
生物显微镜

套

2
新增
31
荧光显微镜

套

1
新增
32
电解质分析仪

套

1
新增
33
离心机

台

1
新增
34
快速混匀器

台

1
新增
35
医用纯水机

台

1
新增
36
热敏相机

台

1
新增
37
负压救护车

台

1
新增
38
柴油发电机

台
1

新增

（4）原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗详见下表：

表2-3主要原辅材料一览表

序号

名称

用量

单位

1

一次性帽子

500

个/年

2

一次性口罩

2000

个/年

3

生理盐水

500

瓶/年

4

夹板

300

个/年

5

绷带

5000

个/年

6

输液器

5000

个/年

7

碘酒

0.8
吨/年

8

盐酸

0.2
吨/年
9

乙醇

0.8
吨/年
10
双氧水
0.5
吨/年
11
一次性医用手套

若干

个/年
12
一次性注射器

若干

个/年

13
一次性采血器

若干

个/年

14
一次性输液器

若干

个/年

中成药、西药若干

废水处理

年用量t

状态

包装方式

二氧化氯

0.8

粉末状
桶装

PAC
1.5
颗粒状
袋装
氯化铁

1.2
结晶状

袋装

（4）能源消耗

项目能源消耗见下表：

表2-4  项目能源消耗一览表
序号
名称
用量
单位
1
水
20367
吨/年
2
电
100
万度/年
（5）公用工程

①给排水

采用城镇供水，本项目供水直接利用现有建筑已有供水管网。医院用水主要包括医疗用水、办公生活用水等。生活用水为医职人员生活用水；医疗用水包括门诊、病房、各类科室等用水。项目照片系统采用数码打印，故无洗印废水产生、项目不设置牙科，故不含重金属废水。院区洗衣房已外包给供应商，本项目无洗衣废水产生。本项目设计床位数156张，具体用水情况见下表：

表2-5  本项目用水情况一览表
序号
用水项目
使用人数或单位数
单位
用水标准L
使用时间h
日用水量t
1
门诊、急诊
200
人/次/d
15
24
3
2
病床
156
床/d
300
24
46.8
3
医务工作人员
80
人/d
200
24
16
4
食堂
236
人/d
25
8
5.9
5
化验

100
人/d
25
24
2.5
6
合计（食堂依托原院区，废水处理不列入本项目）
74.2
医院排水量按用水量的80%计，故本项目废水排放量为59.36t/d。扩建项目给排水平衡图详见图2-1、2-2。

②供电

本项目除城镇电网供电外，自备发电机一台，可保障用电。

③供热

洗浴用水使用空气源热水器。病房及办公用房均安装独立分体式空调进行夏季制冷、冬季取暖。

④劳动定员

本项目拟定新增医护人员80人，项目年工作365天，实行24小时工作制，每日三班，每班工作8小时。

[image: image14.png]46537.5t/a

yaag
e Ak

261473312t/

21535t/

9125t/a

1005t/ L
g, &¢
AFAK

> 3416.4t/a

219t/a

876t/

13

1168t/a

>

5840t/a 4672t/a
EST{
ARk

> 4307t

1722.8t/a

1825t/

238088312t/

665.6t/a
19943.6t/a

AR
St

730t/

9022.8t/a

7300t/

191190.65t/a

220157.05t/a

Fik

ki
Bh3B3 I

[

16060t/

>





图2-1  扩建项目水平衡



	[image: image15.png]NS
W. 6
St
LHTHE

N.S. N.S. N.S. N.
Ww. 6 w. 6 w. 6 W,
MR W Wk TR W
JEE BT T

ERY




建

设

内

容
	图2-2  扩建完成后全院水平衡


	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述：

（1）施工期

施工期主要污染物有建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。本项目施工期产污环节流程见下图。

[image: image16.png]EE e

EFA

5, A

!

>ETEN

> ESTERK

»EESK

y

SPERNE




污染物标识符号：噪声：N；废气：G；固废：S。

图3-1施工期工艺流程及产污节点图

项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有混凝土运送车、挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、电焊机、钻孔机等。主要施工工艺有：

①场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声为主，雨天时可能会有水土流失。

②基础工程过程主要施工机械为矼泵、砼喷射机，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。

③主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、振捣机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。

④装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。

2、营运期工艺流程简述

图3-2营运期工艺及产污节点图
项目运营期主要对病患进行医疗救治，具体内容为：病患进入医院挂号后经医生诊断病情，并根据病情进行治疗，如有需要则办理住院治疗，无需住院则缴费取药之后离院。项目不设手术室、锅炉，医疗过程中产生污染物包括各科室医疗活动过程中产生的医疗废水、医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥和废气等。

	项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目基本情况及环保手续
华容县人民医院始建于1939年10月，
华容县人民医院现有工程位于华容县马鞍新区田家湖生态新城（华鲇路与人民南路交汇处西南角），占地158.4亩，由原位于华容县城关镇解放路的华容县人民医院整体搬迁形成。该项目主要建设内容包括门诊大楼、急诊大楼、医技楼、住院楼、消毒供应中心、锅炉房、医护人员值班室、食堂及污水处理站等，项目于2014年11月开工建设，2015年12月建成投入运行。该项目于2010年9月28日获得湖南省环境保护厅《关于华容县人民医院迁建项目环境影响报告书的批复》（湘环评【2010】268号），2015年7月24日取得岳阳市环境保护局《关于华容县人民医院迁建项目变更环评的批复》，变更后项目增加投资到2.04亿元，建筑面积由53490m2增加到102035m2，病床数由700张增至1250张，原4t/h燃气锅炉变更为2t/h燃气锅炉（目前锅炉已拆除），医疗废物暂存间由原占地面积15m2变更为42m2，医护人员数量增至1200人，并增加部分医疗设备。该项目总投资3.5亿元，其中环保投资300万元，配套建设了800t/d污水处理系统、医疗废物暂存间、活性炭吸附装置、油烟净化系统等环保设施
现有项目产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固废。

2、现有工程排放量
表2-7  现有工程主要污染物排放量一览表
项目

污染物

实际排放量（t/a）
许可排放量（t/a）
备注

废气
油烟
0.0127t/a
/
/
废水

化学需氧量

47.267
/

经已建污水处理站处理后排入污水处理厂

悬浮物

8.604
/

五日生化需氧量

12.695
/

氨氮

8.145
/

总余氯

0.625
/

阴离子表面活性剂

1.422
/

3、现有项目工艺流程

现有项目为医疗设施项目，不存在加工生产类活动，因此其医疗服务的工作流程及产污位置见图4-1。


图2-1  项目营运期流程及主要污染情况图

4、现有工程污染源及污染防治措施
4.1废水

项目运营后医院排水主要包括：医院行政办公、食堂排放的生活污水，如冲厕、盥洗、就餐、清洁用水，医疗操作过程中产生的废水，如化验、手术、煎药室等排水以及污物清理间排水。

现有项目实现雨污分流，清污分流制，对项目污水根据不同类别分开处理，项目行政办公废水与医疗废水经污水处理站处理达标后进市政污水管网，项目食堂废水经隔油池处理后，再经污水处理站处理达标后进入市政污水管网。

项目现有污水处理站设计污水处理能力为800t/d，处理工艺采用特殊废水预处理池+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO接触消毒池，经过处理后，综合废水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后排入华容河。

根据华容县人民医院迁建项目环境保护竣工验收报告，监测结果如下：

表2-8  废水验收检测数据
排放口编号
污染物

种类

浓度监测结果（日均浓度,mg/L）

标准限值（mg/L）

达标情况

2016.3.23

2016.3.24

最小值

最大值

最小值

最大值

DW001
pH
7.25
7.31
7.33
7.26
6-9
达标

SS
42
45
38
36
60
达标

CODcr
238.09
234.13
231.12
226.48
250
达标

氨氮（NH3-N）

42.5
42.6
37.8
37.8
/

达标

BOD5
39.0
40.8
66.4
64.8
100
达标

粪大肠菌群
2800
2800
2200
2200
5000
达标

总余氯

3.12
3.21
3.26
3.27
2-8
达标

阴离子表面活性剂
7.35
6.86
6.58
7.54
10

达标

总氰化物
0.004ND
0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.5
达标

总汞
0.0002ND
0.0002ND

0.0002ND

0.0002ND

0.05
达标

总铬
0.03ND
0.03ND

0.03ND

0.03ND

1.5
达标

六价铬
0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.5
达标

由表2-8可知，监测期间，综合废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理限值要求和华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标。

废水污染物排放量计算（验收时污水排放量为543.81m3/d（198490.65m3/a），由于口腔科、放射科、检验科均使用成品试剂，无涉重废水产生（含氰、含汞、含镉废水），故目前现有工程医疗废水排放量为191190.65t/a，污染物指标以监测最大值计算）：

CODcr：238.13*191190.65/106=47.267t/a
NH3-N：42.6*191190.65/106=8.145t/a
BOD5：66.4*191190.65/106=12.695t/a
SS：45*191190.65/106=8.604t/a
总余氯：3.27*191190.65/106=0.625t/a
阴离子表面活性剂：7.54*191190.65/106=1.442t/a
4.3.2废气

（1）项目有组织废气
现有工程正常工况下产生的有组织废气主要有锅炉燃烧废气及食堂油烟，由于目前锅炉已停用，改用太阳能热水器，故仅分析食堂油烟废气污染情况。
现有项目食堂油烟经净化处理后通过44m专用烟道引至住院楼屋顶排放。湖南亿科检测技术有限公司于2016年3月22日—23日对油烟废气出口进行了监测。有组织废气监测结果见表2-9。

表2-9  有组织废气检测结果

采样点位

采样时间

检测项目

检测结果

标准限值

达标情况
第一次

第二次

第三次

G1油烟检测口

2016.3.22
标干流量（N·m3/h）

6208
6231
6241
2.0
达标
油烟浓度

排放浓度（mg/m3）

0.321
0.318
0.351
2016.3.23
标干流量（N·m3/h）

7462
7456
7452
达标
油烟浓度

排放浓度（mg/m3）

0.0854
0.0957
0.0985
基本信息
排气筒高度：44m；采样面积：0.356m2。

备注：标准执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。

废气监测结果显示，监测期间，油烟检测口设1个监测点，通过连续2天、每天3次的监测，油烟检测口油烟浓度达到了《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值；

油烟排放量计算：（6208+6231+6241+7462+7456+7452）/6*（0.321+0.318+0.351+0.0854+0.0957+0.0985）/6*365*24/109=0.0127t/a。
（2）无组织废气
现有项目设置污水处理站，位于院区西南侧消毒中心旁，污水处理过程中将产生臭气，含有有机或无机的氮化合物、硫化合物、各种小分子有机物等，其主要污染物为氨、硫化氢、氯气，可以满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求，对周围环境影响很小。

无组织废气监测结果见表2-10。

表2-10  无组织废气检测结果

监测点位
监测项目
监测结果（mg/m3）
2016.3.23
2016.3.24
标准值
是否达标
污水处理站周边
NH3
0.075
0.086
0.083
0.050
0.066
0.058
1
达标
H2S
0.0005ND
0.0005ND
0.0005ND
0.0005ND
0.0005ND
0.0005ND
0.03
达标
Cl2
0.05
0.04
0.04
0.05
0.04
0.03
0.1
达标
废气监测结果显示，监测期间，在污水处理站周边设立监测点，通过连续2天、每天3次的监测，厂界无组织废气中各污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值。

4.3.3噪声

现有项目湖南亿科检测有限公司于2016年3月22日-23日对噪声进行了监测，结果见表2-11。

表2-11  噪声监测结果

检测点位

检测结果dB（A）

标准限值dB（A）

2016.3.22
2016.3.23
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

院界东侧围墙外1m处

68.4
39.1
60.4
41.6
60

50

院界南侧围墙外1m处

51.4
42.3
50.0
43.5
70
55
院界西侧围墙外1m处

50.3
42.1
48.4
45.0
60

50

院界北侧围墙外1m处

62.5
43.7
61.5
43.3
70
55
备注：南、北侧标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值，东、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

由表2-11可知，厂界西、南、北侧皆符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准限值，东侧昼间噪声由于受东侧楼盘建筑施工影响，超出标准限值。

4.3.4固体废物

现有项目产生的固体废弃物可分为生活垃圾和医疗废物以及污水处理站污泥。具体见下表：
表2-12  原有项目固体废物排放情况一览表
序号
名称
性状
处置方式
排放量
1
生活垃圾
固态
交由环卫部门处置
3.7t/d
2
医疗废物
固态
按照相关规定转运并由有资质单位处置
49.3t/a
3
污水处理站污泥
半液态
6.0t/a
4
设备清洗废渣
固态
环卫部门处置
0.25t/a
5

废包装材料
固态
废品收购站回收
0.1t/a
4.4环评批复落实情况
依据国家有关环保政策要求，岳阳市环境保护局对华容县人民医院迁建项目项目进行环境影响评价的审批工作，华容县人民医院迁建项目项目环评批复要求及配套环保设施运行情况进行了现场核实

表2-13  环评批复现场落实情况表
序号

环评批复要求

落实情况

是否

落实

废水
医院排水实施清污分流，污污分流，按报告书要求配套把建设不小于400t/d的医院综合废水处理站，规划建设排污口。按照《医院污水处理技术指南》的要求对牙科、洗印、检验。传染科等产生的酸碱废水、含氰废水、含汞废水、传染病废水等特殊性质废水必须单独收集，并按照报告书对各类特殊性质废水分别采取有效的预处理后与其他医疗污水一并进入医院污水处理，外排医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2006）表2预处理标准后经管网进入华容县城市污水处理厂深度处理。其余生活污水经过隔油池预处理后由管网进入华容县城市污水处理厂。加快区域的排水管网与工程建设，在区域污水管网与华容污水处理厂对接工程完成之前不得试运行。
医院排水实施清污分流，污污分流，食堂废水经隔油、特殊废水经过预处理后进入医院污水处理设施（医院建成800t/d污水处理站一套）。经过生化处理降低各项污染因子后经二氧化氯消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2006）表2预处理标准排至华容县城市污水处理厂。现医院污水处理设施出口及配套管网已与华容县污水处理厂对接完成。
已落实

废气
落实大气污染防治措施。新建锅炉以天然气为燃料，外排锅炉烟气必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）11时段二类区标准；厨房油烟必须经过净化处理后达到《饮食业油烟废(排放标准》（GB18483-2001）经15m排气简高空排放。新建废水处理站按环评报告书采取密闭措施，产生的恶臭气体通过有效净化处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准；备用发电机以轻质柴油为燃料，柴油发电机房必须配套建设专用排气、排烟通道经处理后从专用通道高空排放。
锅炉已停用，无锅炉废气产生。食堂油烟净化处理器处理后引至屋顶44m排放；污水处理站为密闭地下式，恶臭气体通过活性炭吸附净化处理后排放；柴油发电机使用轻质柴油为燃料，设置专用通道，废气引至高空排放。
已落实

固废
建设单位必须严格执行《固体废弃物污染防治环境防治法》、《医疗废弃物管理条例》等国家法律法规、按照《危险废弃物贮 存污染控制标准》、《医疗废弃物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等相关技术规范要求，加强医疗废物的分类收集、转运、临时贮存等每个环节的污染管理，院内建设符合《医疗废物集中处置技术规范》中关于医废暂存要求的医疗废弃物暂存仓库，对含医疗废水处理污泥在内的医疗废物进行分类收集和预处理，定期送至岳阳市方向固废安全处置公司进行无害化处理，防止疾病传播，严防二次污染。
医院感染性医疗废物经压力蒸汽灭菌后送至医疗废物暂存间（41m2）暂存；污水处理站污泥消毒后装入医疗废物垃圾转运桶，送至医疗废物贮存暂存间。收集暂存间后定期送至岳阳市有资质的固废安全处置公司无害化处理，医疗废弃物暂存间占地面积38.94m2。医疗废弃物一天清理一次，医疗废弃物暂存间符合《医疗废物集中处置技术规范》中的要求。
已落实

噪声
加强噪声污染控制管理。合理布置柴油发电机、水泵、风机、空调机组等高噪声源，并按报告书要求采取有效的消声、隔声、减振等降噪措施，确保噪声排放和声环境质量达标。

医院建设施工期间施工设备采用低噪音设备，控制噪音设备的夜间作业。建成后医院内的柴油发电机、水泵、空调机组等噪声源均合理布置，同时以上噪声源在在内的所有产生振动及噪音的机械设备做好防震减噪措施，污水处理设施好氧处理工艺曝气设备采用噪声较小的潜水曝气机。

已落实

5、现有工程存在的环境保护问题及以新带老措施

根据验收监测数据和现场调查，现有项目洗衣房已停用，洗衣均外包给供应商处理，无洗衣废水产生；且口腔科、放射科、检验科均使用成品试剂，无涉重废水产生（含氰、含汞、含镉废水）。
污水处理站由于设备运行问题出现处理效果不佳，出水不达标的情况，为保证废水达标排放，建设单位决定待华容县人民医院传染病区工程建设完成后，停用现有项目污水处理站，原院区废水接入本项目污水处理站（处理规模1000t/d）一并处理。

以新带老措施：停用现有项目污水处理站，原院区废水接入本项目污水处理站（处理规模1000t/d）一并处理。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


标准值

	μg/m³）

	占标率%
	达标情况


	SO2
	年平均质量浓度

	7
	60

	11.7
	达标


	NO2
	年平均质量浓度

	10
	40

	25
	达标


	PM10
	年平均质量浓度

	42
	70

	60
	达标


	PM2.5
	年平均质量浓度

	30
	35

	85.7
	达标


	CO

	第95百分位数日平均质量浓度

	1600

	4000

	40
	达标


	O3
	8h平均质量浓度

	105
	160

	65.6
	达标



	根据上表中监测数据可看出，华容县城区环境空气质量中全部监测因子均满足标准要求，为环境质量达标区。

3.2地表水质量现状

本次评价收集了《岳阳市2021年度生态环境质量公报》中长江干流岳阳段5个监测断面水质数据，对长江岳阳段地表水水质达标情况进行判断。
表3-2   长江监测断面水质情况
断面

水质情况
目标值

达标情况

天字一号

II
II
达标
君山长江取水口

II
II
达标
江南镇

II
II
达标
城陵矶

II
II
达标
陆城断面

II
II
达标
根据上表监测结果可知，2021年长江岳阳段5个断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，长江岳阳段水质整体达标。
3.3声环境质量现状

为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南乾诚检测有限公司于2023年3月29日对周边敏感点进行了声环境质量现状监测。详见表3-3。

表3-3  噪声现状监测结果

采样点位

采样时间和检测结果dB（A）

2023.03.29
昼间（Leq）

夜间（Leq）

N1项目西侧3m处1#住宅
53.1
43.7
N2项目西侧5m处2#住宅

54.8
45.1
N3项目西侧6.5m处3#住宅

52.7
42.6
N4项目东侧阳光水榭小区

56.2
47.3
执行《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）表1中2类限值
60
50
监测结果表明，项目所在地敏感点声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好。

3.4生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于城区内，周围无生态环境敏感目标，因此不开展生态现状调查。

3.5电磁辐射

电磁辐射内容不在本项目评价范围。

3.6地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于城区内，项目对危废暂存间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。


	

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧，评价范围内无名胜古迹、历史文物和古树名木等需要特殊保护的环境保护对象。

表3-4  环境保护目标

环境

要素

敏感点名称

坐标

保护对象

规模

环境功能区

相对厂址方位
相对距离/m

E

N

环境

空气

华容县公安局
112°32′7.131″

29°31′17.347″

居住、医疗
约200人

二类区

东面

400-455
阳光水榭小区
112°32′6.243″

29°31′12.480″

1000户，约3000人

东面

265-500
散户①
112°31′56.162″

29°30′51.546″

8户，约24人

南面

464-500

康养综合楼

112°31′46.603″

29°31′10.047″

980人

西面

6-65

散户②

112°31′42.779″

29°31′12.133″

11户，33人

西北面

114-154

白鼎村二组

112°31′36.252″

29°31′15.551″

156户，468人

西北面

201-500

新会庙居民区

112°31′43.513″

29°31′21.653″

130户，390人

西北面

171-495

北岸尚都小区

112°31′59.349″

29°31′21.035″

800户，2400人

东北面

180-395

北岸尚品小区

112°31′51.392″

29°31′26.597″

200户，600人

东北面

362-500

容祥花园小区

112°31′58.190″

29°31′26.520″

240户，720人

东北面

410-500

水环境

华容河
/

/

渔业用水

中河

Ⅲ类

东面

3.06
声环境

康养综合楼
112°31′46.603″

29°31′10.047″

医疗
980人
二类区
西面
6-65
生态

环境

项目拟建地及周界外200m范围内的植被、动物等

地下水

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。



	污染

物排

放控

制标

准
	3.7大气污染物排放标准

污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求；垃圾暂存恶臭等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值2.0mg/m3。
表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）

1

表3-6  恶臭污染物排放标准
序号

控制项目

标准值

点位

1

氨

1.5mg/m3
厂界

2

硫化氢

0.06mg/m3
3
臭气浓度

20
3.8水污染物排放标准

生活废水和医疗废水的综合废水执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1排放限值要求（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）。
表3-7  水污染物排放限值
类别
预处理标准（mg/l）
化学需氧量
60
生化需氧量
20
氨氮
15
悬浮物
20
pH
6-9
阴离子表面活性剂
5
粪大肠菌群（MPN/L）
100
3.9噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-8  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

施工阶段
噪声限值
昼间
夜间
施工全过程
70
55
表3-9   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

3.10固体废物

医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；污水处理站污泥属危险废物，须按危险废物进行处理和处置，污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的标准；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求。

	总量

控制

指标
	本项目属于医院类项目，项目不设置燃煤、燃气及生物质锅炉，故无大气污染物总量控制指标；营运期无工业废水产生，项目不单独申请总量控制指标。无需购买总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废气影响及防治措施
根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号），本环评要求扬尘控制与治理措施如下：

①在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息；

②在一般路段的施工工地设置高度不低于一点八米的硬质封闭围墙或者围挡。

③在项目的施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路清洁。

④对施工工地出入口、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化 

⑤对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输；

⑥本项目对产生的建筑垃圾、土石方及其他废弃物要求在四十八小时内及时清运，若不能及时清运的，采取防尘网或者防尘布等覆盖措施；

⑦项目严格按照市人民政府的规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；

⑧本项目采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染；

⑨临时堆场需设立2m高围挡，同时临时堆场内场地道路需进行硬化，以减少堆场内扬尘对周边环境的影响。

经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。
2、施工期废水影响及防治措施
施工期施工车辆、机械设备冲洗维修依托周边社会设施；施工期废水主要有施工人员生活废污水和施工废水。

（1）施工生产废水禁止直接排放，生产废水设置临时沉淀（容积2m3）处理后，循环利用，不得外排；

（2）施工人员为附近住户，不设施工营地，一般生活清洗水用于洒水降尘自然蒸发。

施工期废水产生量很小，主要污染物悬浮物，在采取上述措施后，废水对外环境的影响很小，环评认为措施可行。

3、施工期噪声影响及防治措施
施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，考虑到施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大，要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对周围环境的影响。

（1）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求，合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。

（2）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离敏感点的位置，并在施工场地周围设置屏障，阻挡噪声的传播。

（3）运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，减轻对声环境的影响。

（4）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。

（5）合理安排施工期，避免同一施工场、同一时间多台大型高噪声机械同时作业，施工应抓紧进度、赶时间，缩短噪声影响时间，使施工噪声的影响降至最低。

（6）地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行。

（7）合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速，尤其经过居民区等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。

（8）设备在运输过程中产生的车辆运输噪声可能对沿线声环境敏感点产生一定的影响。因此，施工单位要加强施工人员的环保意识，及时了解当地的民风民俗及生活习惯等，合理安排运输时间，对周边环境的影响降到最低。

在采取以上噪声管理和防治措施后，施工噪声的环境影响可降至最低，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准规定。采取以上施工期声环境影响防治措施后，施工期的声环境影响将控制在可接受的水平内，防治措施可行。

4、施工期固体废物影响及防治措施
拟建项目厂区地势较平坦，基础开挖过程产生的土石方全部回填，用于场地平整，无弃方产生；本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾，主要包括废弃的沙石废料、废混凝土、废金属、包装物等。其中可回收利用的分类收集后出售，剩余不可利用建筑垃圾量主要为废弃混凝土块、废弃砖块等，清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场进行处理。

（2）生活垃圾

项目区设置生活垃圾收集设施，集中收集后运至环卫部门指定的垃圾收集点处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响分析和保护措施
1.1废气污染源计源强核算
医院废气污染源主要有医疗废气、污水处理站及垃圾房恶臭。

（1）医疗废气

本项目有住院病房，主要污染物为病区产生的带病原微生物的气溶胶，从传播途径方面来说，本项目带有病原微生物的气溶胶污染物的传播途径主要是空气，医疗废气经净化过滤后均无组织排放。
（2）污水处理站及垃圾房恶臭

本项目自建污水预处理设施工艺为“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”，综合废水主要成分为SS、COD、BOD等。因此，污水处理过程会产生臭气异味。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）臭气主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷。恶臭逸出量大小，受污水量、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响；污水处理站恶臭气体的产生情况参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。

扩建项目综合医疗废水排放量为59.36t/d（21666.4t/a），进水BOD5约150mg/L，出水BOD5按20mg/L计，由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为8.732kg/a和0.338kg/a。

污水处理站年运行时间8760h，废气经集气设备收集后通过除臭装置处理后，引至屋顶排气筒（6.5m）排放，本项目污水处理站全密闭，设专用管道收集密闭收集污水处理过程中产生的恶臭气体，设计风量为3000m3/h，收集效率按95%计，处理效率按90%计，则经处理后，NH3无组织排放量为0.830kg/a，H2S无组织排放量为0.03kg/a。
扩建项目完成后，全院综合医疗废水排放量为603.17t/d（220157.05t/a），进水BOD5约150mg/L，出水BOD5按20mg/L计，由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为88.723kg/a和3.434kg/a。

污水处理站年运行时间8760h，废气经集气设备收集后通过除臭装置处理后，引至屋顶排气筒（6.5m）排放，本项目污水处理站全密闭，设专用管道收集密闭收集污水处理过程中产生的恶臭气体，设计风量为3000m3/h，收集效率按95%计，处理效率按90%计，经处理后，NH3无组织排放量为8.429kg/a，H2S无组织排放量为0.326kg/a。

（3）食堂油烟

本项目医护人员及病人用餐均依托原院区食堂，约新增用餐人数250人/天。食堂食用耗油量约为30g/人•天，则项目食用油耗量为2737.5kg/a（以年工作365天计）。烹饪过程中油挥发损失率约3%，则项目食堂油烟产生量约82.125kg/a。食堂设置6个基准灶头，配套有3台油烟净化器，风量均为6000m3/h，运行时间按4小时计，则油烟产生浓度为3.125mg/m3。食堂油烟经油烟机（净化效率最低为90%）引至楼顶排放。油烟排放浓度为0.313mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/Nm3的排放标准要求。
表4-1  扩建项目废气污染源情况表
序号

产污环节

污染物种类

产生量

（kg/a）
治理措施

排放量（kg/a）
排放方式

排放时间（h）

工艺

效率%

1

污水处理站及垃圾房恶臭
NH3
8.732
污水处理池布置于地下，废气经除臭装置处理，在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽
90
0.830
无组织

8760

H2S
0.338
90
0.03
无组织
8760
2

医疗废气
异味
少量

通风、净化、除臭装置
/

少量

无组织

8760

3
食堂油烟

油烟

82.125
依托原食堂油烟净化器处理

90%
8.213
有组织
1460
治理措施是否为可行技术

可行

排放标准

污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求；垃圾暂存间恶臭、医疗废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准
表4-2  扩建项目大气污染物有组织排放情况一览表
污染源
污染物
排气量m3/h
排气筒高度m
治理措施
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量
排放

标准mg/m3
达标情况
食堂油烟
油烟

18000
44
风机+油烟净化器
0.469
0.0084
12.319kg/a
2.0
达标
项目有组织废气排放口情况见表4-3。

表4-3  扩建大气污染物有组织排放情况一览表
排放源
排放口编号
排放高度
排气筒内径
排放温度
地理坐标
排放口类型
污染物种类
食堂油烟
DA001
44m
0.25m
25℃
112°31'58.251，

29°31'12.617
一般排放口
油烟
1.2废气治理措施可行性分析
（1）医疗废气治理措施可行性分析
项目医疗废气主要为门诊、化验室及病房等产生的病原微生物气溶胶，本项目从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，门诊、化验室及病房等定时消毒。同时建筑物安装独立的通风系统和净化空调，机械送、排风系统按半清洁区、半污染区、污染区分区设置独立系统。空气静压从半清洁区、半污染区、污染区依次降低。半清洁区送风系统采用粗效、中效不少于两级过滤；半污染区、污染区送风系统采用粗效、中效、亚高效不少于三级过滤，排风系统应采用高效过滤。

项目设有医疗废物暂存间，主要用于收集医疗固废及相关污物，会产生一定的异味恶臭，医疗废物暂存间设置机械排风系统，排风量按换气次数15次/h计算，自然补风。
负压隔离病房排风系统设置高效过滤器、杀毒灭菌装置。空调排气口均设于屋面，高出屋面3米，风口位于主风向及进风口的下风侧。
（2）污水处理站臭气治理措施可行性
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的第6.3.6.1条：“医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放”，污水处理站排出的恶臭废气应进行除臭除味处理。根据建设单位提供的资料，医院拟建的污水处理池布置于地下，废气经除臭装置处理后通过烟道引至屋顶排放，可有效地消除臭气对空气的污染。

1.3废气监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。

表4-4  运营期环境监测计划

项目

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

无组织废气

污水处理设备周界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
每季度一次

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求

食堂油烟
烟道
油烟
一年一次
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值2.0mg/m3
2、运营期废水环境影响分析和保护措施
2.1废水污染源及源强核算
扩建项目废水

扩建项目医院废水实行污污分流，扩建项目综合废水排放量为59.36t/d（21666.4t/a），食堂废水排放量为4.72t/d（1722.8t/a），医疗废水排放量为54.64t/d（19943.6t/a），扩建项目综合废水中感染科废水（经预消毒处理）与普通医疗废水、食堂废水（经隔油沉淀池处理）一并接入扩建项目污水处理站处理。根据污水处理设计方案，本项目污废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、动植物油、色度、石油类，根据《医院污水处理工程技术规范》，医院综合污水COD浓度100-300mg/L，BOD5浓度为80-150mg/L，SS浓度为80-120mg/L、粪大肠杆菌为1*106-3*108个/L，本项目取不利情况（较大值）。

扩建项目综合医疗废水具体产排情况见下表。

表4-5  扩建项目综合医疗污水污染物产排放情况

类别

项目名称

pH
CODCr
BOD5
SS

NH3-N

阴离子表面活性剂
总余氯
粪大肠菌群
综合废水21666.4m3/a

产生浓度（mg/L）
6-9
300
150
120
50
100
2
3*108个/L

产生量（t/a）

/
5.764
2.882
2.306
0.961
1.922
0.043
/
处理工艺
感染废水经脱氯消毒后与普通医疗废水、食堂废水（经隔油沉淀池处理）进入污水处理站，工艺（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒）

处理效率
/
82%
87%
84%
70%
95%
80%
99.9%
GB14866-2005表1处理标准
6-9
60
20
20
15
5
0.5
100

预测排放浓度（mg/L）

6-9
54
19.5
19.2
12
4.5
0.4
<100

预测排放量（m3/a）

/
1.170
0.422
0.416
0.260
0.097
0.009
/
城镇污水处理厂一级A标准
6-9
50
10
10
5
0.5
/
1000
污水处理厂排放量
/
1.083
0.217
0.217
0.108
0.011
0.009
/
（2）扩建完成后全院综合医疗废水
本项目扩建完成后全院综合废水排放量为603.17t/d（220157.05t/a），扩建项目综合废水中感染科废水（经脱氯消毒处理）与本项目普通医疗废水、食堂废水（依托原院区隔油沉淀池）、原院区医疗废水、原院区食堂废水（经隔油沉淀池处理）一并接入扩建项目污水处理站处理，根据污水处理设计方案，本项目污废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、动植物油、色度、石油类，根据《医院污水处理工程技术规范》，COD浓度100-300mg/L，BOD5浓度为80-150mg/L，SS浓度为80-120mg/L、粪大肠杆菌为1*106-3*108个/L，本项目取不利情况（较大值）。

项目废水污染物产排量见下表：

表4-6  扩建完成后全院综合医疗废水污染物产排量一览表

类别

项目名称

pH
CODCr
BOD5
SS

NH3-N

阴离子表面活性剂
总余氯
粪大肠菌群
综合废水220157.05m3/a

产生浓度（mg/L）
6-9
300
150
120
50
100
2
3*108个/L

产生量（t/a）

/
66.047
33.023
26.419
11.008
22.016
0.440
/
处理工艺
感染废水经脱氯消毒后与普通医疗废水进入污水处理站，工艺（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒）

处理效率
/
82%
87%
84%
70%
96%
80%
99.9%
GB14866-2005表1处理标准
6-9
60
20
20
15
5
0.5
100

预测排放浓度（mg/L）

6-9
54
19.5
19.2
12
4.5
0.4
<100

预测排放量（m3/a）

/
11.888
4.293

4.227
2.642
0.991
0.088
/
城镇污水处理厂一级A标准
6-9
50
10
10
5
0.5
/
1000
污水处理厂排放量
/
11.008
2.202
2.202
1.101
0.110
0.088
/

由上表可知，全院综合医疗废水经新建污水处理站（1000t/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）后再排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。
2.2项目废水处理措施可行性分析
（1）自建污水处理站可行性分析
扩建项目综合废水日排放量为59.36t/d（21666.4t/a），扩建完成后全院综合医疗废水排放量为603.17t/d（220157.05t/a），医院废水实行污污分流，感染科废水经预消毒脱氯处理后与普通医疗废水、食堂废水（依托原院区隔油沉淀池）一同进入污水处理站处理。污水处理站工艺为格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1处理标准（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）后再排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体污水处理工艺见下图：

图4-1  污水处理工艺流程图
感染科废水通过预消毒脱氯处理后和普通医疗废水、食堂废水（依托原院区隔油沉淀池处理）汇合进入格栅池、调节池，通过提升泵引至水解酸化池，以此将大分子有机物转化成小分子有机物，去除废水中的COD，自流至接触氧化池。出水通过沉淀区，沉淀区外回流回泥，剩余污泥定量排放，沉淀池出水经过消毒池（投加二氧化氯消毒剂）处理后，余氯达到2-8mg/L，设计停留时间大于1.5h，确保细菌杀灭，使出水达到排放标准排放至污水管网。
由于原院区废水接入本项目污水处理站处理，并考虑远期建设需求，为减少重复投资，故污水处理站设计处理规模为1000t/d（项目扩建完成后污水排放量为603.17t/d）。
本项目废水采用“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”工艺处理后排入污水处理厂，废水产生源强较低，经处理后废水污染物产生浓度均可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表1标准，且本项目扩建完成后废水排放量为603.17m3/d，项目自建污水处理站设计处理能力为1000m3/d，处理能力满足本项目要求。参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.1.2章节可知，传染病医院废水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，本项目采用“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”属于二级处理+消毒的可行技术，由此本项目废水依托自建污水污水处理站处理工艺可行。
（2）项目废水依托华容县污水处理厂处理的可行性

华容县麻浬泗污水处理厂一期二期总设计处理规模为4万t/d，二期纳污范围为华容县以西的老城片区、马鞍新区片区。污水处理工艺为污水收集系统→粗格栅及提升泵站→振动格栅→一体化改良型氧化沟（含二沉池）→除磷沉淀池→精密过滤器→紫外消毒池→计量出水。

本项目建成后，全院废水排放量为603.17t/d，排放污水量仅占污水处理厂日处理量的1.507%，综合医疗废水在院内的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005）表2中预处理标准（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）后进入华容县麻浬泗污水污水处理厂处理。
故本项目排水符合污水处理厂的进水水质标准要求，项目废水纳入华容县污水处理厂进一步处理是可行的。
项目废水类别及污染治理设施信息

表4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

综合医疗废水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总余氯
TW001
污水处理站
格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒
DW001
√是

□否

√主要排放口
□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

废水间接排放口基本信息
表4-8  扩建项目废水间接排放口基本信息表

排放口编号

排放口地理

坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A（mg/L）

DW001
E113°12'34.4035
N29°19'57.9917
21666.4
污水处理厂
间断

排放
全天排放
华容县麻浬泗污水处理厂

COD

50
SS

10
NH3-N
5
BOD5
10
阴离子表面活性剂
0.5
总余氯
/
表4-9  扩建项目完成后全院废水间接排放口基本信息表

排放口编号

排放口地理

坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A（mg/L）

DW001
E113°12'34.4035
N29°19'57.9917
220157.05
污水处理厂
间断

排放
全天排放
华容县麻浬泗污水处理厂

COD

50
SS

10
NH3-N
5
BOD5
10
阴离子表面活性剂
0.5
总余氯
/
注：项目扩建完成后原院区污水处理站停用，原院区废水均接入扩建项目新建污水处理站处理，故此表废水排放量为项目扩建完成后废水排放量。

项目废水污染物排放标准
表4-10  废水污染物排放执行标准表

排放口编号

污染物种类

国家或地方排放标准

名称

浓度限值/（mg/L）

DW001
CODCr
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1预处理标准（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）
60
SS

20
BOD5
20
NH3-N
15
阴离子表面活性剂
5
总余氯

0.5
表4-11  项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

日排放量t/d

年排放量t/a

1
扩建项目医疗废水（DW001）
CODCr
54
0.0032
1.170
BOD5
19.5
0.0012
0.422
SS
19.2
0.0011
0.416
NH3-N

12
0.0007
0.260
阴离子表面活性剂
4.5
0.0003
0.097
总余氯
0.4
0.00002
0.009
全厂排放口合计

CODCr
11.888
BOD

4.293
SS

4.227
NH3-N
2.642
阴离子表面活性剂
0.991
总余氯
0.022
2.3废水监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。
表4-12  运营期环境监测计划

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

废水监测

流量

总排污口

自动监测
pH

每12小时一次

CODcr、悬浮物
每周一次

五日生化需氧量、阴离子表面活性剂

每季度一次

粪大肠菌群数、总余氯
每月一次

3、运营期噪声环境影响分析和保护措施
3.1噪声污染源及源强核算
医院噪声源主要为空调机和医院污水处理站水泵、风机产生的机械噪声及社会生活噪声。医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。这就需要医院对求诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗，确保医院噪声强度在正常的范围内。医院污水处理站水泵、风机噪声80dB（A）、社会生活噪声65dB（A）。每个病房与办公室安装独立分体式空调，水泵、风机设置在地埋式污水处理站内，经减振、隔声、消声处理后对环境影响很小；进出车辆经采取禁鸣、减速、距离衰减和房间隔声作用，对院区病人和员工影响较小。

表4-13  项目主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A）
序号

噪声源

位置

噪声源强

特征

1

空调机

设置在户外格栅内

60

间歇

2

水泵、风机

设备间
70
间歇

3

社会生活噪声

门诊部

60
间歇

（1）预测模式的选取

项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源预测模式进行预测。声环境影响点源预测模式如下：

预测模式采用：

①点声源衰减模式


[image: image17.png]RABK Bk

{

[ FAsRa— [ BF Jome [ pag |

EHAERA





式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

          Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

          r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式


[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

i

L

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：L－总等声级，dB（A）；

           n－声源数量；

           Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

项目主要考虑病房的隔声、建筑物放射等因素，一般隔声△L=10～15dB(A)，隔声处理后△L =15～20 dB(A)，围墙△L =5～10dB(A)。
（2）预测结果

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。由于项目运营为24小时，故对项目昼间、夜间噪声进行预测，因此对昼、夜间各厂界的预测结果见下表：

表4-14  拟建项目厂界噪声预测结果  （dB（A））
噪声源与厂界距离

贡献值

现状值

预测值

达标情况

昼间标准值

夜间标准值

昼间
夜间

昼间
夜间
东厂界—8m
47.3
/
/

/
/

达标

60
50
南厂界—20m
43.6
/
/
/
/
60
50

西厂界—16m
44.5
/
/
/
/
60
50

北厂界—3m
49.7
/
/
/
/
60
50

N1项目西侧3m处1#住宅
43.4
53.1
43.7
53.5
46.6
60

50

N2项目西侧5m处2#住宅
42.6
54.8
45.1
55.1
47.0
60

50

N3项目西侧6.5m处3#住宅
41.9
52.7
42.6
53.0
45.3
60

50

评价标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））
3.2噪声监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。
表4-14  运营期环境监测计划

项目

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

项目外边界1m

Leq【dB（A）】
每季度一次

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、运营期固体废物环境影响分析和保护措施
4.1固废源强分析
本项目固废主要有医疗固废和废液、生活垃圾和未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥。

表4-15  本项目固废产生情况表 

产生环节

名称

属性

形态

废物属性

产生量

（t/a）

利用/处置量（t/a）

污染防治措施

员工生活

生活垃圾

生活垃圾

固态
生活垃圾

86.14
86.14
收集后交由当地环保部处置

医疗

医疗废物

危险废物HW01

固态
危险废物

86.33
86.33
暂存于医疗废物暂存间（38.94m2），定期交有资质的单位处置

污水处理站
污水处理站污泥

危险废物

固态
危险废物

1.418
1.418
委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置

表4-16  本项目危险废物统计表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施*

1
污泥

HW01
841-001-01
1.89t/a
废水处理
半固态
SS
感染性废物

4次/a

T/In
资质单位处置
2
医疗废物
HW01
841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01、
131.5t/a
医疗服务
固态、液态、半固态
有毒有害物质
感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物
1次/2天
T/In/C/I/R
①生活垃圾产生量

住院病人按每病床（以156床计）每日产生生活垃圾按1.0kg计，产生生活垃圾156kg/d；门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，按日均门诊人数200人计，则产生生活垃圾40kg/d；医院员工（以80人计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾40kg/d，则全院共产生生活垃圾236kg/d，约86.14t/a。

②医疗废物产生量

医疗废物主要来源于过期药品及病人产生的废弃物等，根据国家危险废物名录（2021年版），项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见下表。
表4-17  项目医疗废物组成及特征

类别

特征

常见组分或者废物名称

感染性

废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废

1、被病人血液污染的物品，包括：棉球、棉签；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液污染的物品

2、使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械

损伤性

废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器

1、医用针头

2、各类医用锐器

药物性

废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

/

化学性

废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

/

参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005），病床的医疗废物产生量（公斤/天）=床位医疗废物产生系数（kg/床•d）×床位数（床）×床位使用率（%）。据2008年3月《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》数据，湖南位于二类区，项目属综合医院，医疗垃圾产生系数为0.53kg/床·d计，项目扩建病床为156床，以推荐床位使用率100%计，则住院部新增医疗废物产生量应为82.68t/a。
拟建项目门诊医疗固废平均产生量按0.05kg/人次计，本改扩建项目新增门诊就诊73000人次/年。则门诊部新增医疗废物产生量应为3.65t/a。

因此，本改扩建项目住院楼和门诊楼新增医疗废物量为86.33t/a。由于医疗废物中含大量传染性致病细菌，病毒及有害化学物质，属于危险固废。住院楼及门诊楼产生的医疗废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，分类收集暂存于医疗废物暂存间（38.94m2），及时委托资质单位清运处置。
③污水处理站污泥产生量

本项目废水预处理设施运行过程中会产生一定量的污泥。经新建污水处理站的废水量为21666.4m3/a，感染科废水经预消毒处理后与普通医疗废水一同进入污水处理站处理。污水处理站工艺为格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒，由表4-4可知，悬浮物削减量为1.89t/a，经叠螺式吸泥机压出，脱水后，含水率为75%，故污泥排放量为1.418t/a，一季度清理一次，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），污泥经叠螺式吸泥机压出后需交有资质单位处理。
4.2防治措施

1）本项目生活垃圾交当地环卫部门统一处理。

2）本项目运营期产生的医疗废物和污泥定期交由资质单位进行处理

根据《湖南省实验室危险废物管理办法（试行）》的通知，实验室危险废物的日常管理操作细则应按照《湖南省危险废物环境管理指南》（湘环发【2021】2号）进行，产生危险废物的实验室，必须按照下列规定，妥善管理危险废物，并最终将其交由有相应法定资质的危险废物经营单位处理,防治环境污染：

（一）制定危险废物管理计划，并于每年年底前在湖南省固体废物管理信息系统中完成年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息资料备案。
（二）及时收集实验活动中产生的危险废物，按类别分别置于符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。

（三）应规范设置符合国家法律、法规、规章和有关技术规范要求危险废物暂存点（或容器），其中危险废物暂存点要与一般固体废物暂存点（或容器）进行明确区分。

（四）按照国家有关规定，及时将危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中收集处理。

（五）转移危险废物的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及相关规定，执行危险废物转移联单制度。

第十一条实验室产生危险废物的，应当按照国家环境保护有关规定，执行危险废物申报登记。有设立单位的实验室，由设立单位统一进行申报登记。

第十二条实验室产生危险废物的种类、数量发生重大变化时，必须提前十五个工作日进行危险废物申报。属于突发性重大改变的，必须按照环境应急管理要求及时上报，并在突发改变后三个工作日内进行危险废物申报。

第十三条实验室进行实验活动时产生的液态危险废物，必须按照国家有关规定建设无害化处理设施或者进行收集处理。（一）实验室产生的油类，酸液，碱液，含有氰化物、黄磷等剧毒废液废渣及含有汞、镉、砷、铬、铅等重金属废液，应以规范的容器进行收集，统一交由有相应法定资质的单位处理，禁止直接或间接向水体或者生活污水管道排放。（二）实验室产生的废水处理污泥应进行危险废物鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物进行管理。

第十四条实验室进行实验活动时，废气污染防治设施产生的废活性炭、收集的含有重金属或其他有毒物质的粉尘应按照危险废物进行管理。

第十五条实验室应建立危险废物管理台帐，配备废水、废.气污染防治设施的实验室还应建立废水处理污泥、废活性炭以及含有重金属或其他有毒物质的粉尘的产生贮存台账。

第十六条实验室应当制定突发环境事件应急预案，或将其纳入设立单位的突发环境事件应急预案中，并根据预案要求进行演练。应急预案应按《突发环境事件应急管理办法》相关规定，经审批后报所在地县级生态环境部门备案。

第十七条实验室发生危险废物泄露或者扩散，造成或者可能造成严重环境污染或者生态破坏的，应当立即采取应急措施，通报可能受到危害的单位和居民，并按《突发环境事件应急管理办法》相关规定向有关部门报告，接受调查处理。

第十八条，实验室应当依照国家环境保护有关规定和环境管理技术规范的要求，建立、健全实验室危险废物环境污染防治管理的规章制度，并设专（兼）职人员负责实验室危险废物环境管理。
按照《医疗废物分类名录》，卫生院应加强医务人员和保洁人员的培训，加强对就诊患者及陪护人员的宣传，使其能正确区分医疗废物和生活垃圾，确保医疗废物与生活垃圾分开，生活垃圾进入城市环卫清运系统。对于医疗废物，也应正确区分类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，并做好以下几点：
a.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
b.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；
c.药物性废物（过期、变质或被污染的药品等）须单独交有药物性废物处置资质的单位处置，少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；
d.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当委托危废资质单位处置；
e.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；
3）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）6.3.5.3条规定“医院污泥按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。”故环评要求建设单位按照标准及规范要求，污泥清掏前应进行监测，达到标准要求，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，由于本项目场地受限，项目不设置污泥处置场所。建设单位委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置，污泥由罐车运出医院，本项目不在医院内进行污泥脱水工序，污泥脱水由委托的具有相关资质的单位负责。

4.3医疗废物环境管理要求

根据《医疗废物管理条例》（2011年修订）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）等，本项目医疗废物在收集和贮存过程中提出以下污染防治措施：

（1）收集容器规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（（环发【2003】188号）要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为50μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

（2）分类收集

医疗废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；B）病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C）一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；D）一般不可燃废弃物，如输液瓶等；E）病理组织等；F）化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

②感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

③废弃的麻醉性、精神性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

④医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

⑤放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

⑥盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（3）分类处置

①项目医疗废物收集后统一委托有资质单位进行处置。

②含有有毒有害的化学试剂废液应收集于废液瓶中后委托有资质的单位妥善处置。

（4）暂时贮存要求

医疗废物常温下贮存期不得超过2d。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区，并与生活垃圾存放场所严格分开，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

本项目医疗废物暂存间位于项目东侧（污水处理站旁，38.94m2），医疗废物于1天清运一次，采用密闭容器暂存，密闭无阳光直射，远离医疗区、厨房、人员活动区，并与生活垃圾存放场所分开，因此本项目医疗废物暂存间符合暂存要求。

本项目产生的固废处理处置时本着尽量减少废物排放、优先考虑综合利用的原则，对其进行综合利用。在采取上述分类收集、分类处理处置的措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。

4.4医疗废物日常管理及外运
项目医疗废物暂存间（38.94m2）位于项目东侧，运送期间物业对电梯进行管制，在其他楼层设置警示立牌、封条，禁止除运送危险废物以外的人员使用，1天运送一次，每次运送后会进行消杀和记录。按照实验室工作人员和环境监测频次对电梯物表进行采样监测，待达到监测要求后解除管制。
4.5固体废物管理计划

定期检查台帐统计资料，每月统计向环保部门报告，作好固体废物的产生量、处理量、贮存量、处置量等运行记录清单。

5、“三本账”

本次扩建项目实施前后主要污染物变化情况见下表：

表4-18  扩建前后污染物排放“三本账”

污染物名称
现有工程排放量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）
拟建项目排放量（t/a）
建成后污

染物排放

总量

（t/a）
增减量（t/a）
废气
油烟
0.0127
0
0.0082
0.0299
+0.0082
废水
CODCr
47.267
-36.549
1.170
11.888
-35.739
BOD5
8.604
-4.733
0.422
4.293
-4.311
SS
12.695
-8.834
0.416
4.227
-8.418
NH3-N
8.145
-5.763
0.260
2.642
-5.503
阴离子表面活性剂
1.422
-0.528
0.097
0.991
-0.431
总余氯
0.625
-0.546
0.009
0.088
-0.537
固废
医疗废物
319.38
0
86.33
405.71
+86.33
污水处理站污泥
6
+9.266
1.418
16.644
+9.266
生活垃圾
1350.5
0
86.14
1436.64
+86.14
6、地下水、土壤

（1）污染源、污染类型及污染途径 
项目运营期污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径对地下水、土壤环境产生影响，具体见下表：
表4-19  地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表
污染源
工艺流程/节点
污染物类型
污染途径
污染物指标
影响对象

备注

废水处理系统
废水处理
废水
地面漫流、垂直入渗
悬浮物
地下水、土壤
事故
危废暂存间
危废暂存
医疗废物
地面漫流、垂直入渗
感染性、损伤性废物
地下水、土壤
事故
（2）分区防控措施
本次地下水和土壤的污染防治按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则确定，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 
1）源头控制措施 
项目营运期间加强管理，主要包括污水处理站、医疗固废暂存间等，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。
2）分区防治
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。具体防治分区如下表：
表4-20  地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表

防渗分区
装置或构筑物名称
防渗要求
重点防渗区

医疗废物暂存间、污水处理系统
等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，
K≤10 -7cm/s，或参照 GB18598 执行
一般防渗区
医院
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照GB18597、GB18599 执行
采取以上措施后，基本不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成较大影响。

5、环境风险分析
根据建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险化学品主要为双氧水、乙醇、二氧化氯。

表4-21  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

备注：“简单分析”是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程见下表。

表4-22  危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程
物质名称

CAS号

qn（t）

Qn（t）

qn/Qn
双氧水（过氧化氢）
/

0.01
5
0.002
乙醇
/

0.1

10
0.01
二氧化氯
10049-04-4
0.1
0.5
0.2
合计

0.212
根据风险导则盐酸浓度大于37%方为危险物质，故本项目不纳入。
经计算得，Q=0.212＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表4-23  建设项目环境风险简单分析内容表
项目名称

华容县人民医院传染病区建设工程项目
建设地点

湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华鲇路南侧、湖北路北侧、白鼎山东路西侧
地理坐标

经度

东经112度31分51.648秒
纬度

北纬29度31分8.531秒

主要危险物质及分布

双氧水、乙醇：传染病楼；

二氧化氯、污泥：污水处理站；

医疗废物：医疗废物暂存间
环境影响途径及危害后果

污水处理设施泄露等事故污染环境空气、地

表水、土壤、地下水等，并给群造成危害
风险防范措施要求

为①加强生产设备管理，防止出现泄漏事故；确保医院病房的通风良好，防止气体积聚。

②制定污水处理站废气处理设施等环保设备的操作规程，以及医疗废物卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。

③按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。
通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。

（3）环境风险识别

本项目存在的环境风险源有：

①医疗污水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放，会对污水处理厂处理产生一定影响；

②医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在泄漏的风险，医疗废物进入外界水体或土壤，造成水体污染和土壤污染；

③污水处理站二氧化氯发生泄漏风险，二氧化氯无毒，高浓度时具有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，接触后主要引起呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触高浓度可导致慢性支气管炎。
（4）环境风险分析

针对医疗废水事故排放所产生的风险，风险防范措施如下：

①根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”项目为传染病医院，据此，环评要求，院区应在废水站旁配套建设应急事故池，确保废水站事故状态下所有的废水都导入事故应急池暂存，未经处理达标不得外排。

②在废水处理过程中，一旦发现COD、NH3-N和余氯浓度未能达到设计处理要求，应立即关闭三通电子阀门，将事故废水泵入应急池内，并立即组织环保管理人员对污水处理系统进行排查，查找事故原因，并必须在1-2日内进行处理，确保废水的稳定达标后回用。

③为保证废水的消毒效果，建议建设单位污水处理消毒设施设置两台（一用一备），并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒处理设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保消毒到位；污水处理设施总出口安装余氯自动检测装置，当余氯浓度低于3毫克/升时自动报警，备用设备自动投入运行，确保消毒处理安全有效。

④污水处理站应配备专门人员管理，定期巡视，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放。

通过以上措施，可有效防止建设项目废水的事故性排放。
③二氧化氯风险分析

二氧化氯无毒，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。低浓度的二氧化氯具有青草和泥土的混合气味，高浓度时具有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，接触后主要引起呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触高浓度可导致慢性支气管炎。
（5）环境风险防范措施

①医疗污水事故排放防范措施及应急要求
为避免出现事故排放，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。
②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施

为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

A、分类收集

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

B、医疗废物的贮存和运送

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；并应当及时、有效地对医疗废物进行处理，降低贮存时产生的恶臭对周围的影响。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期委托有资质的单位转运并处置；

医院对各危险废物暂存间应采取相对严格的管理措施，采取防渗防扬散等措施避免危险废物对环境的污染，医疗废物的临时贮存时间不得超过2天。

医疗废物暂存间建筑面积约38.94m2，该暂存间必须有严密的封闭措施，并安排专人管理，做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触等安全措施，暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

③危险化学品风险防范措施

对化学品容器设置防渗漏托盘后，如出现泄漏将由防渗托盘收集，少量固态物品泄漏可及时清扫过，少量液体可由吸油毡进行吸附。

建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。
6、环保投资

表4-24  项目环保投资估算一览表

建设内容

治理措施

投资（万元）

污水处理站及垃圾房恶臭

污水处理池布置于地下，废气经除臭装置处理，在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽
2

医疗废气
通风换气、高效过滤、除臭装置
18
食堂油烟
依托原院区食堂环保措施
/
综合废水

新建污水处理站，感染科废水经预消毒处理后与普通医疗废水一同进入污水处理站处理。污水处理站工艺为格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒
150
食堂废水
依托原院区食堂隔油沉淀池处理
/
噪声防治

机械设备隔声；进出车辆采取限速、禁鸣等

2

固废处置

医疗废物暂存间，生活垃圾及医疗废物转运

3

合计（万元）
175
项目总投资10802.68万元，其中环保投资总共为175万元，占投资总额的1.62%，类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或者处置，技术也可行。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站及垃圾房恶臭（无组织）
	NH3、H2S、臭气浓度
	污水处理池布置于地下，废气经除臭装置处理，在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求

	
	医疗废气（无组织）
	NH3、H2S、臭气浓度
	通风换气、高效过滤、除臭装置
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准。

	
	食堂（有组织DA001，E112度31分59.50秒，N29度31分10.76秒）
	油烟
	食堂依托原院区，高效油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	医疗综合废水排放口（DW001，112度31分53.03秒，29度31分9.39秒）
	COD、BOD5、NH3-N SS等
	感染科废水经预消毒处理后与食堂废水经隔油沉淀池（依托原院区食堂）、普通医疗废水、原院区医疗废水一同进入新建污水处理站（格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒）处理
	GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1排放限值要求，（严于华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标）

	声环境
	设备噪声
	噪声
	机械设备减振、隔声、消声
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	社会生活环境
	噪声
	加强管理；医院内禁止大声喧哗
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	收集后由环卫部门清运处理
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	危险废物
	医疗废物
	垃圾房（医疗固废暂存间），防渗防晒防雨，由有资质的单位定期收集、转运。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

	
	
	污水处理站污泥
	委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置
	《医疗染物排放标准》（GB18466-2005）机构水污中表4的标准

	土壤及地下水污染防治措施
	医疗废物暂存间地面采取防腐、防渗措施

	生态保护措施
	营运期加强周边绿化，一定程度上可改善生态环境。

	环境风险

防范措施
	1、风险防范措施
（1）医疗污水事故排放防范措施

为避免出现事故排放，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施

为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应采取如下的措施进行防范。

A、分类收集

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

B、医疗废物的贮存和运送

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；并应当及时、有效地对医疗废物进行处理，降低贮存时产生的恶臭对周围环境的影响。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期交有资质公司转运并处置；

医院对各危险废物暂存间应采取相对严格的管理措施，采取防渗防扬散等措施避免危险废物对环境的污染，医疗废物的临时贮存时间不得超过2天。

医疗废物暂存间建筑面积约38.94m2，该暂存间必须有严密的封闭措施，并安排专人管理，做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触等安全措施，暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（3）二氧化氯风险防范措施
对化学品容器设置防渗漏托盘后，如出现泄漏将由防渗托盘收集，少量固态物品泄漏可及时清扫过，少量液体可由吸油毡进行吸附。

2、环境风险事故应急要求

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。并迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由市环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理

根据生产全过程控制概念，环境管理要贯穿于项目运行的整个过程，以及落实到企业中的各个层次，分解到生产过程的各个环节，与生产管理紧密地结合起来。本评价认为应强化的环境管理措施包括：

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对医院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

③安排专人负责废水处理，确保处理系统的正常运行。污水排放必须稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。

④生活垃圾和医疗废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应委托有危险废物处置资质的单位处置。

⑤加强医院绿化盆栽，对医院的绿化必须有专人管理、养护。

（2）在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622--1995）中有关规定。


六、结论
	1、项目评价总体结论

本项目建设符合国家产业政策。在认真落实报告表中提出的各项污染防治措施以及环境风险防范措施的前提下，废气、废水和噪声可实现达标排放，固废可得到安全处置，环境风险在可控范围之内，项目的建设及营运不会对周围环境造成较大影响。因此从环境保护角度来看，项目建设可行。

2、建议

（1）环境保护设施工程设计应当由具有环境保护设施工程设计资质的单位承担。建设单位应当向环境保护行政主管部门提供环境保护设施的设计文件。不得擅自变更环境保护设施的设计文件；确需变更的，应当符合环境影响评价文件的要求，并报负责审批的环境保护行政主管部门备案。

（2）建设单位须对环保治理设施进行日常检查与维护，确保其长期处在正常安全状态下运行，确保各污染物达标排放，杜绝污染事故发生。

（3）加强与周围居民沟通与联系，同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	0.0127t/a
	
	
	0.0082t/a
	
	0.0209t/a
	+0.0082t/a

	废水
	化学需氧量
	47.267t/a
	
	
	1.170t/a
	-36.549t/a
	11.888t/a
	-35.739t/a

	
	五日生化需氧量
	8.604t/a
	
	
	0.422t/a
	-4.733t/a
	4.293t/a
	-4.311t/a

	
	悬浮物
	12.695t/a
	
	
	0.416t/a
	-8.834t/a
	4.227t/a
	-8.418t/a

	
	氨氮
	8.145t/a
	
	
	0.260t/a
	-5.763t/a
	2.642t/a
	-5.503t/a

	
	阴离子表面活性剂
	1.422t/a
	
	
	0.097t/a
	-0.528t/a
	0.991t/a
	-0.431t/a

	
	总余氯
	0.625t/a
	
	
	0.009t/a
	-0.546t/a
	0.088t/a
	-0.537t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	1350.5t/a
	
	
	86.14t/a
	
	+1436.64
	+86.14

	危险废物
	医疗废物
	319.38t/a
	
	
	86.33t/a
	
	405.71t/a
	+86.33t/a

	
	污水处理站污泥
	6t/a
	
	
	1.418t/a
	+9.266t/a
	16.644t/a
	+9.266t/a


仅限于华容县人民医院传染病区建设工程项目使用





仅限于华容县人民医院传染病区建设工程项目使用





注：� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�=� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�+� = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT �③�+� = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT �④�-� = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑤�；� = 7 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑦�=� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�-� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�











PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

