岳华环评[2023]17号

# 关于岳阳市岳通管业有限公司年产300吨PVC管材建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市岳通管业有限公司：

你公司《关于申请办理岳阳市岳通管业有限公司年产300吨PVC管材建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、岳阳市岳通管业有限公司选址于华容县万庾镇黄山村十组，总投资400万元建设年产300吨PVC管材建设项目。本项目总用地面积4666.7m2；由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目始建于2010年，已完成环评手续，但因企业管理人员变动，年代久远，造成相关资料遗失，现进行重新申报，补办环评手续，补办手续前后，产品及产能均不变。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据岳阳凯丰环保有限公司编制的《岳阳市岳通管业有限公司年产300吨PVC管材建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。本项目生活污水经化粪池预处理后进农村生活污水处理系统深度处理，外排至上津湖；项目生产废水为循环冷却用水，经循环水池沉淀后循环使用，不外排。

- 2、废气污染防治工作。项目搅拌厂房封闭，混合粉尘通过布袋除尘器处理后无组织排放；破碎粉尘通过车间封闭、自然沉淀减少粉尘产生量；有机废气和硫化氢气体通过集气罩收集后再由两级活性炭吸附，最后通过一根高15m的排气筒排放；食堂油烟废气通过抽油烟机后无组织排放；项目颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；车间内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型排放限值。

- 3、噪声污染防治工作。通过选用高效低噪声设备、厂房隔声、安装减振底座、绿化等噪声防治措施，确保厂界及周边敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。废包装材料统一收集后外售给物资回收部门；不合格产品经过机械破碎后作为原料回用于生产；边角料经收集破碎加工后作为原材料返回生产线重新利用；除尘器收集的粉尘返回生产线重新利用；员工的生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；废活性炭更换后直接交由有资质的单位运走，不设置危废暂存间；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 6、总量控制指标：VOCs≤ 0.151t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2023年7月24日