岳华环评[2024]10号

# 关于赢海环保年产7.5万吨生物质颗粒生产项目

# 环境影响报告表的批复

岳阳赢海环保科技有限公司：

你公司《关于申请办理赢海环保年产7.5万吨生物质颗粒生产项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、岳阳赢海环保科技有限公司赢海环保年产7.5万吨生物质颗粒生产项目位于华容高新技术产业开发区三封工业园S306南侧，项目总投资5000万元，用地面积约26674.63㎡，建筑面积约23206.42㎡，建设有1栋生产厂房，两栋原料仓库和一栋成品仓库，项目由主体工程、辅助工程、储运工程、依托工程、环保工程和公用工程组成。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南京帝环保科技研究院有限公司编制的《赢海环保年产7.5万吨生物质颗粒生产项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期无外排生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理达到三封污水处理厂接纳标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值后排入华容高新技术产业开发区三封污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华洪运河。

- 2、废气污染防治工作。项目粉碎机、制粒机、筛分等产尘工序均在封闭车间中进行，破碎、粉碎、制粒、筛分及物料输送等过程产生的粉尘经过集气系统+旋风除尘+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求后经15m高排气筒（DA001）排放。原料仓库为半敞开式，原料用编织覆盖，减少堆场扬尘产生。食堂油烟采用油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求后经油烟管道于屋顶排放。

- 3、噪声污染防治工作。通过生产车间全封闭，选用低噪声设备、高噪声设备的减振、隔声，加强厂区绿化，距离衰减等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。员工生活垃圾经分类收集后定期交由当地环卫部门处理，除尘器收集的粉尘回用生产；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；项目产生的废矿物油、废油桶等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存，定期交由有资质的单位进行处理。

- 5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

- 6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年5月27日