岳华环评[2024]28号

# 关于湖南洞庭明珠食品有限公司年产6万吨休闲食品、配料菜、预制菜改建项目环境影响报告表的

# 批         复

湖南洞庭明珠食品有限公司：

你公司《关于申请办理对湖南洞庭明珠食品有限公司年产6万吨休闲食品、配料菜、预制菜改建项目环境影响报告表的报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南洞庭明珠食品有限公司成立于2013年3月，现位于华容高新技术产业开发区芥菜产业园B区，2020年投资6000万元建设“年产13万吨休闲食品、配料菜建设项目”。2023年4月对产能进行变更，变更后产能为年产17万吨休闲食品、配料菜。由于企业生产需求降低，企业产能由年产17万吨休闲食品、配料菜改建为年产6万吨休闲食品、配料菜、预制菜，同时休闲食品增加豆制品100t，且B2生产厂房政府收回，B2生产厂房部分设备用于B1生产厂房。企业生物质有机热载体炉备用。企业占地面积为43280m2，改建后产品方案为年产配料菜1.5万吨、休闲食品4万吨、预制菜0.5万吨。项目腌制池仅用来暂存外购腌制菜，不在厂区进行腌制。

- 项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南亿科检测有限公司编制的《湖南洞庭明珠食品有限公司年产6万吨休闲食品、配料菜、预制菜改建项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目雨水经雨水沟排至园区雨水管网。项目生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入华容工业园（三封工业片区）污水处理厂处理，生产废水经企业自建污水处理站处理后通过园区污水管网排入华容工业园（三封工业片区）污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准后排入华容河。

- 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格按照有关要求做好生产车间、腌制区、污水处理站、危废暂存区等重点区域防腐防渗工作；强化日常管理和风险隐患排查，确保地下水及土壤环境安全。

- 2、废气污染防治工作。生物质锅炉烟气经过水膜除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值后经P1#（35m）排气筒达标排放，油炸、焖制、熬油废气经高效静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准限值要求后经厂房房顶P2#（15m）排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求后经房顶P4#（15m）排气筒达标排放。加强日常监管，车间内通风换气，垃圾暂存在指定地点、日产日清，喷洒除臭剂；使用合格轻质油、加强通风，确保车间异味及污水处理站恶臭无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中无组织排放监控浓度限值浓度要求。

- 3、噪声污染防治工作。通过合理布局、选用低噪声设备、基座固定减振，构建筑物隔声等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废旧包装暂存于一般固废暂存间，外售废品站；锅炉灰渣暂存于锅炉房，委托附近农户清运用作无机肥；原料损耗、栅渣与污泥、废卤渣暂存于垃圾站，当地环卫部门清运处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废旧润滑油桶、含油抹布与手套、废盐酸、硫酸瓶暂存于危废间，委托有资质单位进行处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期的环境监测工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按相关要求完善环境风险事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 6、本项目变更后全厂污染物排放总量控制指标为：COD≤6.91t/a、NH3-N≤0.69t/a、S02≤1.281t/a、N0x≤2.561t/a。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年12月10日