岳华环评[2025]7号

# 关于华容县幸福水厂建设项目

# 环境影响报告表的批复

华容县水利建设项目管理中心：

你单位提交的《华容县幸福水厂建设项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县幸福水厂建设项目整体位于岳阳市华容县插旗镇众城村，项目总投资3472.28万元，环保投资为279.5万元。项目主要包括三部分内容：水厂、取水井及水厂与取水井之间输水管网。水厂厂区工程占地面积3721平方米（约5.58亩），总建筑面积1800平方米，建筑占地面积为955.8平方米，容积率0.354，绿化面积911.8平方米，水厂供水规模为2000m³/d，建设净水设施及配套设施等，拟采用生物曝气+混凝沉淀+过滤+陶瓷膜超滤净水工艺；新建取水井两口（一用一备）、配套取水泵房两处，每处占地面积约14.9平方米，地下水开采不涉及生态环境敏感区；新建输水管网1.27km。项目为民生工程，建成后向华容县团洲安全区区域3.0km²范围内供水，其中配水管网不在本次环评评价范围内。项目符合国家产业政策、《华容县“十四五”农村供水保障规划》和“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南宇素环保科技有限公司编制的《华容县幸福水厂建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。通过加强管理，规划好运输路线，周边围挡、物料堆放区域地面硬化，出入车辆清洗，渣土车辆密闭、区域洒水降尘等措施减少扬尘产生。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工现场车辆冲洗、洒水降尘和绿化；钻井废水沉淀池处理后回用后外排至周边农灌渠用于农灌。合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，选用低噪声施工设备，邻近居民区处设置围挡等措施降低噪声影响。建筑垃圾尽量按资源化原则利用，建筑垃圾及淤泥经干化后交由市政部门运至指定地点；施工人员生活垃圾委托环卫部门及时清运。临建区在施工结束后及时进行表土回填及植被复绿。

- 2、落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。本项目反冲洗废水、排泥水经沉淀池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后上清液排出至厂区排水系统，部分用于厂区绿化，剩余部分排入周边农灌渠内用于周边农田的农灌。生活污水、化验室废水经化粪池处理后提供给附近农户用作农肥。

- 3、落实环境噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房阻隔、使用减振垫等降噪措施，确保净水厂东、南、西三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，北侧靠近S509处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。

- 4、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。污泥经市政吸泥车由沉淀池内清运至指定地点处理，不在厂区内暂存；废包装材料中的PAC、食品级柠檬酸、食品级氢氧化钠废包装袋外售综合利用；废弃石英砂过滤器、锰砂过滤器和超滤膜设备的过滤材料由厂商回收利用；次氯酸钠包装物、废机油、沾染废机油的劳保用品和废试剂经收集后危废间内暂存后交由有资质的危废单位进行处置；固体废物的贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

- 5、严格落实地下水和土壤污染防治措施。通过在取水口周围2m内建设物理屏障、设置警示标志，建立健全管理制度，安装监控设备并对取水口进行定期巡检和维护等措施保护地下水取水口。通过划定水源保护区，控制污染源等防治措施确保地下水水质安全。

- 6、加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。落实生态与环境监测计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2025年8月13日