岳华环评[2025]9号

# 关于湖南嘎嘎嘴食品有限公司嘎嘎嘴休闲食品

# 加工项目环境影响报告表的批复

湖南嘎嘎嘴食品有限公司：

你公司提交的《湖南嘎嘎嘴食品有限公司嘎嘎嘴休闲食品加工项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南嘎嘎嘴食品有限公司选址于湖南省岳阳市华容县三封寺镇建设路2号（华容高新区三封工业园），租赁湖南榕沃木业有限公司厂房及办公室建设嘎嘎嘴休闲食品加工项目，项目占地面积11206.89平方米（主要包括一栋一层的生产厂房、2层的办公楼及4层的生活楼），主要新建标准化污水池，购置污水处理设备；新建锅炉、新建冷库；装饰装修办公楼和员工宿舍楼，配套供电、供水、绿化、消防、安防等设施。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南鑫来工程咨询有限公司编制的《湖南嘎嘎嘴食品有限公司嘎嘎嘴休闲食品加工项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、落实水污染防治措施。严格按照“污污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目排水实行雨污分流制，雨水经收集排入雨水管网。营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过污水管道排入华容高新区（三封工业片区）污水处理厂，生产废水经厂区污水处理站预处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表2中三级标准，其中氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，经市政管道排入市政污水管网后最终排入华容高新区（三封工业片区）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至华容河。

- 3、落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。生物质锅炉废气通过布袋除尘+麻石水膜脱硫除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA001）达标排放；油炸废气经集气罩收集后经油烟净化器处理后通过15m高排气筒（DA002）达标排放；生物柴油燃烧废气经15m高排气筒（DA003）达标排放；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后经15m高排气筒（DA004）达标排放；生物质锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值（参照燃煤标准执行）；生物柴油燃烧废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求；项目生产环节油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“中型”标准限值。

- 加强车间管理，车间设置通风管道和通风窗，加强日常清理工作，以避免物料长期堆置，防止臭气滋生；污水处理池体上加盖盖板密闭及定期喷洒生物除臭剂等以减少臭气逸散，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保车间异味及污水处理站恶臭无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中无组织排放监控浓度限值要求。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过合理布局，利用车间门窗隔声，并采取减振、隔声、消声等综合治理措施后，确保项目东、西、南、北厂界外1米噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 5、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

- 6、加强营运期环境管理。加强生产和环保管理，设立环境管理机构及环保人员，落实环保设施管理责任，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 7、加强环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 8、污染物总量控制。本项目主要污染物总量控制指标为：SO2≤0.92t/a、NOx≤1.23t/a、COD≤18t/a，NH3-N≤1.3t/a。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2025年10月28日